## ценово предложение
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ От:...................................................................................................................................................... към поръчка № 207-ТР-20-TN-У-З с предмет: Ремонт на специализирано спомагателно оборудване в топлоелектрически централи на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД
Позиция SAP | Поз. № на | Кратък текст | Количество | Мерна единица | Единична цена (BGN) | Обща сума (BGN)
| 01.01.01 | Помпа вода мрежова Тип NSL300-525/A12b
1 | 01.01.01 A | Демонтаж помпа NSL300-525/A12b | 2 | бр. |  | 0
2 | 01.01.01 В | Диагностика помпа NSL300-525/A12b | 2 | бр. |  | 0
3 | 01.01.01 С | Подмяна лагери помпа NSL300-525/A12b | 2 | бр. |  | 0
4 | 01.01.01 D | Подмяна механично уплътнение NSL300-525/A12b | 2 | бр. |  | 0
5 | 01.01.01 E | Сглобяване и проверка помпа NSL300-525/A12b | 2 | бр. |  | 0
| 01.01.02 | Помпа вода мрежова Тип NSL300-525/A12b
6 | 01.01.02 A | Демонтаж помпа NSL200-525/A12 | 2 | бр. |  | 0
7 | 01.01.02 В | Диагностика помпа NSL200-525/A12 | 2 | бр. |  | 0
8 | 01.01.02 С | Подмяна лагери помпа NSL200-525/A12 | 2 | бр. |  | 0
9 | 01.01.02 D | Подмяна механично уплътнение NSL200-525/A12 | 2 | бр. |  | 0
10 | 01.01.02 E | Сглобяване и проверка помпа NSL200-525/A12b | 2 | бр. |  | 0
| 01.01 03 | Арматури
| 01.01 03 1 | Ремонт на стопорна арматура по пара / шибър / - DN500 PN25
11 | 01.01 03 1 А | Демонтаж арматура DN500 PN25 | 1 | бр. |  | 0
12 | 01.01 03 1 В | Диагностика арматура DN500 PN25 | 1 | бр. |  | 0
13 | 01.01 03 1 C | Ремонт уплътн повърх арматура DN500 PN25 | 2 | бр. |  | 0
14 | 01.01 03 1 D | Сглобяване на арматура с DN500 PN25 | 1 | бр. |  | 0
15 | 01.01 03 1 Е | Ремонт на фланците на арматура DN500 PN25 | 1 | бр. |  | 0
16 | 01.01 03 1 F | Монтаж на арматура DN500 PN25 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 03 2 | Ремонт на стопорна арматура по пара / шибър / - DN250 PN25
17 | 01.01 03 2 А | Демонтаж на арматура DN250 PN25 | 1 | бр. |  | 0
18 | 01.01 03 2 В | Дефектовка на арматура DN250 PN25 | 1 | бр. |  | 0
19 | 01.01 03 2 C | Ремонт на уплътнителни повърхнини на арматура DN250 PN25 | 1 | бр. |  | 0
20 | 01.01 03 2 D | Сглобяване на арматура DN250 PN25 | 1 | бр. |  | 0
21 | 01.01 03 2 Е | Ремонт на фланците на арматура DN250 PN25 | 1 | бр. |  | 0
22 | 01.01 03 2 F | Монтаж на арматура DN250 PN25 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 04 1 | Ремонт на стопорни арматури по мрежова вода DN600 PN40
23 | 01.01 04 1 А | Демонтаж на арматура DN600 PN40 | 1 | бр. |  | 0
24 | 01.01 04 1 B | Ремонт на уплътнителни повърхнини на арматура DN600 PN40 | 1 | бр. |  | 0
25 | 01.01 04 1 C | Сглобяване и монтаж на арматура DN600 PN40 | 1 | бр. |  | 0
26 | 01.01 04 1 D | Ремонт на стержен на арматура DN600 PN40 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 04 2 | Ремонт на стопорни арматури по мрежова вода DN500 PN40
27 | 01.01 04 2 А | Демонтаж на арматура DN500 PN40 | 1 | бр. |  | 0
28 | 01.01 04 2 B | Ремонт на уплътнителни повърхнини на арматура DN500 PN40 | 1 | бр. |  | 0
29 | 01.01 04 2 C | Сглобяване и монтаж на арматура DN500 PN40 | 1 | бр. |  | 0
30 | 01.01 04 2 D | Ремонт на стержен на арматура с DN500 PN40 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 04 3 | Ремонт на стопорни арматури по мрежова вода DN400 PN40
31 | 01.01 04 3 А | Демонтаж на арматура DN400 PN40 | 1 | бр. |  | 0
32 | 01.01 04 3 B | Ремонт на уплътнителни повърхнини на арматура DN400 PN40 | 1 | бр. |  | 0
33 | 01.01 04 3 C | Сглобяване и монтаж на арматура DN400 PN40 | 1 | бр. |  | 0
34 | 01.01 04 3 D | Ремонт на стержен на арматура с DN400 PN40 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 05 1 | Подмяна на топлообменик за масло газова турбина
35 | 01.01 05 1 А | Демонтаж съществуващ топлообменик | 1 | бр. |  | 0
36 | 01.01 05 1 В | Демонтаж съществуващи тръбопроводи | 1 | бр. |  | 0
37 | 01.01 05 1 C | Преработка опорна конструкция | 1 | бр. |  | 0
38 | 01.01 05 1 D | Монтаж на нов сдвоен топлообменик | 1 | бр. |  | 0
39 | 01.01 05 1 E | Монтаж на нови тръбопроводи за охлаждаща течност | 1 | бр. |  | 0
40 | 01.01 05 1 F | Присъединяване на тръбна разводка към топлообменик | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 1 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN100 PN16
41 | 01.01 06 1 А | Демонтаж предп.клапан DN100 PN16 | 1 | бр. |  | 0
42 | 01.01 06 1 В | Диагностика предп.клапан DN100 PN16 | 1 | бр. |  | 0
43 | 01.01 06 1 C | Ремонт предп.клапан DN100 PN16 | 1 | бр. |  | 0
44 | 01.01 06 1 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN100 PN16 | 1 | бр. |  | 0
45 | 01.01 06 1 Е | Монтаж предп.клапан DN100 PN16 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 2 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN150 PN16
46 | 01.01 06 2 А | Демонтаж предп.клапан DN150 PN16 | 1 | бр. |  | 0
47 | 01.01 06 2 В | Диагностика предп.клапан DN150 PN16 | 1 | бр. |  | 0
48 | 01.01 06 2 C | Ремонт предп.клапан DN150 PN16 | 1 | бр. |  | 0
49 | 01.01 06 2 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN150 PN16 | 1 | бр. |  | 0
50 | 01.01 06 2 Е | Монтаж предп.клапан DN150 PN16 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 3 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN150 PN25
51 | 01.01 06 3 А | Демонтаж предп.клапан DN150 PN25 | 1 | бр. |  | 0
52 | 01.01 06 3 В | Диагностика предп.клапан DN150 PN25 | 1 | бр. |  | 0
53 | 01.01 06 3 C | Ремонт предп.клапан DN150 PN25 | 1 | бр. |  | 0
54 | 01.01 06 3 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN150 PN25 | 1 | бр. |  | 0
55 | 01.01 06 3 Е | Монтаж предп.клапан DN150 PN25 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 4 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN200 PN16
56 | 01.01 06 4 А | Демонтаж предп.клапан DN200 PN16 | 1 | бр. |  | 0
57 | 01.01 06 4 В | Диагностика предп.клапан DN200 PN16 | 1 | бр. |  | 0
58 | 01.01 06 4 C | Ремонт предп.клапан DN200 PN16 | 1 | бр. |  | 0
59 | 01.01 06 4 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN200 PN16 | 1 | бр. |  | 0
60 | 01.01 06 4 Е | Монтаж предп.клапан DN200 PN16 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 5 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN200 PN25
61 | 01.01 06 5 А | Демонтаж предп.клапан DN200 PN25 | 1 | бр. |  | 0
62 | 01.01 06 5 В | Диагностика предп.клапан DN200 PN25 | 1 | бр. |  | 0
63 | 01.01 06 5 C | Ремонт предп.клапан DN200 PN25 | 1 | бр. |  | 0
64 | 01.01 06 5 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN200 PN25 | 1 | бр. |  | 0
65 | 01.01 06 5 Е | Монтаж предп.клапан DN200 PN25 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 6 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN250 PN16
66 | 01.01 06 6 А | Демонтаж предп.клапан DN250 PN16 | 1 | бр. |  | 0
67 | 01.01 06 6 В | Диагностика предп.клапан DN250 PN16 | 1 | бр. |  | 0
68 | 01.01 06 6 C | Ремонт предп.клапан DN250 PN16 | 1 | бр. |  | 0
69 | 01.01 06 6 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN250 PN16 | 1 | бр. |  | 0
70 | 01.01 06 6 Е | Монтаж предп.клапан DN250 PN16 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 7 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN250 PN25
71 | 01.01 06 7 А | Демонтаж предп.клапан DN250 PN25 | 1 | бр. |  | 0
72 | 01.01 06 7 В | Диагностика предп.клапан DN250 PN25 | 1 | бр. |  | 0
73 | 01.01 06 7 C | Ремонт предп.клапан DN250 PN25 | 1 | бр. |  | 0
74 | 01.01 06 7 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN250 PN25 | 1 | бр. |  | 0
75 | 01.01 06 7 Е | Монтаж предп.клапан DN250 PN25 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 8 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN300 PN16
76 | 01.01 06 8 А | Демонтаж предп.клапан DN300 PN16 | 1 | бр. |  | 0
77 | 01.01 06 8 В | Диагностика предп.клапан DN300 PN16 | 1 | бр. |  | 0
78 | 01.01 06 8 C | Ремонт предп.клапан DN300 PN16 | 1 | бр. |  | 0
79 | 01.01 06 8 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN300 PN16 | 1 | бр. |  | 0
80 | 01.01 06 8 Е | Монтаж предп.клапан DN300 PN16 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 9 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN300 PN25
81 | 01.01 06 9 А | Демонтаж предп.клапан DN300 PN25 | 1 | бр. |  | 0
82 | 01.01 06 9 В | Диагностика предп.клапан DN300 PN25 | 1 | бр. |  | 0
83 | 01.01 06 9 C | Ремонт предп.клапан DN300 PN25 | 1 | бр. |  | 0
84 | 01.01 06 9 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN300 PN25 | 1 | бр. |  | 0
85 | 01.01 06 9 Е | Монтаж предп.клапан DN300 PN25 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 10 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN400 PN40
86 | 01.01 06 10 А | Демонтаж предп.клапан DN400 PN40 | 1 | бр. |  | 0
87 | 01.01 06 10 В | Диагностика предп.клапан DN400 PN40 | 1 | бр. |  | 0
88 | 01.01 06 10 C | Ремонт предп.клапан DN400 PN40 | 1 | бр. |  | 0
89 | 01.01 06 10 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN400 PN40 | 1 | бр. |  | 0
90 | 01.01 06 10 Е | Монтаж предп.клапан DN400 PN40 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 11 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN25 PN40
91 | 01.01 06 11 А | Демонтаж предп.клапан DN25 PN40 | 1 | бр. |  | 0
92 | 01.01 06 11 В | Диагностика предп.клапан DN25 PN40 | 1 | бр. |  | 0
93 | 01.01 06 11 C | Ремонт предп.клапан DN25 PN40 | 1 | бр. |  | 0
94 | 01.01 06 11 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN25 PN40 | 1 | бр. |  | 0
95 | 01.01 06 11 Е | Монтаж предп.клапан DN25 PN40 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 12 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN80 PN250
96 | 01.01 06 12 А | Демонтаж предп.клапан DN80 PN250 | 1 | бр. |  | 0
97 | 01.01 06 12 В | Диагностика предп.клапан DN80 PN250 | 1 | бр. |  | 0
98 | 01.01 06 12 C | Ремонт предп.клапан DN80 PN250 | 1 | бр. |  | 0
99 | 01.01 06 12 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN80 PN250 | 1 | бр. |  | 0
100 | 01.01 06 12 Е | Монтаж предп.клапан DN80 PN250 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 13 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN65 PN250
101 | 01.01 06 13 А | Демонтаж предп.клапан DN65 PN250 | 1 | бр. |  | 0
102 | 01.01 06 13 В | Диагностика предп.клапан DN65 PN250 | 1 | бр. |  | 0
103 | 01.01 06 13 C | Ремонт предп.клапан DN65 PN250 | 1 | бр. |  | 0
104 | 01.01 06 13 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN65 PN250 | 1 | бр. |  | 0
105 | 01.01 06 13 Е | Монтаж предп.клапан DN65 PN250 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 06 14 | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN100 PN40
106 | 01.01 06 14 А | Демонтаж предп.клапан DN100 PN40 | 1 | бр. |  | 0
107 | 01.01 06 14 В | Диагностика предп.клапан DN100 PN40 | 1 | бр. |  | 0
108 | 01.01 06 14 C | Ремонт предп.клапан DN100 PN40 | 1 | бр. |  | 0
109 | 01.01 06 14 D | Мех.обработка фланци предп.клапан DN100 PN40 | 1 | бр. |  | 0
110 | 01.01 06 14 Е | Монтаж предп.клапан DN100 PN40 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 07 1 | Демонтаж и монтаж на разходомер DN450 PN25
111 | 01.01 07 1 А | Демонтаж разходомер DN450 PN25 | 2 | бр. |  | 0
112 | 01.01 07 1 В | Монтаж разходомер DN450 PN25 | 2 | бр. |  | 0
| 01.01 08 1 | Разходомерни бленди за пара - монтаж и демонтаж Ф324 / 10 МРа
113 | 01.01 08 1 А | Демонтаж разходомерна блена Ф324/10МРа | 1 | бр. |  | 0
114 | 01.01 08 1 В | Шлифоване фланците Ф270 тръбопровод пара | 2 | бр. |  | 0
115 | 01.01 08 1 C | Монтаж разходомерна блена Ф324/10МРа | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 09 1 | Разходомерни бленди за природен газ - монтаж и демонтаж DN600 PN16
116 | 01.01 09 1 А | Демонтаж разходомерна блена DN600 PN16 | 1 | бр. |  | 0
117 | 01.01 09 1 В | Шлифоване фланците Ф600 тръбопровод газ | 2 | бр. |  | 0
118 | 01.01 09 1 C | Монтаж разходомерна блена DN600 PN16 | 1 | бр. |  | 0
| 01.01 10 1 | Разходомерни бленди за мрежова вода - монтаж и демонтаж DN700 PN 25
119 | 01.01 10 1 А | Демонтаж разходомерна блена DN700 PN25 | 2 | бр. |  | 0
120 | 01.01 10 1 В | Шлифоване фланците DN700 PN25 | 2 | бр. |  | 0
121 | 01.01 10 1 C | Монтаж разходомерна блена DN700 PN25 | 2 | бр. |  | 0
| 01.01 11 1 | Помпа вода Тип KSB - HGM 2/11
122 | 01.01 11 1 А | Диагностика помпа KSB - HGM 2/11 | 1 | бр. |  | 0
123 | 01.01 11 1 В | Подмяна лагери помпа KSB - HGM 2/11 | 1 | бр. |  | 0
124 | 01.01 11 1 C | Подмяна мех.уплътнение помпа KSB - HGM 2/11 | 1 | бр. |  | 0
125 | 01.01 11 1 D | Проверка съединител помпа KSB - HGM 2/11 | 1 | бр. |  | 0
126 | 01.01 11 1 Е | Демонтаж ротор ел.двигател ABB M3BP355SMA2 | 1 | бр. |  | 0
127 | 01.01 11 1 F | Подмяна на лагери ел.двигател ABB M3BP355SMA2 | 1 | бр. |  | 0
128 | 01.01 11 1 G | Монтаж ротор ел.двигател ABB M3BP355SMA2 | 1 | бр. |  | 0
129 | 01.01 11 1 H | Сглобяване помпа KSB - HGM 2/11 | 1 | бр. |  | 0
130 | 01.01.11 1 J | Куплиране помпа KSB - HGM 2/11 | 1 | бр. |  | 0
131 | 01.01.11 1 K | Проверка работоспособност помпа KSB - HGM 2/11 | 1 | бр. |  | 0
| 01.02 01 | Персонал
| 01.02 01 A | Часови ставки
132 | 01.02 01 A | Старши монтьор | 80 | h |  | 0
133 | 01.02 01 B | Монтьор / Заварчик | 400 | h |  | 0
|  | Стойност без ДДС (BGN) |  |  |  | 0
Дата: |  | Декларатор:
(подпис и печат)
Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците
При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема предвид единичната цена.