Приложение 3 към техническа спецификация 7/10–03–BG от 14.06.2010

Протокол

от проведен функционален тест на мостра:

към открита процедура № 228-EP-20-HM-Д-З, с предмет Доставка на напълно електронен еднофазен електромер за директно включване с измерване на максималната мощност на 15 мин. и разпознаване на манипулации

Мострата ……………………………………………………………………………………………………….

/тип, модел, производител/

е представена от фирма: ………………………………………………………………………….………..

/кандидат/

| № | Критерии | Отговаря | Не отговаря |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технически данни: номинални ток и напрежение, брой тарифи, клас на точност, управление на тарифите, самоотчет, LED изход за изпитване, интерфейс за обмен на данни. | □ | □ |
| 2. | Общи изисквания: MID сертификат, одобрение на типа, корпус, клемен блок, клас на защита, IP защита, табелка (лого, баркод OBIS), темп. обсег,. | □ | □ |
| 3. | Захранване с напрежение: Собствена консумация, нормирани и допускови напрежения, обратни въздействия, изпитване с ударно напрежение, ЕМ поносимост, електростатичен разряд, поведение при прекъсване на захранването. | □ | □ |
| 4. | Обслужване: Дисплей, отчитане на данни, бутони. | □ | □ |
| 5. | Обмен на данни с HHU терминали: Readout, IR интерфейс. | □ | □ |
| 6. | Изпитване и калибриране: груб и прецизен функционален контрол, метрологичен диод, поведение при пуск, самоход и обратен ход, калибриране. | □ | □ |
| 7. | Допълнителни модули: Часовник, батерия, самоотчет, превключване на тарифите, режим на настройка (дата и час). | □ | □ |
| 8. | Манипулации: Регистриране отварянето на клемен и основен капак, обратен ход, разпознаване на магнит, дневник на събитията (LogBook), клемен блок. | □ | □ |
| 9. | Метрологично типово изпитание: Приложен протокол от теста. | □ | □ |

Забележки:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Заключение: 	Представената мостра отговаря / не отговаря на минималните технически изисквания, описани в  техническата спецификация към системата за предварителен подбор, проверка на метрологичните характеристики.

Дата:………………………………

Членове на комисията:

1……………………………………. 								      /име, фамилия, подпис/

2……………………………………. 								      /име, фамилия, подпис/

3……………………………………. 								      /име, фамилия, подпис/