##### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:

(наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка №636-EP-19-MP-Д-З, с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на GPS уреди за геодезическо заснемане със сантиметрова точност“, при следните технически условия:

І. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:

1. Общи условия:

Ще изпълним всички дейности, предмет на възлагане в съответствие с техническите спецификации и всички предварително обявени условия на възложителя. Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

2. Доставка:

Срокът на изпълнение на доставката е … (словом)  календарни дни, считано от датата на сключване на договор.

3. Обучение:

Ще организираме еднократно обучение за работа с уредите, за група от 7 (седем) човека от персонала на възложителя. Обучението ще бъде извършено в срок до 5 (пет) работни дни, считано от подаване на заявка от страна на възложителя, изпратена по факс или имейл, посочен от наша страна в договора.

4. Гаранционна поддръжка:

Ще извършваме гаранционна поддръжка на доставената стока за срок от … (словом) месеца, считано от датата на приемане на доставката без забележки от страна на възложителя, при спазване на всички условия и изисквания на възложителя, обективирани в техническите спецификации и договора за възлагане на поръчката.

Срок за реакция при възникнал проблем: до 2 (два) работни дни, считано от подаване на сигнала по факс или имейл, посочен от наша страна в договора.

Срок за възстановяване на уреда в пълно функционално и работоспособно състояние: до 30 (тридесет) дни, считано от подаването на сигнала за възникнал проблем по факс или имейл, посочен от наша страна в договора. При необходимост от извършване на ремонт, които изисква по-дълъг срок от посочения, ще уведомяваме писмено възложителя и ще осигуряваме заместващ уред с еквивалентни характеристики.

За целите на коректно изпълнение на поръчката, гаранционната поддръжка ще се извършва в следния сервиз, оторизиран от производителя на предлаганите уреди:

| Съдържател на сервизната база: |  |
| --- | --- |
| Местонахождение: |  |

Прилагаме документи от производителя на уредите, удостоверяващи оторизацията за извършване на гаранционна поддръжка.

5. Предлагаме следния артикул в съответствие с техническите спецификации:

| Производител: |  |
| --- | --- |
| Модел: |  |

|  | Минимални технически изисквания на възложителя | Технически характеристики на предложения артикул |
| --- | --- | --- |
|  | І. GNSS приемник |  |
| 1 | Приемателни канали - min. 120 |  |
| 2 | Формати на данни и комуникационни протоколи: RTCM 2.1; RTCM 2.3; RTCM 3.0; RTCM 3.1; RTCM 3.2; CMR; CMR+ |  |
| 3 | Възможност за работа с GPS L1, L2; GLONASS L1, L2; Galileo E1, E5; Beidou B1, B2; SBAS – EGNOS |  |
| 4 | Точност: DGPS: <0.5 m SBAS: <5.0 m RTK: <0.03 m Статични измервания: <0.01 m |  |
| 5 | Минимална продължителност на работа с една или повече батерии: мин. 8 часа |  |
| 6 | Степен на защита (IP): мин. IP65 Падане върху бетонна повърхност: от мин. 1.5 м. Температура на работа: -20C / + 40C |  |
|  | ІІ. КОНТРОЛЕР |  |
| 1 | Памет – мин. 8 GB ROM / 2 GB RAM |  |
| 2 | Възможност за поставяне на карта памет – мин. 8GB |  |
| 3 | Процесор – мин. 4 ядрен, мин. 1.4 GHz |  |
| 4 | Вградена камера – мин. 8 MP |  |
| 5 | Дисплеи минимум 3.7 инча |  |
| 6 | Минимална продължителност на работа с една или повече батерии: мин. 8 часа |  |
| 7 | Да се предостави софтуер за контрол на устройството, съвместим с предлаганото устройство и за сметка на изпълнителя. Приложението трябва да осигури създаването на потребител, който да има достъп единствено до приложенията предварително зададени от администратора. Да се ограничат достъпите на потребителя до всички останали вградени или допълнително инсталирани приложения, като интернет браузъри или портали за сваляне и инсталиране на приложения. Да се ограничи възможността на потребителя да инсталира или деинсталира приложения. Да се забрани възможността устройството да бъде установено в режим, през който да бъдат придобити администраторски права върху устройството. |  |
| 8 | Комуникационен порт USB, Bluetooth |  |
|  | ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ |  |
| 1 | Достъп до диференциални корекции в реално време през GSM мрежата с помощта на вграден модем. |  |
| 2 | Възможност за въвеждане на код (тип) за точки по време на заснемане |  |
| 3 | Възможност за въвеждане на атрибути мин 10 за всяка точка |  |
| 4 | Работна температура: -20°C – +40°C |  |
| 5 | Степен на защита (IP): IP65 |  |
| 6 | Възможност за Експорт на данните от измерването във формат SHP |  |
| 7 | Възможност за Импорт на данните във формат SHP |  |
| 8 | Възможност за Работа в координатна система WGS84 UTM35N |  |
| 9 | Възможност за трасиране на точки |  |
| 10 | Наличие на стационарно и мобилно (за автомобил) зарядно устройство за зареждане на батериите. |  |

Прилагаме мостра на артикула и техническа документация, удостоверяваща посочените технически параметри:

Забележка:

За изпълнение на изискванията на възложителя ще се счита единствено предложен артикул, с технически характеристики, попадащи в обхвата на изискуемите или с по-добри от тези характеристики, за които са определени минимални технически параметри, както и прилагането на всички изискуеми документи и изискуемата мостра. Предлагането на артикул и/или представянето на мостра на артикул, който не покрива минималните технически характеристики, както и непредставянето на изискуем документ, ще се счита за оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

| Дата: | Име, подпис, печат: |  |
| --- | --- | --- |

Срокът се посочва като цяло число и не може да бъде повече от 30 (тридесет) календарни дни.

Срокът са посочва като цяло число и не може да бъде по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца.

Прилага се оторизационно писмо или друг документ, издаден от производителя на предлаганите уреди, чрез който да бъде потвърдена оторизацията за извършване на дейностите по гаранционна поддръжка в посочения сервиз.

Посочват се данни за артикула - пълното наименование на производителя и модела, с които да бъде идентифициран конкретен уред. Посочват се техническите характеристики и параметри на предложения артикул.

Прилага се мостра на артикула и техническа документация (спецификации, технически каталози с данни или алтернативен доказателствен материал) от производителя  на предложения артикул, чрез които да бъдат потвърдени посочените технически параметри. Мострата се изисква и ще бъде изследвана, за да се удостовери, че предлаганият артикул отговаря на техническите изисквания, поставени от възложителя и посочени от участника.