## Количествена сметка
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
към процедура на договаряне с предварителна покана за участие №:490-EP-17-X32-C-3
с предмет:”Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на ЕP Юг ЕАД "
Поз. № | Кратък текст | Мерна единица | Количество | Заплата, лв. | Материал, лв. | Единична цена, лв. | Обща сума, лв.
1 | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | M M | 7720
2 | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | M M | 104
3 | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | БР ST | 6
4 | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | M M | 109
5 | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | M M | 6
6 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Eisengittermast, normal ЪМ 60-951 | БР ST | 2
7 | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | БР ST | 6
8 | Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50мм2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 50 mm2 | M M | 10
9 | Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95мм2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 95 mm2 | M M | 10
10 | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | БР ST | 2
11 | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | БР ST | 2
12 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Eisengittermastes | M2 M2 | 38
13 | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Eisengittermast für 20 kV | БР ST | 1
14 | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | M M | 10000
15 | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | КГ KG | 80
16 | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | БР ST | 6
17 | Свързване на единичен проводник или кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 240mm2 an eine Anlage | БР ST | 6
18 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b), Tiefe bis 0,90 m o. Wiederverf. | M3 M3 | 2593.4
19 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | M3 M3 | 190.4
20 | Изкоп по-голям от 5m3 V - VII категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse V - VII | M3 M3 | 32
21 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | M3 M3 | 859.56
22 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | M3 M3 | 492.8
23 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | M3 M3 | 1756.68
24 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | M3 M3 | 594.4
25 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | M3 M3 | 6
26 | Трошен камък Bruchstein | M3 M3 | 26.4
27 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | M M | 117
28 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | M M | 391
29 | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160 mm in einem Betonmantel | M M | 126
30 | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | M M | 7340
31 | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | БР ST | 4
32 | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | БР ST | 191
33 | Заземител Еrder | БР ST | 15
34 | Репери за кабели Kabelmerksteine | БР ST | 30
35 | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | M M | 7340
36 | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | M M | 448
37 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | M2 M2 | 104.5
38 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | M2 M2 | 68.4
39 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | M2 M2 | 112.5
40 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | M2 M2 | 68.4
41 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | M2 M2 | 50
42 | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Betonbordkanten | M M | 8
43 | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | БР ST | 2
44 | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | M3 M3 | 4.8
45 | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | M M | 44
46 | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | БР ST | 3
Обща стойност, без включен ДДС
Забележка: Количествата за отделeните видове дейности са приблизителни и не са обвързващи. Възложителят си запазва правото да внася изменения и допълнения в количествената сметка. Всички цени са без ДДС.
Кандидат: ____________________ (подпис и печат)