# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ……………………………………………………………..……..  (наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя открита процедура № 229-EP-20-HM-Д-З, с предмет: Доставка на напълно електронен трифазен електромер за директно включване с измерване на максималната мощност на 15 мин. и разпознаване на манипулации.

Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документи Техническа спецификация 4/10–03–BG, Приложение 1 към техническа спецификация 4/10–03–BG от 14.06.2010, Приложение 2 към техническа спецификация 4/10–03–BG от 14.06.2010, и ги приемаме без възражения.

Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта, неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието ни в настоящата обществена поръчка.

При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе, № 5.

(Попълва се от сътрудник СЕ, освен ако мястото на изпълнение се определя от участника)

Срокът за изпълнение на поръчката, респективно срокът на доставка за конкретни заявки по договора е до: ________ ( но не повече от 120 ) календарни дни, след заявка.

Капацитет на доставка в рамките на срока на доставка е: ……………..(но не по-малко от 50 %) oт посочените в офертата количества.

Гаранционният срок е: _________ (не-малко от 36) месеца,  считано от датата на приемо-предавателния протокол.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ: (в зависимост от естеството на поръчката)

| Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Минимални изисквания на възложителя |  | Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели) |  |
| 1 | Отговарят ли предлаганите от участника продукти (Напълно електронен трифазен електромер за директно включване с измерване на максималната мощност на 15 мин. и разпознаване на манипулации изцяло на заложените в Техническа спецификация № 4/10-03, Издание: 14.06.2010 г. параметри, респективно спазена ли е Техническата спецификация във всичките и точки? Ако „НЕ“ – моля опишете подробно несъответствията на предлаганите от вас продукти с Техническа спецификация № 4/10-03, Издание: 14.06.2010 г. |  | [ ] Да [ ] Не [……..] |  |
| 2 | Предложените типове електромери одобрени ли са за използване в България? Те трябва или да бъдат вписани в Държавния регистър на одобрените за използване в страната средства за измерване, или да бъдат одобрени съгласно MID директивата на ЕС, за да бъдат допуснати до калибриране. Ако отговорът е “ДА”: Приложете копие от вписването в държавния регистър и удостоверение за одобрен тип или протоколи от типовите изпитания, отнесени за предложения тип електромер (не само списък на проведените изпитания). |  | [ ] Да [ ] Не [……] |  |
| 3 | Притежава ли производителят на предлаганите от участника продукти сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт (моля, приложете сертификата/сертификатите). Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: |  | [ ] Да [ ] Не [……] |  |
| 4 | Към офертата за участие представени ли са 2 броя мостри на (Напълно електронен трифазен електромер за директно включване с измерване на максималната мощност на 15 мин. и разпознаване на манипулации, на адрес: гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов, № 37? Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация № 4/10-03, Издание: 14.06.2010 г., конкретни характеристики и параметри |  | [ ] Да [ ] Не [ ] Да [ ] Не |  |
| 5 | Основните размери на електромера както и видът и редът на елементите за закрепяне отговарят ли на DIN 43857 част 2? Моля приложете описание. |  | [ ] Да [ ] Не [……] |  |
| 6 | Консумираната мощност (активна и привидна), отговарят ли на стандарт EN 62053-21:2003/A1:2017/AC:2018-05:2018? Моля приложете описание. |  | [ ] Да [ ] Не [……] |  |
| 7 | Към техническото предложение представено ли е описание на дисплея (контраст, температурен диапазон, ъгъл на отчитането, височина на цифрите, вид на осветлението на фона за всички сегменти на данните и т.н.)? |  | [ ] Да [ ] Не [……] |  |
| 8 | Към техническото предложение представено ли е описание на превключването към тестов режим на електромера? |  | [ ] Да [ ] Не [……] |  |
| 9 | Към техническото предложение представено ли е описание на изискванията към системата (хардуер и софтуер) за параметризиране на електромерите? |  | [ ] Да [ ] Не [……] |  |
| 10 | Към техническото предложение представено ли е обективно доказателство за продължителността на живот на батерията? |  | [ ] Да [ ] Не [……] |  |
| Таблица № 2 – попълването на полетата е пожелателно и служи за по-пълно представяне на участника |  |  |  |  |
| № |  | Обща информация за предлаганите продукти |  | Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели) |
| 1 |  | Електромерът регистрира ли и други манипулации, освен изброените в т. 7 от Техническа спецификация № 4/10–03, Издание: 14.06.2010 г.? Ако отговорът е “ДА”: Приложете описание. |  | [ ] Да [ ] Не [……] |
| 2 |  | Данни за производител и производство: |  |  |
| 2.1 |  | Данни за производственото хале |  | Адрес: ………………. (държава, населено място, улица, №); Лице за контакт: …………………. (имена, телефонен номер, факс, имейл) Уеб сайт: ……………… |
| 2.2 |  | Става ли въпрос за собствена разработка на производителя на предлагания от вас електромер, или се касае за производство по лиценз от страна на производителя – моля посочете В случай, че електромерът е произведен по лиценз, то моля приложете съответното лицензно споразумение, което да има валидност не по малко 3 години от датата на подаване на офертата). |  | [ ] Да – собствена разработка [ ] Да – производство по лиценз [……] |
| 2.3 |  | Разполага ли Вашата лаборатория с технически съоръжения и екипировка за: |  |  |
|  |  | Изпитание на якост на изолацията |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Изпитание на променливо напрежение |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Климатични изпитания |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Изпитание с магнитно поле 50 Hz (за електромагнитна съвместимост) |  | [ ] Да [ ] Не |
| 2.4 |  | Трябва ли за отделни изпитания да се възползвате от чужди услуги? Ако отговорът е “ДА”: Кои изпитания и къде ще бъдат проведени? |  | [ ] Да [ ] Не [……..] |
| 2.5 |  | Подава ли се на всички клиенти информация, ако се открие основна грешка? |  | [ ] Да [ ] Не |
| 2.6 |  | За кои етапи от производството има местна обвързаност (производство на възли и детайли или асемблиране на продукта)? |  | [……..] |
| 2.7 |  | Дали някои междинни продукти се доставят за крайно производство в други производствени центрове? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Ако отговорът е “ДА”: Кои междинни продукти, къде? |  | [……..] |
| 2.8 |  | Дали някои междинни продукти се доставят за крайно производство в други производствени центрове? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Ако отговорът е “ДА”: Кои междинни продукти, къде? |  | [……..] |
| 2.9 |  | Дали важни части от продуктите, за които се прави запитването, се произвеждат и/или монтират от чужди фирми? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Ако отговорът е “ДА”: Кои части? |  | [……..] |
| 2.10 |  | Съдържат ли продуктите, за които се прави запитването, вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | (примерно в смисъла на Наредбата за опасните вещества, ако отговорът е “ДА”: Какви?) |  | [……..] |
| 2.11 |  | Възможно ли е продуктът, за който се прави запитването, да се върне след неговото използване с цел рециклиране или повторно използване? |  | [ ] Да [ ] Не |
| 2.12 |  | Постигате ли за рециклиращите се вещества подобрения, съизмерими с пазарната стойност? |  | [ ] Да [ ] Не |
| 3 |  | Изпитания на качествата на продуктите по време на производството |  |  |
| 3.1 |  | Въведена ли е системата за осигуряване на качеството във всички области? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Ако отговорът е “НЕ”: В кои области не е въведена? |  | [……..] |
| 3.2 |  | Как периодично и системно се проверява системата за осигуряване на качеството по отношение на нейната ефективност? |  | [……..] |
| 3.3 |  | Как е обвързано осигуряването на качеството в организацията на предприятието? |  | [……..] |
|  |  | Организационна схема (органиграма) (моля приложете я) |  | [……..] |
| 3.4 |  | Кой е Вашият QS-пълномощник (пълномощник по осигуряване на качеството)? |  |  |
|  |  | Име: |  | [……..] |
|  |  | Образование: |  | [……..] |
|  |  | Длъжност: |  | [……..] |
| 3.5 |  | На кого е подчинен този пълномощник? |  |  |
|  |  | Име: |  | [……..] |
|  |  | Длъжност: |  | [……..] |
| 3.6 |  | Какви задачи и компетенции има длъжността, в чиито задължения влиза осигуряването на качеството? |  |  |
|  |  | Разработване на принципи? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Задаване на цели за качеството? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Документация и изготвяне на отчети? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Разработване на технически задания за производството? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Планиране на изпитания (изпитания по време на разработката, изпитания, съпровождащи производството) |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Проверка на измервателните и контролните устройства? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Извършване на контролни изпитания? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Провеждане на одити? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Оценка на резултатите от изпитанията и произтичащите от това указания за действие? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Приемане и отхвърляне на продукти? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Спиране, респ. задържане на продукти при установяване на недостатъци? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Други компетенции: |  | [……..] |
|  |  | Обяснете как се реализира “потока от опит”, изхождащ от отдела по осигуряване на качеството и стигащ до секторите по разработване и производство на изделието. |  | [……..] |
| 3.7 |  | Осигуряване на качеството при поддоставчиците |  |  |
|  |  | Извършвате ли одит за осигуряване на качеството при поддоставчиците ? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Провеждате ли други изпитания, примерно приемни изпитания при Вашите поддоставчици или изпитания с трети лица? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Разяснете организацията на входящия контрол на изделията и изпитанията на качеството във Вашия производствен център. |  | [……..] |
|  |  | Има ли еднозначна, допълнително осъществявана координация между отделните продукти на Вашите поддоставчици и техните доставки? |  | [ ] Да [ ] Не |
| 4 |  | Съоръжение за изпитване на електромери |  |  |
| 4.1 |  | Къде става калибрирането (сравняването с еталона) на електромерите за България? |  | [……..] |
|  |  | Акредитиран ли е Вашият изпитвателен стенд? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | (Ако отговорът е “да”, моля приложете сертификата за акредитация) |  | [……..] |
| 4.2 |  | Въведена ли е във Вашия център за калибриране (сравняване с образеца) система за осигуряване на качеството? |  | [ ] Да [ ] Не |
| 4.3 |  | Опишете съоръжението за изпитване на електромери: |  |  |
|  |  | Година на производство |  | [……..] |
|  |  | Точност |  | [……..] |
|  |  | Колко електромера могат да бъдат калибрирани? |  | [……..] |
| 5 |  | Изследователска и развойна дейност |  |  |
| 5.1 |  | Опишете Вашите дейности при изследването и разработването: |  |  |
|  |  | Извършват ли се изследователски и развойни дейности? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | С какви технически съоръжения разполагате в областта на изследването и разработването? |  | [……..] |
|  |  | Какви инвестиции са планирани в тази област? |  | [……..] |
| 5.2 |  | Какви продукти, респ. технологии на производство се разработват като нови? |  | [……..] |
|  |  | До какъв етап са достигнали тези нови разработки? |  | [……..] |
| 5.3 |  | Какви патенти и промишлени образци притежавате? |  | [……..] |
| 5.4 |  | Какъв опит на потребителите – особено на електроснабдителните предприятия – от последните 5 години е взет предвид в усъвършенстваните и в новите разработки? |  | [……..] |
| 5.5 |  | Участвате ли в системни наблюдения, бележки и анализи на появилите се дефекти в доставените продукти? |  | [……..] |
| 5.6 |  | Участва ли Вашето предприятие активно в стандартизирането и в работата на браншовите съюзи? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Какви дейности: |  | [……..] |
| 5.7 |  | Има ли Вашето предприятие важни специализирани публикации от последните 10 години? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Ако отговорът е “ДА”: Посочете автор, заглавие, списание, издателство, година на издаване |  | [……..] |
| 6 |  | Сервизни услуги, отнесени за продукта |  |  |
| 6.1 |  | Как при рекламации се гарантира бърза реакция? |  | [……..] |
|  |  | Партньор за контакти: |  | [……..] |
|  |  | Компетенции: |  | [……..] |
| 6.2 |  | Налични ли са за Вашите продукти еднозначни Описания на системата и на компонентите, Инструкции за обслужване и Инструкции за ремонт на български език? |  | [ ] Да [ ] Не |
| 6.3 |  | Провежда ли се обучение от Вашата фирма за работа с продукта? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Ако отговорът е “ДА”: Какво съдържание предавате там? |  | [……..] |
| 7 |  | Продуктова листа |  |  |
| 7.1 |  | Още какви електронни електромери се произвеждат от Вас? |  | [……..] |
| 7.2 |  | Кога бе изведен на пазара посочения в точка 6.1 електромер? |  | [……..] |
| 7.3 |  | Какви съществени изменения са били направени на отделните типове от появата им на пазара? |  | [……..] |
| 7.4 |  | Прибавете към документацията Списък на препоръките, от които се вижда, къде през последните 3 години са продадени 2 000 броя изделия (в България или ЕС) от предлагания за доставка тип електронни електромери. |  | [……..] |
| 7.5 |  | Има ли важни специализирани публикации на предприятието по отношение на продукта, за който се прави запитването? |  | [ ] Да [ ] Не |
|  |  | Ако отговорът е “ДА”: Посочете автор, заглавие, година на публикуване |  | [……..] |

Име производител / търговска марка: ________________________________________________

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито характеристики и параметри отговарят на зададените технически изисквания, посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация  №  4/10 - 03 – BG, Издание: 14.06.2010 г., прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на тези изисквания, прилагане на 2 броя мостри на Напълно електронен трифазен електромер за директно включване с измерване на максималната мощност на 15 мин. и разпознаване на манипулации, отговаряща на всички посочени в Техническа спецификация № 4/10 - 03 – BG, Издание: 14.06.2010 г., конкретни характеристики и параметри, както и успешно издържане на проведения с мострите функционален тест.

По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Дата.................                                              УЧАСТНИК: ………………........………

(подпис и печат)