## Appendix 1
Ценово предложение / Price offer
Към открита процедура /To open procedure № 165-TP-18-TE-Д-З С предмет: Доставка на резервни части за основен ремонт на турбина SST 300 / With subject: Delivery of spare parts for main overhaul of the SST 300 turbine
Позиция | № | Описание | Description | Quantity/ Количество | ед. цена, в BGN без ДДС/ unit price, in BGN, excluding VAT | обща стойност, в BGN, без ДДС/ total value, in BGN, excluding VAT
| А. | Аксиален лагер | Axial bearing
1 | 50 | Цилиндричен щифт | Cylindrical pin | 16
2 | 60 | Тел | Wire | 1 set/комплект
3 | 70 | Тел | Wire | 1 set/комплект
| B. | Корпус с хоризонтален фланец | Casing horizontal flange fastening
4 | 100 | Винт тип HR | Screw HR | 14
5 | 110 | Шайба | Washer | 14
6 | 120 | Гайка тип А | Nut A | 14
7 | 130 | Винт тип HR | Screw HR | 10
8 | 140 | Шайба тип Е | Washer E | 10
9 | 150 | Гайка тип А | Nut A | 10
10 | 160 | Болт тип HR | Bolt HR | 8
11 | 170 | Шайба тип Е | Washer E | 8
12 | 180 | Гайка тип АF | Nut AF | 8
13 | 190 | Цилиндричен щифт | Cylindrical pin | 2
14 | 200 | Шайба тип ISO 7089 | Washer ISO 7089 | 4
15 | 210 | Гайка тип ISO 4032 | Nut ISO 4032 | 4
16 | 220 | Цилиндричен щифт | Cylindrical pin | 2
| C. | Изходящ фланец | Exhaust hood horizontal flange fastening
17 | 230 | Винт тип HR | Screw HR | 36
18 | 240 | Гайка тип АF | Nut AF | 36
19 | 250 | Винт тип HR | Screw HR | 4
20 | 260 | Гайка тип АF | Nut AF | 4
21 | 270 | Цилиндричен щифт | Cylindrical pin | 2
22 | 280 | Шайба тип ISO 7089 | Washer ISO 7089 | 2
23 | 290 | Гайка тип ISO 4032 | Nut ISO 4032 | 2
| D. | Балансиращо бутало | Balance piston
24 | 300 | Половин обвивка на балансиращото бутало | Half shell of balance piston | 2
25 | 310 | Винт с втулка и шестоъгълник | Screw with collar and hexagon | 2
26 | 320 | Болт тип HS | Bolt HS | 4
27 | 330 | Гайка тип АFO | Nut AFO | 4
28 | 340 | Уплътняваща лента | Sealing strip | 1 set/комплект
29 | 350 | Стоманена лента | Steel band | 3
30 | 360 | Уплътняваща тел 1,25 | Caulking wire 1,25 | 1
| E. | Предно външно парно уплътнение | Front outer steam gland
31 | 370 | Винт ISO 4762 | Screw ISO 4762 | 2
32 | 380 | Щифт ISO 2338 | Pin ISO 2338 | 2
33 | 390 | Половин предно парно уплътнение | Half of front steam gland | 2
| F. | Задно външно парно уплътнение | Rear outer steam gland
34 | 400 | задно уплътнение | Rear gland | 1
35 | 410 | Винт ISO 4762 | Screw ISO 4762 | 2
36 | 420 | Щифт ISO 2338 | Pin ISO 2338 | 2
| G. | Закрепване на маслени уплътнения | Fastening of oil glands
37 | 490 | Винт с плоска глава | Flat head screw | 2
38 | 500 | Винт с плоска глава | Fiat head screw | 2
| H. | Закрепване на маслени уплътнения | Fastening of balancing piston
39 | 510 | Опорен блок | Support block | 2
40 | 520 | Болт | Bolt | 1
| I. | Статорен носач #1 | Guide blade carrier #1 fasteners
41 | 530 | Винт тип HS | Screw HS | 10
42 | 540 | Гайка тип АFO | Nut AFO | 10
43 | 550 | Щифт ISO 8737 (DIN 258) | Pin ISO 8737 (DIN 258) | 2
44 | 560 | Гайка ISO 4032 | Nut ISO 4032 | 2
45 | 570 | Шайба тип ISO 7089 | Washer ISO 7089 | 2
| J. | Статорен носач # 2 | Guide blade carrier #2 fasteners
46 | 580 | Винт тип HS | Screw HS | 10
47 | 590 | Гайка тип АFO | Nut AFO | 10
48 | 600 | Щифт ISO 8737 (DIN 258) | Pin ISO 8737 (DIN 258) | 2
49 | 610 | Гайка ISO 4032 | Nut ISO 4032 | 2
50 | 620 | Шайба тип ISO 7089 | Washer ISO 7089 | 2
| K. | Статорен носач # 3 | Guide blade carrier #3 fasteners
51 | 630 | Винт тип HS | Screw HS | 2
52 | 640 | Гайка тип АFO | Nut AFO | 2
53 | 650 | Винт с втулка и шестоъгълник | Screw with collar and hexagon | 2
| L. | Статорен носач # 4 | Guide blade carrier #4 fasteners
54 | 660 | Винт тип HS | Screw HS | 2
55 | 670 | Гайка тип АFO | Nut AFO | 2
56 | 680 | Винт с втулка | Screw with collar | 2
57 | 690 | Винт тип HS | Screw HS | 4
58 | 700 | Гайка тип АFO | Nut AFO | 4
| M. | Статорен носач # 5 | Guide blade carrier #5 fasteners
59 | 710 | Винт тип HS | Screw HS | 2
60 | 720 | Гайка тип АFO | Nut AFO | 2
61 | 730 | Винт с втулка и шестоъгълник M27x221 | Screw with collar and hexagon M27x221 | 2
62 | 740 | Винт тип HS | Screw HS | 2
63 | 750 | Гайка тип АFO | Nut AFO | 2
| N. | Опора на статорни носачи #1,2,5 | Guide blade carrier #1,2,5 support
64 | 760 | Уплътнители | Sleave | 1
65 | 770 | PAN-HEAD винт | PAN-HEAD SCREW | 1
66 | 780 | PAN-HEAD винт | PAN-HEAD SCREW | 1
67 | 790 | Винт ISO 4762 | Screw ISO 4762 | 1
| O. | Опора на статорни носачи #3,4 | Guide blade carrier #3,4 support
68 | 800 | Уплътнители | Sleave | 1
69 | 810 | PAN-HEAD винт | PAN-HEAD SCREW | 1
70 | 820 | PAN-HEAD винт | PAN-HEAD SCREW | 1
71 | 830 | Винт ISO 4762 | Screw ISO 4762 | 1
| P. | Роторни уплътнения- междустъпални | Rotor sealing strips - interstage
72 | 840 | Тел | Wire | 1 set/комплект
73 | 850 | Уплътнителни ленти | Sealing strips | 24
74 | 860 | Уплътнителни ленти | Sealing strips | 27
75 | 870 | Уплътнителни ленти | Sealing strips | 14
| R. | Роторни уплътнения- предни уплътнения | Rotor sealing strips - front sealings
76 | 880 | Уплътнителни ленти | Sealing strips | 17
77 | 890 | Уплътняваща тел 1,25 | Caulking wire 1,25 | 1
| S. | Роторни уплътнителни ленти-HP | Rotor sealing strips - HP
78 | 900 | Уплътнителни ленти | Sealing strips | 51
79 | 910 | Тел | Wire | 1 set/комплект
| T. | Роторни уплътнителни ленти-HP | Rotor sealing strips - HP
80 | 920 | Уплътнителни ленти | Sealing strips | 23
| U. | Роторни уплътнителни ленти- задни уплътнения | Rotor sealing strips - rear sealings
81 | 930 | Уплътнителни ленти | Sealing strips | 1
82 | 940 | Уплътняваща тел 1,25 | Caulking wire 1,25 | 22
| Y. |  | HP Control valves
83 | 950 | Клапан шпиндел/седло DN 200 90/91 3-83623-77837-01 | Valve spindle/cone DN 200 90/91 3-83623-77837-01 | 1
84 | 960 | Клапанна кутия V 1 90 / 91 CK 504 242 | Valve cage V 1 90 / 91 CK 504 242 | 1
85 | 970 | Усилен графитен пръстен | Armored carbon ring | 1
86 | 980 | Усилен графитен пръстен | Armored carbon ring | 1
87 | 990 | Графитен пръстен | Carbon ring | 9
88 | 1000 | Уплътнителен пръстен | Sealing ring | 1
89 | 1010 | Винт HS | Screw HS | 12
90 | 1020 | Гайка тип АFO | Nut NF | 12
91 | 1030 | Опаковка U S6 32x45x10 | Packing U S6 32x45x10 | 1
92 | 1040 | Направляващ колан | Guide belt | 1
93 | 1050 | Носещ пръстен | Scraper ring | 1
94 | 1060 | Винт ISO 4762 | Screw ISO 4762 | 4
95 | 1070 | Компресираща пружина | Compression spring | 1
96 | 1080 | О-пръстен | O-ring | 1
97 | 1090 | Стопорен болт | Stud bolt | 12
98 | 1100 | Гайка ISO 4032 | Nut ISO 4032 | 12
99 | 1110 | О-пръстен | O-ring | 1
100 | 1120 | Винт ISO 4762 | Screw ISO 4762 | 4
101 | 1130 | Уплътнение | Gasket | 2
102 | 1140 | Уплътнение | Gasket | 1
103 | 1150 | Стопорен болт | Stud bolt | 8
104 | 1160 | Гайка ISO 4032 | Nut ISO 4032 | 8
105 | 1170 | Клапан шпиндел/седло DN 200 V3 - 95/96 3-83623-77837-02 | Valve spindle/cone DN 200 V3 - 95/96 3-83623-77837-02 | 1
106 | 1180 | Клапанна кутия DN 200 V3 - 95/96 2-0001-0000-75 | Valve cage DN 200 V3 - 95/96 2-0001-0000-75 | 1
107 | 1190 | Компресираща пружина | Compression spring | 1
108 | 1200 | Винт ISO 4017 | Screw iso 4017 | 3
109 | 1210 | Уплътнение | Gasket | 1
| X. | Пилотен клапан комплект | Pilot valve complete
110 | 1220 | Пилотен клапан HP | Pilot valve HP | 1
| Y. | Стопорен клапан | ESV valve
111 | 1230 | Клапан с пилотен клапан | Valve with pilot valve | 1
112 | 1240 | Уплътнители | Sleeve | 1
113 | 1250 | Болт ISO 4762 | Bolt ISO 4762 | 4
114 | 1260 | Уплътнение | Gasket | 2
115 | 1270 | Уплътнение | Gasket | 2
116 | 1280 | Компресираща пружина | Compression spring | 1
117 | 1290 | Винт HS | Screw HS | 12
118 | 1300 | Washer D | Washer D | 12
119 | 1310 | Гайка тип FT | Nut TF | 12
120 | 1320 | Профилен уплътнителен пръстен | Ridged sealing ring | 2
121 | 1330 | Винт тип bolt L | Screw bolt L | 8
122 | 1340 | Гайка NF | Nut NF | 16
| Z. | Носачи на Стопорен клапан | ESV fasteners
123 | 1350 | Винт HS | Screw HS | 12
124 | 1360 | Шайба тип D | Washer d | 12
125 | 1370 | Гайка тип FT | Nut TF | 12
126 | 1380 | Профилен уплътнителен пръстен | Ridged sealing ring | 1
127 | 1390 | Маслено изключващо устройство | Oil trip device | 1
128 | 1400 | Капак | Cover | 1
129 | 1410 | О-пръстен | O-ring | 3
130 | 1420 | Корпус | Body | 1
131 | 1430 | бутало | Piston | 1
132 | 1440 | бутало | Piston | 3
133 | 1450 | Пластина | Interface plate | 1
134 | 1460 | Капак | Cover | 1
135 | 1470 | Винт тип ISO 4027 | Screw ISO 4027 | 2
136 | 1480 | тапа | Plug | 1
137 | 1490 | тапа | Plug | 1
138 | 1500 | Уплътнение | Gasket | 1
139 | 1510 | Затварящ болт | Plug bolt | 1
140 | 1530 | Заземяващи четки | Earthing brushes | 2
141 | 1540 | Блок за безопасност | Safety block | 1
142 | 1550 | комплект термодатчици | Probes thermocouples | set/комплект
| AA. | Редуктор | Gearbox
143 | 1600 | Датчик L111 PT100 2x3 Fils Dia: 4.2 | L111 PT100 2x3 Fils Dia: 4.2 | 4
144 | 1610 | Болтове за съединител - P105 set of 16 bolts coupling | P105 set of 16 bolts coupling | 1
145 | 1620 | Високооборотен съединител P205 Art10-0296-1017 | P205 high speed coupling Art10-0296-1017 | 1
146 | 1630 | Комплект съединител ART10 | P205 set of coupling ART 10 | 1
147 | 1640 | Комплект болтове P205 bolts set ART10+Certificate 3.1 | P205 bolts set ART10+Certificate 3.1 | 1
148 | 1650 | Комплект болтове P205 bolts set ART10 без сертификат | P205 bolts set ART 10 without certificate | 1
Total A. Резервни части /поз. от 1 до 148, вкл./ на обща стойност, в BGN, без ДДС /SPARE PARTS /pos. from 1 to 148, incl/ total value, in BGN, excluding VAT
149 | 1700 | Опция: Статорно стъпало №19 ( цяло статорно стъпало включително лопатки , носачи, фиксиращи пръстени и болтове и др.) | Option: Guide vane stage №19 (All stator blade stage including blades, guide blade carrier, retaining rings, fixed bolts and etc. ) | set/комплект
150 | 1800 | Опция: Роторно стъпало №19 ( цяло роторно стъпало включително лопатки и всички други спомагателни материали) | Option: Complect last stage №19 blades (All rotor blade stage including blades and all needed auxiliary materials as fasteners and etc. ) | set/комплект
Total B. Опции /поз. 149 и 150/ на обща стойност, в BGN, без ДДС/ Options /pos149 and 148/ total value, in BGN, excluding VAT
Total C. = Total A. + Total B.
1. При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема за валидна единичната цена.
2. ОФерираните цени трябва да бъдат до втория знак след десетичната запетая. Ценови предложения не отговарящи на това изискване няма да бъдат разглеждани, а участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката.
3. В Ценовото предложение участникът предпага цена за всяка една позиция от ценовото предложение, която трябва да е посочена в лева и да е различна от 0.00 лева, без включен ДДС и да включва всички разходи за доставката на съответната резервна част.
1. In the event of a discrepancy between the unit prices offered by the tenderer and the total value, the unit price shall be cosidered as valid.
2. Offered prices must be rounded up to two digits after the decimal point. Price offers which do not respond to this requirement will not be reviewed and the tenderer will be removed from the procedure
3. In the Price offer the tenderer shall insert a price for each item of the price offer, which must be indicated in BGN and is different from BGN 0.00, excluded VAT, and shall include all the expenses for the delivery of the relevant spare part.