## Изток
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
към
към открита процедура № 195-TP-19-TG-У-З с предмет: „Изработване на технически проекти за топлоснабдяване на сгради от инвестиционно – ремонтна програма на ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив и упражняване на авторски надзор - район „Запад” от лицензионната територия“
№ | Наименование | Мярка | Коли- чество | Ед. цена лева, без вкл. ДДС | Стойност лева, без вкл. ДДС
I | Изработване на проекти за изграждане на присъединителни топлопроводни трасета по всички части съгласно Наредба 4 от ЗУТ от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, метра трасе, Lm/TRM (Приложение А)
1.1. | Присъединителни топлопроводи DN 32 L до 20м | бр. | 1 |  | 0
1.2. | Присъединителни топлопроводи DN 40 L до 20м | бр. | 1 |  | 0
1.3. | Присъединителни топлопроводи DN 50 L до 20м | бр. | 10 |  | 0
1.4. | Присъединителни топлопроводи DN 65 L до 20м | бр. | 6 |  | 0
1.5. | Присъединителни топлопроводи DN 80 L до 20м | бр. | 3 |  | 0
1.6. | Присъединителни топлопроводи DN 100 L до 20м | бр. | 2 |  | 0
1.7. | Присъединителни топлопроводи DN 125 L до 20м | бр. | 2 |  | 0
1.8. | Присъединителни топлопроводи DN 150 L до 20м | бр. | 2 |  | 0
1.9. | Присъединителни топлопроводи DN 32 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 10 |  | 0
1.10. | Присъединителни топлопроводи DN 40 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 15 |  | 0
1.11. | Присъединителни топлопроводи DN 50 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 20 |  | 0
1.12. | Присъединителни топлопроводи DN 65 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 20 |  | 0
1.13. | Присъединителни топлопроводи DN 80 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 15 |  | 0
1.14. | Присъединителни топлопроводи DN 100 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 20 |  | 0
1.15. | Присъединителни топлопроводи DN 125 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 10 |  | 0
1.16. | ПВМ DN 150 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 20 |  | 0
1.17. | Авторски контрол по време на СМР за присъединителен топлопровод | бр. | 22 |  | 0
II | Изработване на проекти за изграждане на разпределителни и магистрални топлопроводни трасета по всички части съгласно Наредба 4 от ЗУТ от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, метра трасе, Lm/TRM (Приложение А)
2.1. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 200 L до 20м | бр. | 3 |  | 0
2.2. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 250 L до 20м | бр. | 3 |  | 0
2.3. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 300 L до 20м | бр. | 3 |  | 0
2.4. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 350 L до 20м | бр. | 2 |  | 0
2.5. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 400 L до 20м | бр. | 1 |  | 0
2.6. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 500 L до 20м | бр. | 2 |  | 0
2.7. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 600 L до 20м | бр. | 2 |  | 0
2.8. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 700 L до 20м | бр. | 1 |  | 0
2.9. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 800 L до 20м | бр. | 1 |  | 0
2.10. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 900 L до 20м | бр. | 1 |  | 0
2.11. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 1000 L до 20м | бр. | 1 |  | 0
2.12. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 200 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 200 |  | 0
2.13. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 250 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 200 |  | 0
2.14. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 300 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 250 |  | 0
2.15. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 350 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 150 |  | 0
2.16. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 400 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 50 |  | 0
2.17. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 500 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 50 |  | 0
2.18. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 600 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 50 |  | 0
2.19. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 700 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 30 |  | 0
2.20. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 800 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 20 |  | 0
2.21. | Разпределителни и магистрални топлопроводи DN 900 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 20 |  | 0
2.22. | DN 1000 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 10 |  | 0
2.23. | Авторски контрол по време на СМР за разпределителен или магистрален топлопровод | бр. | 20 |  | 0
III | Изработване на проекти за рехабилитация на топлофикационни трасета по всички части съгласно Наредба 4 от ЗУТ от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, линейни метра трасе, Lm/TRM (Приложение А)
3.1. | Рехабилитация на топлопроводи DN 50 с L до 20м | бр. | 1 |  | 0
3.2. | Рехабилитация на топлопроводи DN 65 с L до 20м | бр. | 1 |  | 0
3.3. | Рехабилитация на топлопроводи DN 80 с L до 20м | бр. | 1 |  | 0
3.4. | Рехабилитация на топлопроводи DN 100 с L до 20м | бр. | 1 |  | 0
3.5. | Рехабилитация на топлопроводи DN 125 с L до 20м | бр. | 1 |  | 0
3.6. | Рехабилитация на топлопроводи DN 150 с L до 20м | бр. | 2 |  | 0
3.7. | Рехабилитация на топлопроводи DN 200 с L до 20м | бр. | 2 |  | 0
.3.8. | Рехабилитация на топлопроводи DN 250 с L до 20м | бр. | 2 |  | 0
.3.9. | Рехабилитация на топлопроводи DN 300 с L до 20м | бр. | 2 |  | 0
3.10. | Рехабилитация на топлопроводи DN 350 с L до 20м | бр. | 2 |  | 0
3.11. | Рехабилитация на топлопроводи DN 400 с L до 20м | бр. | 1 |  | 0
3.12. | Рехабилитация на топлопроводи DN 450 с L до 20м | бр. | 1 |  | 0
3.13. | Рехабилитация на топлопроводи DN 500 с L до 20м | бр. | 1 |  | 0
3.14. | Рехабилитация на топлопроводи DN 600 с L до 20м | бр. | 1 |  | 0
3.15. | Рехабилитация на топлопроводи DN 700 с L до 20м | бр. | 1 |  | 0
3.16. | Рехабилитация на топлопроводи DN 800 с L до 20м | бр. | 1 |  | 0
3.17. | Рехабилитация на топлопроводи DN 900 с L до 20м | бр. | 1 |  | 0
3.18. | Рехабилитация на топлопроводи DN 1000 с L до 20м | бр. | 1 |  | 0
3.19. | Рехабилитация на топлопроводи DN 50 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 10 |  | 0
3.20. | Рехабилитация на топлопроводи DN 65 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 10 |  | 0
3.21. | Рехабилитация на топлопроводи DN 80 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 10 |  | 0
3.22. | Рехабилитация на топлопроводиDN 100 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 10 |  | 0
3.23. | Рехабилитация на топлопроводи DN 125 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 30 |  | 0
3.24. | Рехабилитация на топлопроводи DN 150 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 50 |  | 0
3.25. | Рехабилитация на топлопроводи DN 200 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 50 |  | 0
3.26. | Рехабилитация на топлопроводи DN 250 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 50 |  | 0
3.27 | Рехабилитация на топлопроводи DN 300 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 80 |  | 0
3.28 | Рехабилитация на топлопроводи DN 350 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 100 |  | 0
3.29 | Рехабилитация на топлопроводи DN 400 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 10 |  | 0
1930-03-01 | Рехабилитация на топлопроводи DN 450 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 10 |  | 0
3.31 | Рехабилитация на топлопроводи DN 500 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 100 |  | 0
3.32 | Рехабилитация на топлопроводи DN 600 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 20 |  | 0
3.33 | Рехабилитация на топлопроводи DN 700 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 10 |  | 0
3.34 | Рехабилитация на топлопроводи DN 800 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 10 |  | 0
3.35 | Рехабилитация на топлопроводи DN 900 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 10 |  | 0
3.36 | Рехабилитация на топлопроводи DN 1000 добавка за всеки лм/трасе над 20м | м | 10 |  | 0
3.37. | Авторски контрол по време на СМР за рехабилитация на топлопровод | бр. | 23 |  | 0
IV | Изработване на проект за нова абонатна станция с топлообменници за отопление, битово гореща вода, вентилация и климатизация - по всички части съгласно Наредба 4 от ЗУТ от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, (Приложение Б)
4.1 | Aбонатна станция с 1 топлообменник и мощност до 100kW | бр. | 8 |  | 0
4.2 | Aбонатна станция с 2 топлообменника и обща мощност до 100kW | бр. | 20 |  | 0
4.3 | Aбонатна станция с 3 топлообменника и обща мощност до 100kW | бр. | 6 |  | 0
4.4 | Добавка за всеки 100kW за абонатна станция с 1 топлообменник | бр. | 10 |  | 0
4.5 | Добавка за всеки 100kW за абонатна станция с 2 топлообменника | бр. | 28 |  | 0
4.6 | Добавка за всеки 100kW за абонатна станция с 3 топлообменника | бр. | 6 |  | 0
4.7. | Авторски контрол по време на СМР за абонатна станция | бр. | 34 |  | 0
V | Изготвяне на проект за сградна инсталация по част: ОВК, БГВ
Отопление
5.1 | Отопление до 100 м² отопляема площ | бр. | 1 |  | 0
5.2 | Отопление добавка за всеки м² над 100м² | м² | 200 |  | 0
Битово гореща вода (БГВ)
5.3 | БГВ до 100 м² отопляема площ | бр. | 1 |  | 0
5.4 | БГВ добавка за всеки м² над 100м² | м² | 200 |  | 0
Вентилация
5.6 | Вентилация до 200 м³/ч дебит | бр. | 1 |  | 0
5.7 | Вентилация добавка за всеки 100 м³/ч над 200м³/ч | бр. | 1 |  | 0
VI | Геодезическо заснемане
6.1 | Трасиране на топлопровод с дължина до 100 метра | бр. | 30 |  | 0
6.2 | Добавка за трасиране на м/л над 100 метра | м.л | 1500 |  | 0
6.3 | Геодезическо заснемане топлопровод с дължина до 100 метра | бр. | 30 |  | 0
6.4 | Добавка за геодезическо заснемане на м/л над 100 метра | м.л | 1500 |  | 0
6.5 | Геодезическа заснемане на оптични кабели с дължина до 100 метра | бр. | 30 |  | 0
6.6 | Добавка за геодезическо заснемане на м/л над 100 метра | м.л | 1500 |  | 0
6.7 | Заснемане или трасиране на обекта на участъци допълнително заплащане извън общата стойност на целия обект | бр. | 10 |  | 0
VII | Други допълнителни, възлагани като самостоятелни проекти
7.1 | Изработване на проект ПУП - ПЗ специализирана план-схема на топлофикация до 500m | бр. | 3 |  | 0
7.2 | Добавка за изработване на проект ПУП - ПЗ специализирана план-схема на топлофикация за всеки 100м над 500м | бр. | 2 |  | 0
7.3 | Изработване на план за безопасност и здравословни условия /ПБЗ/ - за изграждане на топлинни и електросъоръжения | бр. | 3 |  | 0
7.4 | Изработване на проект част ВИК за рeконструкция на съществуващи водопроводи и канализации мрежи при изграждане на топлинни и ел.съоръжения до 200м | бр. | 3 |  | 0
7.5 | Добавка за проект в част ВИК за реконструкция на същ.водопроводи и канал.мрежи при изграждане на топлинни съоръжения за всеки 20 метра над 200 метра | бр. | 5 |  | 0
7.6 | Изработване на проект в част: Геодезия при изграждане нови и реконструкция на съществуващи топлопроводи до 200m | бр. | 3 |  | 0
7.7 | Добавка за изработване на проект част: Геодезия при изграждане нови и реконструкция на съществуващи топлопроводи за всеки 20 м над 200м | бр. | 5 |  | 0
7.8 | Изработване на проект за временна организация на движението /ВОД/ | бр. | 10 |  | 0
7.9 | Изработване на проект в част Пожарна безопасност | бр. | 1 |  | 0
7.10 | Изработване на специални детайли (сечение, профил) по допълнително искане на Възложителя | бр. | 30 |  | 0
7.11 | Инструкция за пуск, експлоатация, ремонт и поддръжка на проектираното съоръжение по допълнително искане на Възложителя | бр. | 2 |  | 0
7.12 | Изработване на проект част "Защитни тръби за полагане на оптични кабели" | бр. | 2 |  | 0
Обща стойност, в лева, без включен ДДС: |  |  |  |  | 0
В цените трябва да са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на прект/и, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, оглед и проучване на трасетата, предаването с приемо-предавателен протокол, участие в комисии при изпълнението и приемането на обекта и т.н.
При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема предвид единичната цена.
Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.
Дата: …………. |  |  | Участник | …………………………
/подпис и печат/