##### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:

(наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка №176-EP-20-CE-У-З с предмет: Абонаментно сервизно обслужване на климатици в сгради на Електроразпределение Юг ЕАД и ЕВН България Топлофикация ЕАД, при следните технически условия:

1. Общи условия

Ще изпълним всички дейности, предмет на възлагане, в съответствие с техническите спецификации и всички предварително обявени условия на Възложителя. Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

При изпълнение на поръчката ще се използват само консумативи и препарати, които отговарят на Българските стандарти и Българското законодателство. Всички влагани резервни части следва да бъдат нови, нерециклирани и с гаранционен срок, не по-малък от предвидения от производителя.

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са приложими към услугите, предмет на възлагане, съгласно действащото законодателство в Република България.

2. Срокове за изпълнение

Периодичните технически прегледи ще се извършват след заявка от страна на Възложителя, в срокове, които се определят съгласувано между представители на страните по договора.

Годишните технически прегледи ще се извършват само при необходимост и след заявка от страна на Възложителя, в срок до 5 (пет) дни, считано от датата на изпращане на съответната заявка по факс или имейл, посочен от Наша страна.

Срокове за отстраняване на повреди по сигнал на възложителя при възможност за отстраняване на повредата на място:

За телекомуникационни помещения и радио-релейни станции – до 24  (двадесет и четири) часа считано от изпращане на съответната заявка по факс или имейл, посочен от Наша страна.

За офис помещения – до 48 (четиридесет и осем) часа считано от изпращане на съответната заявка по факс или имейл, посочен от Наша страна.

В случай, че повредата не може да бъде отстранена на място в описаните срокове, при изискване от страна на Възложителя в срок до 2  (два) работни дни ще предоставяме и монтираме за собствена сметка на място оборотен климатик, до окончателното отстраняване на повредата. Срокът за окончателното отстраняване на повредата ще се определя съгласувано между представители на страните по договора.

3. Гаранция за качество

При установен дефект на вложен от нас консуматив и/или резервна част в гаранционния срок, предоставен от производителя, ще заменяме съответния консуматив и/или резервна част в сроковете за отстраняване на повреди, без Възложителят за дължи възнаграждение за това.

| Дата: | Име, подпис, печат: |  |
| --- | --- | --- |

Указания и пояснения:

Заявяват се основните предварително обявени условия на поръчката като не се допускат промени на същите.