## Ценово предложение 2020)
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От:
(наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка №176-EP-20-CE-У-З с предмет: Абонаментно сервизно обслужване на климатици в сгради на Електроразпределение Юг ЕАД и ЕВН България Топлофикация ЕАД, при следните финансови условия:
№ | Дейности | Мярка | Прогнозно количество за ЕР | Прогнозно количество за ТР | Единична цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС за ЕР | Обща стойност в лева без ДДС за ТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Периодичен технически преглед (месечна профилактика) | бр. | 7000 | 624 |  | 0 | 0
2 | Годишен технически преглед (годишна профилактика) | бр. | 100 | 20 |  | 0 | 0
3 | Пълнене на фреон (включително цената на фреона ) | бр. | 80 | 10 |  | 0 | 0
4 | Демонтаж, доставка и монтаж на кран | бр. | 20 | 5 |  | 0 | 0
5 | Демонтаж, доставка и монтаж на четирипътен вентил | бр. | 20 | 5 |  | 0 | 0
6 | Демонтаж, доставка и монтаж на ел.двигател на вентилатор - външно тяло | бр. | 10 | 3 |  | 0 | 0
7 | Демонтаж, доставка и монтаж на перка на вентилатор - външно тяло | бр. | 10 | 5 |  | 0 | 0
8 | Демонтаж, доставка и монтаж на ел.двигател на вентилатор - вътрешно тяло | бр. | 10 | 5 |  | 0 | 0
9 | Демонтаж, доставка и монтаж на турбина на вентилатор - вътрешно тяло | бр. | 10 | 5 |  | 0 | 0
10 | Демонтаж, доставка и монтаж на компресор за климатик до 12 000 BTU конвенционален тип | бр. | 10 | 2 |  | 0 | 0
11 | Демонтаж, доставка и монтаж на компресор за климатик до 12 000 BTU инвенторен тип | бр. | 20 | 5 |  | 0 | 0
12 | Демонтаж, доставка и монтаж на компресор за климатик от 12 000 до 18 000 BTU конвенционален тип | бр. | 5 | 2 |  | 0 | 0
13 | Демонтаж, доставка и монтаж на компресор за климатик от 12 000 до 18 000 BTU инвенторен тип | бр. | 10 | 2 |  | 0 | 0
14 | Демонтаж, доставка и монтаж на компресор за климатик от 18 000 до 24 000 BTU конвенционален тип | бр. | 5 | 1 |  | 0 | 0
15 | Демонтаж, доставка и монтаж на компресор за климатик от 18 000 до 24 000 BTU инвенторен тип | бр. | 10 | 1 |  | 0 | 0
16 | Демонтаж, доставка и монтаж на компресор за климатик от 24 000 до 36 000 BTU конвенционален тип | бр. | 4 | 1 |  | 0 | 0
17 | Демонтаж, доставка и монтаж на компресор за климатик от 24 000 до 36 000 BTU инвенторен тип | бр. | 4 | 1 |  | 0 | 0
18 | Демонтаж, доставка и монтаж на платка за управление на външно тяло | бр. | 10 | 2 |  | 0 | 0
19 | Демонтаж, доставка и монтаж на платка за управление на вътрешно тяло | бр. | 20 | 2 |  | 0 | 0
20 | Изграждане на отводнителна система (включително цената на материалите, без отводнителна тава) | м. | 100 | 100 |  | 0 | 0
21 | Доставка и монтаж на отводнителна тава (при изграждане на отводнителна система) | бр. | 50 | 10 |  | 0 | 0
22 | Ремонт на отводнителна система (включително цената на материалите, без отводнителна тава) | бр. | 100 | 5 |  | 0 | 0
23 | Демонтаж, доставка и монтаж на термозащита | бр. | 50 | 5 |  | 0 | 0
24 | Демонтаж, доставка и монтаж на кондензатор | бр. | 50 | 5 |  | 0 | 0
25 | Демонтаж, доставка и монтаж на тапа | бр. | 20 | 5 |  | 0 | 0
26 | Демонтаж, доставка и монтаж на тампони на външно тяло | бр. | 20 | 5 |  | 0 | 0
27 | Доставка и активиране на дистанционно управление за климатик - универсално | бр. | 20 | 5 |  | 0 | 0
28 | Монтаж на климатик - сплит система | бр. | 20 | 3 |  | 0 | 0
29 | Доставка и монтаж на тръбен път над 3,5 м. | м. | 50 | 10 |  | 0 | 0
30 | Доставка и подмяна на стойки (горещо поцинковани) за климатик | к-т | 20 | 5 |  | 0 | 0
31 | Демонтаж на външно тяло на климатик за ремонт | бр. | 30 | 5 |  | 0 | 0
32 | Демонтаж на вътрешно тяло на климатик за ремонт | бр. | 30 | 5 |  | 0 | 0
33 | Монтаж на външно тяло на климатик след ремонт | бр. | 30 | 5 |  | 0 | 0
34 | Монтаж на вътрешно тяло на климатик след ремонт | бр. | 30 | 5 |  | 0 | 0
35 | Демонтаж,доставка и монтаж на филтри за конвектори | бр. | 120 | 5 |  | 0 | 0
36 | Демонтаж,доставка и монтаж на термичен датчик - въздушен | к-т | 20 | 5 |  | 0 | 0
37 | Демонтаж,доставка и монтаж на термичен датчик - тръбен | к-т | 20 | 5 |  | 0 | 0
38 | Труд + доставка и монтаж на резервни части при ремонтни дейности, неописани от поз. 1 до поз.37 в таблицата | час | 250 | 50 |  | 0 | 0
| Обща стойност за всяко дружество: | 7: 0; 8: 0
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: |  | 7: 0
Дата: |  | 3: Име, подпис, печат:
Указания и пояснения:
1 | Не се допускат промени в описанията, мярката или количествата на дейностите, посочени в колони 2 - 5. В колона 4 са представени прогнозни количества на дейностите за Електроразпределение Юг EАД, а в колона 5 са представени прогнозни количества на дейностите за ЕВН България Топлофикация ЕАД.
2 | В колона 6 се посочва единична цена съответната дейност, която включва всички разходи и печалби на изпълнителя за изпълнението й в сътветсвие с техническите спецификации на възложителя и условията на договора за възлагане на поръчката. Посочената цена е в български лева без включен ДДС.
3 | В колона 7 се формират общи стойности за прогнозното количество на дейностите за Електроразпределение Юг EАД, представляващи произведение на прогнозното количество по единичната зена за съответната дейност (колона 4 Х колона 6). На ред 46 от колоната се формира обща стойност за дружестовто, която представлява сбор от произведенията на прогнозните количества по единичните цени за всички дейности (сбор от стойностите в колона 7 до ред 45). Формулите са въведени в клетките.
4 | В колона 8 се формират общи стойности за прогнозното количество на дейностите за ЕВН България Топлофикация ЕАД, представляващи произведение на прогнозното количество по единичната зена за съответната дейност (колона 5 Х колона 6). На ред 46 от колоната се формира обща стойност за дружестовто, която представлява сбор от произведенията на прогнозните количества по единичните цени за всички дейности (сбор от стойностите в колона 8 до ред 45). Формулите са въведени в клетките.
5 | На ред 49 (в обединени колони 7 и 8) се формира обща стойност на ценово предложение, която представлява сбор от общите стойности за дружествата (сбор от стойностите в колони 7 и 8 на ред 46). Формулата е заложена в клетката.
6 | Общата стойност на ценовото предложение служи за ценово сравнение на офертите. Договорът с всяко дружество ще бъде сключен на съответната обща стойност, формирана на ред 46.
7 | Количествата в колони 4 и 5 са прогнозни и необвързващи за възложителя като плащанията ще се извършват на база действително възложени, извършени и приети дейности.
8 | При аритметични несъответствия в ценовото предложение за достоверни се приемат единичните цени от колона 6 и на тяхна база се формират коректните общи стойности.

## Compatibility Report
Compatibility Report for 04_Cenovo_predlojenie_Obrazec.xls
Run on 28.4.2020 16:21
If the workbook is saved in an earlier file format or opened in an earlier version of Microsoft Excel, the listed features will not be available.
Minor loss of fidelity | # of occurrences | Version
Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available. | 12 | Excel 97-2003