##### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:

(наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка №88-EP-20-MP-С-З, с предмет: „Изграждане на ново изводно поле 110kV в Подстанция 110/20kV "Лаута" - гр. Пловдив“, при следните технически условия:

1. Ще изпълним всички дейности, предмет на възлагане в съответствие с техническите спецификации, одобрения инвестиционен проект, както и всички предварително обявени условия на възложителя, включително (но не изчерпателно):

- Ще бъдат доставени описаните в проекта токови трансформатори - IOSK 123-TRENCH (или еквивалентни - предварително съгласувани и одобрени от страна на ЕСО);

- Ще бъдат доставени описаните в проекта напреженови трансформатори - VEOT 123-TRENCH (или еквивалентни - предварително съгласувани и одобрени от страна на ЕСО);

- Токовите и напреженовите измервателни трансформатори ще бъдат доставени със сертификат за одобрен тип, съгласно Български институт по метрология (или еквивалентен);

- При изпълнение на поръчката ще предоставим пълни каталожни данни за всички предлагани материали (на български, английски или немски език);

- След изграждане на новото изводно поле 110kV, ще се представят протоколи от изпитания на всички съоръжения, изготвени от лицензирана лаборатория;

2. Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство като при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

3. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието ни в настоящата обществена поръчка.

4. Мястото за изпълнение на поръчката: Подстанция 110/20kV "Лаута" - гр. Пловдив“.

5. Срокове за изпълнение:

5.1. В срок до 5 календарни дни, считано от датата на сключване на договор, ще изготвим съвместно с  представител на Възложителя цялостен детайлизиран график със срокове, съобразени с основния, който ще бъде заверен писмено от Наша страна и ще се предаде на Възложителя в едно със списък на персонала, включително с квалификационните групи на работниците, изпълняващи дейностите на обекта.

5.2. Срокът за изпълнение на строителството е ………….. календарни дни. Срокът започва да тече от подписване на протокола за откриване на строителната площадка (Акт образец 2) и приключва с предаването на строежа на Възложителя с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 15) без забележки, а когато са идентифицирани такива, след подписването на протокол, въз основа на който Възложителят приема отстранените забележки. Ще открием строителната площадка на дата, конкретно определена от Възложителя чрез писмено уведомление, изпратено по факс и/или имейл до посочените от наша страна лица за контакт, не по-късно от 10 календарни дни преди предвидената дата.

5.3. Ще извършим седемдесет и два часовите проби на новото изводно поле след изграждане на ПС „Тракия“ и кабел 110kV, на дата, конкретно определена от Възложителя.

5.4. Срокът (времето) за реакция при авария на съоръжение/оборудване на територията на новото изводно поле 110kV, е до ………….. часа след часът на подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от наша страна лица за контакт.

5.5. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на договора, е до ………….. календарни дни след подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от наша страна лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графикът и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

5.6. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на гаранционния срок, е до ………….. календарни дни след подаване на информация до посочените от наша страна лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията Графика и констативния протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

6. Гаранционният срок за доставените материали и съоръжения е: ………….. месеца, считано от датата на въвеждане обекта в експлоатация. Гаранцията включва всички появили се дефекти и/или несъответствия, които възпрепятстват нормалната работоспособност и пълна функционалност на съоръженията.

7. Гаранционният срок за извършен монтаж на доставени от Възложителя материали и съоръжения е: ………….. месеца, считано от датата на въвеждане обекта  в експлоатация. Гаранцията включва всички появили се дефекти и/или несъответствия и/или нарушения във функционирането на материали и/или съоръжения, дължащи се на некачествено извършен монтаж, включително монтаж, който не е извършен съгласно предписанията на производителя.

8. По отношение на изпълнените строителни дейности са в сила гаранционните срокове съгласно Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

9. Ще извършим обучение на персонала, свързан с експлоатацията и ремонта на съоръженията за присъединяване. Обучението ще бъде извършено по списък и в срок, определен от Възложителя. Ще издадем документ, удостоверяващ извършеното обучение.

| Дата: | Име, подпис, печат: |  |
| --- | --- | --- |

Забележка:

За изпълнение на изискванията на възложителя ще се счита единствено техническо предложение, което  съдържа всички гореизброени предложения, с попълнена цялата изискана информация в тях. Оферта, коятo не съдържа всички гореизброени предложения и не съдържа цялата изискана информация в тях, се счита за оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Срокът се посочва като цяло число и не може да бъде повече от 150 календарни дни.

Срокът се посочва като цяло число и не може да бъде повече от 24 часа.

Срокът се посочва като цяло число и не може да бъде повече от 30 календарни дни.

Срокът се посочва като цяло число и не може да бъде повече от 30 календарни дни.

Срокът се посочва като цяло число и не може да бъде по-малко от 60 месеца.

Срокът се посочва като цяло число и не може да бъде по-малко от 120 месеца.