КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

| № | Наименование на СМР | Единична мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА, ДЕЙНОСТИ ПО ФАСАДА |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на фасадно тръбно скеле за веремето на строителство, вкл. предпазно декоративно платнище | м² | 1 251,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на фасадна ТИС над цокъл, 10см EPS, параметри и обхват съгл. техническа спесификация, система CERESIT AQUASTATIC или еквивалентна | м² | 900,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на фасадна ТИС над цокъл, 10см минерална вата, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 22,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на фасадна ТИС за еркери, 2см XPS, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 35,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на фасадна ТИС в зоната на цокъла, 5см XPS, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 50,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на фасадна ТИС за обръщане на отвори с ширина до 20см, XPS 2 см, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м | 632,00 |
| 7 | Боядисване /доставака и полагане/ на метална ограждаща конструкция около стълбище, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 572,00 |
| 8 | Доставка и полагане на силикат-силиконова мазилка по фасади, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 56,00 |
| 9 | Доставка и полагане на мозаечна мазилка по фасади, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 52,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на вентилационни решетки за отвори по фасада, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | бр. | 23,00 |
| ІІ. | ИЗОЛАЦИОННИ И РЕПАРАЦИОННИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ И БОРДОВЕ |  |  |
| 11 | Доставка и полагане на активна парна бариера, първи пласт, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 376,00 |
| 12 | Доставка и полагане на покривна топлоизолация от минерална вата с дебелина 10см по покривна плоча, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 330,00 |
| 13 | Доставка и полагане на покривна топлоизолация от минерална вата с дебелина 10см по борд, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 46,00 |
| 14 | Доставка и полагане на паропропусклива-водонепропусклива мембрана, завършващ пласт, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 376,00 |
| 15 | Боядисване /доставака и полагане/ на метален покрив, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 661,00 |
| ІІI. | ПОДМЯНА НА ДОГРАМА |  |  |
| 16 | Демонтаж на AL дограма от зид всякакъв вид, включително натоварване и извозване на отпадъците, обхват на дейността съгл. техническа спесификация | м² | 139,00 |
| 17 | Демонтаж на PVC дограма от зид всякакъв вид, включително натоварване и извозване на отпадъците, обхват на дейността съгл. техническа спесификация | м² | 110,00 |
| 18 | Демонтаж на метални прозоречни решетки, включително натоварване и извозване на отпадъците, обхват на дейността съгл. техническа спесификация | м² | 36,00 |
| 19 | Демонтаж на външни и вътрешни метални подпрозоречни плотове, включително натоварване и извозване на отпадъците, обхват на дейността съгл. техническа спесификация | м | 165,00 |
| 20 | Демонтаж на външни и вътрешни PVC подпрозоречни плотове, включително натоварване и извозване на отпадъците, обхват на дейността съгл. техническа спесификация | м | 82,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на PVC прозорец със сигнатура П1, параметри и обхват съгл. техническа спесификация и спесификация на дограма | бр. | 64,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на PVC прозорец със сигнатура П2, параметри и обхват съгл. техническа спесификация и спесификация на дограма | бр. | 17,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на PVC прозорец със сигнатура П3, параметри и обхват съгл. техническа спесификация и спесификация на дограма | бр. | 15,00 |
| 24 | Доставка и монтаж на PVC прозорец със сигнатура П4, параметри и обхват съгл. техническа спесификация и спесификация на дограма | бр. | 6,00 |
| 25 | Доставка и монтаж на PVC прозорец със сигнатура П5, параметри и обхват съгл. техническа спесификация и спесификация на дограма | бр. | 2,00 |
| 26 | Доставка и монтаж на PVC прозорец със сигнатура П6, параметри и обхват съгл. техническа спесификация и спесификация на дограма | бр. | 1,00 |
| 27 | Доставка и монтаж на PVC прозорец със сигнатура П7, параметри и обхват съгл. техническа спесификация и спесификация на дограма | бр. | 1,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на двукрила алуминиева врата с надстройка, сигнатура В1, параметри и обхват съгл. техническа спесификация и спесификация на дограма | бр. | 4,00 |
| 29 | Доставка и монтаж на еднокрила алуминиева врата, сигнатура В2, параметри и обхват съгл. техническа спесификация и спесификация на дограма | бр. | 1,00 |
| 30 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен плот ширина до 20см, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м | 135,00 |
| 31 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен плот ширина до 20см, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м | 112,00 |
| ІV. | ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА |  |  |
| 32 | Демонтаж на осветителни тела, вкл. натоварване, извозване и депониране на отпадъците | бр. | 185,00 |
| 33 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела за сухи помещения, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | бр. | 152,00 |
| 34 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела за санитарни помещения - WC, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | бр. | 24,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела за санитарни помещения - бани, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | бр. | 5,00 |
| 36 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела за тераси, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | бр. | 4,00 |
| V. | ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР В ОФИСИ, КОРИДОРИ И ДР. |  |  |
| 37 | Обръщане /доставка и монтаж/ на отвори с гипсокартон, след подмяна на дограма, с ширина на ивицата до 25 см, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м | 632,00 |
| 38 | Изкърпване /доставка и полгане/ на гипсова шпакловка по стени, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 413,00 |
| 39 | Изкърпване /доставка и полагане/ на гипсова шпакловка по тавани, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 220,00 |
| 40 | Двукратно латексово боядисване /доставка и полагане/ по стени и тавани, параметри и обхват съгл. техническа спесификация, при ремонтни дейности | м² | 780,00 |
| 41 | Двукратно латексово боядисване /доставка и полагане/ по стени и тавани, параметри и обхват съгл. техническа спесификация, след подмяна на дограма | м² | 1 769,00 |
| 42 | Обръщане /доставка и полагане - двукратно/ с интериорна латексова боя около отвори с ширина на ивицата до 30 см, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м | 607,00 |
| 43 | Боядисване /доставка и полагане/ на вътрешни интериорни дървени врати, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м² | 46,00 |
| 44 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на вътрешно тръбно скеле, при височина на помещение над 4м, за времето на строителство | м² | 450,00 |
| 45 | Демонтаж и повторен монтаж климатик стенен тип - вътрешно тяло | бр. | 10,00 |
| 46 | Доплащане за допълнителна "ръка" латексово боядисване по стени и тавани | м² | 250,00 |
| 47 | Доплащане за допълнителна "ръка" латексово боядисване около отвори | м | 100,00 |
| 48 | Хамалски услуги по пренасяне на мебели и обзавеждане от помещения | чч | 78,00 |
| VI. | КЛИМАТИЦИ ПО ФАСАДА, ОТВОДНЯВАНЕ: |  |  |
| 49 | Демонтаж на метални стойки за климатик, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км | кт | 24,00 |
| 50 | Демонтаж на климатик, стенен тип, външно тяло, вкл. събиране на хладилният агент и съхраняването му до последващ монтаж | бр. | 24,00 |
| 51 | Повторен монтаж на външно климатично тяло, свързване на инсталацията, тест | бр. | 23,00 |
| 52 | Доставка и монтаж на стойки за климатик - горещопоцинковани, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | кт | 23,00 |
| 53 | Доставка и монтаж на вертикален клон за климатично отводняване с тръби PPR Ф32, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м | 120,00 |
| 54 | Доставка и монтаж на хоризонтален клон за климатично отводняване с тръби PPR Ф40, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м | 80,00 |
| 55 | Удължаване /доставка и монтаж/ на тръбен път /сноп/ между външно и вътрешно климатично тяло, параметри и обхват съгл. техническа спесификация | м | 25,00 |
| 56 | Демонтаж на водосточни тръби, казанчета и есове от поцинкована ламарина | м | 154,00 |
| 57 | Повторен монтаж на водосточни тръби, казанчета и есове от поцинкована ламарина, вкл. доставка и монтаж на нови крепежни елементи | м | 154,00 |
| 58 | Зареждане на климатични тела с хладилен агент | кг | 20,00 |