## финан. предложение
ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка № 406-TP-15-ТЕ-У-З , с предмет: Ремонт на специализирано спомагателно оборудване в топлоелектрически централи на ЕВН България Топлофикация ЕАД
| Поз. № на | Количество | Мерна единица | Кратък текст | Заплата (BGN) | Материали (BGN) | Един. цена (BGN) | Обща сума (BGN)
| 01.01.01 |  |  | Помпа вода мрежова Тип NSL300-525/A12b
| 01.01.01 A | 2 | бр. | Демонтаж на Помпа вода мрежова Тип NSL300-525/A12b |  |  | 0 | 0
| 01.01.01 В | 2 | бр. | Диагностика на Помпа вода мрежова Тип NSL300-525/A12b |  |  | 0 | 0
| 01.01.01 С | 2 | бр. | Подмяня на лагери на Помпа вода мрежова Тип NSL300-525/A12b |  |  | 0 | 0
| 01.01.01 D | 2 | бр. | Подмяна на механично уплътнение на Помпа вода мрежова Тип NSL300-525/A12b |  |  | 0 | 0
| 01.01.01 E | 2 | бр. | Подмяна семерингите на лагерните капачки и уплътнения на Помпа вода мрежова Тип NSL300-525/A12b |  |  | 0 | 0
| 01.01.01 F | 2 | бр. | Сглобяване на ПВМ Тип NSL300-525/A12b |  |  | 0 | 0
| 01.01.01 G | 2 | бр. | Куплиране на ПВМ Тип NSL300-525/A12b |  |  | 0 | 0
| 01.01.01 H | 2 | бр. | Вибродиагностика на Помпа вода мрежова Тип NSL300-525/A12b |  |  | 0 | 0
| 01.01.02 |  |  | Помпа вода мрежова Тип NSL300-525/A12b
| 01.01.02 A | 2 | бр. | Демонтаж на Помпа вода мрежова Тип NSL200-525/A12 |  |  | 0 | 0
| 01.01.02 В | 2 | бр. | Диагностика на Помпа вода мрежова Тип NSL200-525/A12 |  |  | 0 | 0
| 01.01.02 С | 2 | бр. | Подмяня на лагери на Помпа вода мрежова Тип NSL200-525/A12 |  |  | 0 | 0
| 01.01.02 D | 2 | бр. | Подмяна на механично уплътнение на Помпа вода мрежова Тип NSL200-525/A12 |  |  | 0 | 0
| 01.01.02 E | 2 | бр. | Подмяна семерингите на лагерните капачки и уплътнения на Помпа вода мрежова Тип NSL200-525/A12 |  |  | 0 | 0
| 01.01.02 F | 2 | бр. | Сглобяване на ПВМ Тип NSL200-525/A12 |  |  | 0 | 0
| 01.01.02 G | 2 | бр. | Куплиране на ПВМ Тип NSL200-525/A12 |  |  | 0 | 0
| 01.01.02 H | 2 | бр. | Вибродиагностика на Помпа вода мрежова Тип NSL200-525/A12 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 |  |  | Арматури
| 01.01 03 1 |  |  | Ремонт на стопорна арматура по пара / шибър / - DN500 PN16
| 01.01 03 1 А | 1 | бр. | Демонтаж на арматура DN500 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 1 В | 1 | бр. | Дефектовка на арматура DN500 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 1 C | 2 | бр. | Ремонт на уплътнителни повърхнини на арматура DN500 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 1 D | 1 | бр. | Ремонт на стержен на арматура DN500 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 1 Е | 1 | бр. | Подмяна на шпилки и гайки на арматура DN500 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 1 F | 1 | бр. | Ремонт на повърхността на капака на арматура DN500 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 1 G | 1 | бр. | Сглобяване на арматура DN500 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 1 Н | 2 | бр. | Ремонт на фланците на арматура DN500 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 1 J | 2 | бр. | Механична обработка на фланците на арматура DN500 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 1 K | 1 | бр. | Изпитване на арматура DN500 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 1 L | 1 | бр. | Монтаж на арматура DN500 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 |  |  | Ремонт на стопорна арматура по пара / шибър / - DN500 PN25
| 01.01 03 2 А | 3 | бр. | Демонтаж на арматура с DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 В | 3 | бр. | Дефектовка на арматура DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 C | 3 | бр. | Ремонт на уплътнителни повърхнини на арматура DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 D | 3 | бр. | Ремонт на стержен на арматура с DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 Е | 40 | бр. | Подмяна на шпилки и гайки на арматура с DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 F | 3 | бр. | Ремонт на повърхността на капака на арматура DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 G | 3 | бр. | Сглобяване на арматура с DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 Н | 12 | бр. | Ремонт на фланците на арматура DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 J | 12 | бр. | Механична обработка на фланците на арматура DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 K | 3 | бр. | Изпитване на арматура DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 L | 3 | бр. | Монтаж на арматура DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 3 |  |  | Ремонт на стопорна арматура по пара / шибър / - DN250 PN25
| 01.01 03 3 А | 1 | бр. | Демонтаж на арматура DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 В | 1 | бр. | Дефектовка на арматура DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 C | 2 | бр. | Ремонт на уплътнителни повърхнини на арматура DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 D | 1 | бр. | Ремонт на стержен на арматура с DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 Е | 1 | бр. | Подмяна на шпилки и гайки на арматура DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 F | 1 | бр. | Ремонт на повърхността на капака на арматура DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 G | 1 | бр. | Сглобяване на арматура DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 Н | 2 | бр. | Ремонт на фланците на арматура DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 J | 2 | бр. | Механична обработка на фланците на арматура DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 K | 1 | бр. | Изпитване на арматура DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 2 L | 1 | бр. | Монтаж на арматура DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 4 |  |  | Ремонт на стопорна арматура по пара / шибър / - DN300 PN25
| 01.01 03 4А | 1 | бр. | Демонтаж на арматура DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 4В | 1 | бр. | Дефектовка на арматура DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 4C | 2 | бр. | Ремонт на уплътнителни повърхнини на арматура DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 4D | 1 | бр. | Ремонт на стержен на арматура с DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 4E | 1 | бр. | Подмяна на шпилки и гайки на арматура DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 4F | 1 | бр. | Ремонт на повърхността на капака на арматура DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 4G | 1 | бр. | Сглобяване на арматура DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 4H | 2 | бр. | Ремонт на фланците на арматура DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 4J | 2 | бр. | Механична обработка на фланците на арматура DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 4K | 1 | бр. | Изпитване на арматура DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 03 4L | 1 | бр. | Монтаж на арматура DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 1 |  |  | Ремонт на стопорни арматури по мрежова вода DN600 PN40
| 01.01 04 1 А | 4 | бр. | Демонтаж на арматура DN600 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 1 B | 4 | бр. | Дефектовка на арматура DN600 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 1 C | 4 | бр. | Ремонт на уплътнителни повърхнини на арматура DN600 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 1 D | 4 | бр. | Ремонт на стержен на арматура с DN600 PN40 |  |  | 0 | 0
! | 01.01 04 1 E | 1 | бр. | Профилактика на шпилки и гайки на арматура DN600 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 1 F | 4 | бр. | Ремонт на повърхността на капака на рматура DN600 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 1 G | 4 | бр. | Сглобяване на арматура DN600 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 1 H | 16 | бр. | Ремонт на фланците на арматура DN600 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 1 J | 16 | бр. | Механична обработка на фланците на арматура DN600 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 1 K | 4 | бр. | Изпитване на арматура DN600 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 1 L | 4 | бр. | Монтаж на арматура DN600 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 1 M | 1 | бр. | Доставка на шпилка и гайки за арматура DN600 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 2 |  |  | Ремонт на стопорни арматури по мрежова вода DN500 PN40
| 01.01 04 2 А | 1 | бр. | Демонтаж на арматура с DN500 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 2 B | 1 | бр. | Дефектовка на арматура DN500 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 2 C | 2 | бр. | Ремонт на уплътнителни повърхнини на арматура DN500 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 2 D | 1 | бр. | Ремонт на стержен на арматура DN500 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 2 E | 1 | бр. | Подмяна на шпилки и гайки на арматура DN500 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 2 F | 1 | бр. | Ремонт на повърхността на капака на aрматура DN500 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 2 G | 1 | бр. | Сглобяване на арматура с DN500 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 2 H | 2 | бр. | Ремонт на фланците на арматура DN500 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 2 J | 2 | бр. | Механична обработка на фланците на арматура DN500 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 2 K | 1 | бр. | Изпитване на арматура DN500 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 2 L | 1 | бр. | Монтаж на арматура DN500 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 3 |  |  | Ремонт на стопорни арматури по мрежова вода DN400 PN40
| 01.01 04 3 А | 1 | бр. | Демонтаж на арматура DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 3 B | 1 | бр. | Дефектовка на арматура DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 3 C | 1 | бр. | Ремонт на уплътнителни повърхнини на арматура DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 3 D | 1 | бр. | Ремонт на стержен на арматура с DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
! | 01.01 04 3 E | 20 | бр. | Профилактика на шпилки и гайки на арматура DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 3 F | 1 | бр. | Ремонт на повърхността на капака на aрматура с DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 3 G | 1 | бр. | Сглобяване на арматура DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 3 H | 4 | бр. | Ремонт на фланците на арматура DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 3 J | 4 | бр. | Механична обработка на фланците на арматура DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 3 K | 1 | бр. | Изпитване на арматура DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 3 L | 1 | бр. | Монтаж на арматура DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 04 3 M | 5 | бр. | Доставка на шпилка и гайки за арматура DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 05 1 |  |  | Ремонт на регулираща арматура по пара DN500 PN25
| 01.01 05 1 А | 1 | бр. | Демонтаж на арматура DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 05 1 В | 1 | бр. | Дефектовка на арматура DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 05 1 C | 1 | бр. | Ремонт на регулираща арматура DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 05 1 D | 1 | бр. | Сглобяване на арматура DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 05 1 E | 1 | бр. | Присъединяване на редуктора към регулищата арматура DN500 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 1 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN100 PN16
| 01.01 06 1 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN100 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 1 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан D100 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 1 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN100 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 1 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN100 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 1 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN100 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 2 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN150 PN16
| 01.01 06 2 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN150 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 2 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан D150 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 2 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN150 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 2 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN150 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 2 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN150 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 3 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN150 PN25
| 01.01 06 3 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN150 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 3 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан D150 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 3 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN150 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 3 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN150 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 3 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN150 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 4 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN200 PN16
| 01.01 06 4 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN200 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 4 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан D200 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 4 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN200 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 4 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN200 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 4 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN200 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 5 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN200 PN25
| 01.01 06 5 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN200 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 5 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан D200 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 5 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN200 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 5 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN200 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 5 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN200 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 6 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN250 PN16
| 01.01 06 6 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN250 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 6 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан D250 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 6 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN250 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 6 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN250 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 6 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN250 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 7 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN250 PN25
| 01.01 06 7 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 7 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан D250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 7 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 7 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 7 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN250 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 8 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN300 PN16
| 01.01 06 8 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN300 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 8 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан DN300 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 8 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN300 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 8 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN300 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 8 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN300 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 9 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN300 PN25
| 01.01 06 9 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 9 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 9 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 9 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 9 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN300 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 10 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN400 PN40
| 01.01 06 10 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 10 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 10 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 10 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 10 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN400 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 11 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN25 PN40
| 01.01 06 11 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN25 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 11 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан DN25 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 11 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN25 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 11 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN25 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 11 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN25 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 12 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN80 PN250
| 01.01 06 12 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN80 PN250 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 12 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан DN80 PN250 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 12 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN80 PN250 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 12 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN80 PN250 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 12 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN80 PN250 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 13 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN65 PN250
| 01.01 06 13 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN65 PN250 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 13 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапанDN65 PN250 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 13 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN65 PN250 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 13 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапанDN65 PN250 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 13 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN65 PN250 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 14 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN100 PN40
| 01.01 06 14 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN100 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 14 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапанDN100 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 14 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапанDN100 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 14 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN100 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 14 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN100 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 15 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN15 PN40
| 01.01 06 15 А | 2 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN15 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 15 В | 2 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан DN15 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 15 C | 2 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN15 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 15 D | 4 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN15 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 15 Е | 2 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN15 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 16 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN40 PN40
| 01.01 06 16 А | 2 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN40 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 16 В | 2 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан DN40 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 16 C | 2 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN40 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 16 D | 4 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN40 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 16 Е | 2 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN40 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 17 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN80 PN40
| 01.01 06 17 А | 2 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN80 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 17 В | 2 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан DN80 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 17 C | 2 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN80 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 17 D | 4 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN80 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 17 Е | 2 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN80 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 18 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан DN20 PN40
| 01.01 06 18 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан DN20 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 18 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан DN20 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 18 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан DN20 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 18 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан DN20 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 18 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан DN20 PN40 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 19 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан 1/2" PN64
| 01.01 06 19 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан 1/2" PN64 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 19 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан 1/2" PN64 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 19 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан 1/2" PN64 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 19 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан 1/2" PN64 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 19 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан 1/2" PN64 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 20 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан 1/2" PN3
| 01.01 06 20 А | 2 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан 1/2" PN3 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 20 В | 2 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан 1/2" PN3 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 20 C | 2 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан 1/2" PN3 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 20 D | 2 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан 1/2" PN3 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 20 Е | 2 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан 1/2" PN3 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 21 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан 1/2" PN4
| 01.01 06 21 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан 1/2" PN4 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 21 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан 1/2" PN4 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 21 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан 1/2" PN4 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 21 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан 1/2" PN4 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 21 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан 1/2" PN4 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 22 |  |  | Проверка и ремонт на предпазен пружинен клапан 1/2" PN12
| 01.01 06 22 А | 1 | бр. | Демонтаж на предпазен пружинен клапан 1/2" PN12 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 22 В | 1 | бр. | Проверка настроените параметри на предпазен пружинен клапан 1/2" PN12 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 22 C | 1 | бр. | Ремонт на предпазен пружинен клапан 1/2" PN12 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 22 D | 1 | бр. | Механична обработка на фланците на предпазен пружинен клапан 1/2" PN12 |  |  | 0 | 0
| 01.01 06 22 Е | 1 | бр. | Монтаж на предпазен пружинен клапан 1/2" PN12 |  |  | 0 | 0
| 01.01 07 1 |  |  | Демонтаж и монтаж на разходомер DN450 PN25
| 01.01 07 1 А | 1 | бр. | Демонтаж и на разходомер DN450 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 07 1 В | 1 | бр. | Монтаж на разходомер DN450 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 08 1 |  |  | Разходомерни бленди за пара - монтаж и демонтаж Ф 324 / 10 МРа
| 01.01 08 1 А | 2 | бр. | Демонтаж на разходомерна блена Ф 324 / 10 МРа |  |  | 0 | 0
| 01.01 08 1 В | 1 | бр. | Изработка на нови шпилки и гайки - комплект М36 L 250 |  |  | 0 | 0
| 01.01 08 1 C | 4 | бр. | Изработка на нови метални гарнитури Ф 270 |  |  | 0 | 0
| 01.01 08 1 D | 2 | бр. | Шлифоване лицата на уплътнителните повърхнини на фланците на тръбопровода. |  |  | 0 | 0
| 01.01 08 1 Е | 2 | бр. | Монтаж на разходомерна блена Ф 324 / 10 МРа |  |  | 0 | 0
| 01.01 09 1 |  |  | Разходомерни бленди за природен газ - монтаж и демонтаж DN600 PN16
| 01.01 09 1 А | 2 | бр. | Демонтаж на разходомерна блена DN600 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 09 1 В | 1 | бр. | Изработка на нови шпилки и гайки - комплект М36 L 250 |  |  | 0 | 0
| 01.01 09 1 C | 4 | бр. | Изработка на нови метални гарнитури Ф600 |  |  | 0 | 0
| 01.01 09 1 D | 2 | бр. | Шлифоване лицата на уплътнителните повърхнини на фланците на тръбопровода. |  |  | 0 | 0
| 01.01 09 1 Е | 2 | бр. | Монтаж на разходомерна блена DN600 PN16 |  |  | 0 | 0
| 01.01 10 1 |  |  | Разходомерни бленди за мрежова вода - монтаж и демонтаж DN700 PN 25
| 01.01 10 1 А | 2 | бр. | Демонтаж на разходомерна блена DN700 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 10 1 В | 1 | бр. | Изработка на нови шпилки и гайки - комплект М39 L 250 |  |  | 0 | 0
| 01.01 10 1 C | 4 | бр. | Изработка на нови гарнитури Ф 700 |  |  | 0 | 0
| 01.01 10 1 D | 4 | бр. | Шлифоване лицата на уплътнителните повърхнини на фланците на тръбопровода. |  |  | 0 | 0
| 01.01 10 1 Е | 2 | бр. | Монтаж на разходомерна блена DN700 PN25 |  |  | 0 | 0
| 01.01 10 1 |  |  | Прекъсване на тръбопроводи на ПЕП 5
| 01.01 11 1 А | 1 | бр. | Прекъсване на тръбопровод пред арматура 6ВП-1 Диаметър [mm], DN 377х9 |  |  | 0 | 0
| 01.01 11 1 В | 1 | бр. | Прекъсване на тръбопровод след арматура 6ВП-3 (по посока на движение на питателна вода) Диаметър [mm], DN219х20 |  |  | 0 | 0
| 01.01 11 1 C | 1 | бр. | Прекъсване на тръбопровод - Колектор рециркулация на Питателни помпи.Между ПЕП-6 и ПЕП-5 под кота 8. Диаметър [mm], DN 108х10 |  |  | 0 | 0
| 01.01 11 1 D | 1 | бр. | Прекъсване на тръбопровод Колектор впръскове от Питателни помпи. Между ПЕП-6 и ПЕП-5 под кота 8. - Диаметър [mm], DN 76х3 |  |  | 0 | 0
| 01.01 11 1 Е | 1 | бр. | Изработка на заглушка Ф377 |  |  | 0 | 0
| 01.01 11 1 F | 1 | бр. | Изработка на заглушка Ф219 |  |  | 0 | 0
| 01.01 11 1 G | 1 | бр. | Изработка на заглушка Ф108 |  |  | 0 | 0
| 01.01 11 1 H | 1 | бр. | Изработка на заглушка Ф76 |  |  | 0 | 0
| 01.01.12 |  |  | Помпа вода Тип KSB - HGM 2/11
| 01.01.12 A | 1 | бр. | Проверка на аксиалното изместване на ротора на помпата |  |  | 0 | 0
| 01.01.12 В | 1 | бр. | Диагностика на Помпа вода Тип KSB - HGM 2/11 |  |  | 0 | 0
| 01.01.12 С | 1 | бр. | Подмяна на лагери на Помпа вода Тип KSB - HGM 2/11 |  |  | 0 | 0
| 01.01.12 D | 1 | бр. | Подмяна на механично уплътнение на Помпа вода Тип KSB - HGM 2/1 |  |  | 0 | 0
| 01.01.12 Е | 1 | бр. | Проверка на съединител на Помпа вода Тип KSB - HGM 2/1 |  |  | 0 | 0
| 01.01.12 F | 1 | бр. | Демонтаж на ротор електродвигател ABB M3BP 355 SMA 2 |  |  | 0 | 0
| 01.01.12 G | 1 | бр. | Доставка и подмяна на лагери електро двигател ABB M3BP 355 SMA 2 |  |  | 0 | 0
| 01.01.12 H | 1 | бр. | Монтаж на ротор на електродвигател ABB M3BP 355 SMA 2 |  |  | 0 | 0
| 01.01.12 J | 1 | бр. | Сглобяване на Помпа питателна вода Тип KSB - HGM 2/ |  |  | 0 | 0
| 01.01.12 K | 1 | бр. | Куплиране на Помпа питателна вода Тип KSB - HGM 2/ |  |  | 0 | 0
| 01.01.12 L | 1 | бр. | Проверка на работоспособност на Помпа питателна вода Тип KSB - HGM 2/ |  |  | 0 | 0
| 01.02 01 |  |  | Персонал
| 01.02 01 A |  |  | Часови ставки
| 01.02 01 B |  |  | Управленчески работи, след допълнителна заявка от Възложителя
| 01.02 01 С | 20 | h | Старши монтьор |  |  | 0 | 0
| 01.22 01 D | 20 | h | Монтьор / Заварчик |  |  | 0 | 0
| 01.22 01 Е | 20 | h | Стругар/Фрезист |  |  | 0 | 0
| 01.22 01 F | 20 | h | Кранист |  |  | 0 | 0
| 01.02 02 |  |  | Уреди
| 01.02 02 A | 1 | h | Заваръчен агрегат с елзадв. |  |  | 0 | 0
| 01.02 02 B | 1 | h | Заваръчен агрегат с генератор |  |  | 0 | 0
| 01.02 02 C | 1 | h | Автокран |  |  | 0 | 0
| 01.02 03 |  |  | Предоставяне на разположение
| 01.02 03 А |  |  | Доставяне на материали в хода на строителството
| 01.02 03 B | 1 | m3 | Ацетиленова бутилка |  |  | 0 | 0
| 01.02 03 С | 1 | m3 | Кислород |  |  | 0 | 0
| 01.02 03 D | 1 | m3 | Въглероден двуокис |  |  | 0 | 0
| 01.02 04 |  |  | Допълнителни дейности
| 01.02 04 A | 1 | km | Автомобил за превеоз на товари до 12 тона |  |  | 0 | 0
| 01.02 04 B | 1 | бр. | Малки поръчки | 50 |  | 50 | 50
|  |  |  | Стойност (BGN) |  |  |  | 50
| Дата: |  |  |  | Декларатор: | ..............................................
(подпис и печат)