## ЦП
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за
изпълнение на поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за направа на фасадна и покривна топлоизолация, подмяна на фасадна дограма, частична вътрешна подмяна на настилки и латексово боядисване на административна сграда с адрес гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" №37“
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Коли- чество | Ед. Цена лева, без вкл. ДДС | Стойност лева, без вкл. ДДС
I. | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временна строителна ограда с височина 1,80м за етапа на изпълнение на обекта | м | 75 |  | 0
2 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на фасадно тръбно скеле за работа на височина за етапа на сторителството, вкл. предпазно платнище, предпазен парапет, инвентарни стълби | м² | 2900 |  | 0
3 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временни пътни знаци от тип А23, съгл. проект по част ПБЗ | бр. | 3 |  | 0
4 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временни пътни знаци от тип С3.1, съгл. проект по част ПБЗ | бр. | 4 |  | 0
5 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временни пътни знаци от тип С16, съгл. проект по част ПБЗ | бр. | 4 |  | 0
6 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временни пътни знаци от тип Т17, съгл. проект по част ПБЗ | бр. | 4 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на информационна табела, съгл. изискванията на Наредба № 2/ 22.03.2004 год | бр. | 1 |  | 0
8 | Отстраняване, натоварване и извозване на бръшлянова растителност от фасада | м² | 318 |  | 0
9 | Премахване на кабели и проводници от фасада, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | бр. | 1 |  | 0
II. | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ И ПРОХОД |  |  |  | 0
10 | Очукване на външна вароциментова мазилка по фасади, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 390 |  | 0
11 | Демонтаж и повторен монтаж на водосточни тръби по фасади /вкл. S-ове/ | м | 24 |  | 0
12 | Демонтаж и повторен монтаж на водосточни казанчета | бр. | 2 |  | 0
13 | Демонтаж на водосточни тръби по фасади /вкл. S-ове/, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м | 145 |  | 0
14 | Демонтаж на водосточни казанчета, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | бр. | 11 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на водосточни тръби Ф100, система "Plannja Siba" или еквивалентна, вкл. скоби, крепежи, колена, връзки и др. | м | 145 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на водосточни казанчета, система "Plannja Siba" или еквивалентна, вкл. скоби, крепежи, връзки и др. | бр. | 11 |  | 0
17 | Демонтаж метални прозоречни решетки, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 98 |  | 0
18 | Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 124 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на поцинкована ламаринена обшивка с дебелина на ламарината 0,6мм по стрехи, триетажно тяло | м² | 124 |  | 0
20 | Демонтаж на подпрозоречни алуминиеви и ламаринени первази и обшивки с максимална ширина 35 см, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м | 248 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на алуминиеви прозоречни външни первази с ширина 25 см, цвят бял | м | 79 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на алуминиеви прозоречни външни первази с ширина 30 см, цвят бял | м | 9 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на алуминиеви прозоречни външни первази с ширина 40 см, цвят бял | м | 33 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на алуминиеви прозоречни външни первази с ширина 50 см, цвят бял | м | 128 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на фасадна топлоизолационна EPS система "BAUMIT ProTherm" или еквивалентна с дебелина 8 см, вкл. лепило, дюбелиране, мрежа, шпакловка, ъглови профили, мазилка съгл. "Технически изисквания" | м² | 1978 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на фасадна топлоизолационна EPS система "BAUMIT ProTherm" или еквивалентна с дебелина 5 см, вкл. лепило, дюбелиране, мрежа, шпакловка, ъглови профили, мазилка съгл. "Технически изисквания" | м² | 13 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на фасадна топлоизолационна система с минерална вата /противопожарни ивици/, вкл. лепило, дюбелиране, мрежа, шпакловка, ъглови профили, мазилка съгл. "Технически изисквания" | м² | 70 |  | 0
28 | Външно подмазване и уплътняване /доставка и полагане/ около подменена дограма по фасади с изградена топлоизолационна система | м | 331 |  | 0
29 | Обръщане /доставка и изграждане/ около врати и прозорци с XPS с дебелина 2 см, вкл.ъгли, мрежа, шпакловка, силикатна мазилка, прозоречен профил за създаване на плътна фуга | м | 889 |  | 0
30 | Доставка и направа на фасадна силикатна мазилка, вкл. почистване на основата, грундиране | м² | 148 |  | 0
31 | Доставка и полагане на фасадна боя по декоративен корниз на стреха, вкл. почистване на основата, грундиране | м | 197 |  | 0
32 | Доставка и полагане на фасадна боя по парапет на тераса към ул. "Цанко Церковски", вкл. почистване на основата, грундиране | бр. | 1 |  | 0
33 | Доставка и полагане на фасадна боя по декоративни колони при прозорци П3 и П3', вкл. почистване на основата, грундиране | бр. | 6 |  | 0
34 | Изрязване на съществуващ подпрозоречен перваз по фасади с каменна облицовка за изравняване на вертикална равнина на фасадата, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м | 159 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на декоративни EPS профили около дограма /вертикали и горен хоризонтален/, вкл. скрепителни елементи; боядисване на елемента | м | 632 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на декоративни EPS профили около дограма /долен хоризонтален/, вкл. скрепителни елементи; боядисване на елемента | м | 145 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на декоративен EPS корниз под стреха, вкл. скрепителни елементи; боядисване на елемента | м | 186 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на декоративни EPS единични корнизи с дължина 1,80m; с по 2 броя подпори всеки, вкл. скрепителни елементи; боядисване на елементите | бр. | 7 |  | 0
III. | ПОДМЯНА НА ДОГРАМА |  |  |  | 0
39 | Демонтаж на фасадна дограма (врати и прозорци) - PVC, алуминиева, дървена, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 427 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П1, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 14 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П2, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 24 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П2', размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 20 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П3, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 2 |  | 0
44 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П3', размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 2 |  | 0
45 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П4, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 3 |  | 0
46 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П5, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 1 |  | 0
47 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П6, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 11 |  | 0
48 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П7, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 9 |  | 0
49 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П8, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 22 |  | 0
50 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П8', размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 11 |  | 0
51 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П9, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 3 |  | 0
52 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П10, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 6 |  | 0
53 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П11, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 3 |  | 0
54 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П12, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 4 |  | 0
55 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П13, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 1 |  | 0
56 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П14, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 1 |  | 0
57 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П15, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 1 |  | 0
58 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П16, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 1 |  | 0
59 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П17, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 12 |  | 0
60 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П18, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 3 |  | 0
61 | Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П19, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 1 |  | 0
62 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма със сигнатура В1, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 2 |  | 0
63 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма със сигнатура В2, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 1 |  | 0
64 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма със сигнатура В3, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 1 |  | 0
65 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма със сигнатура В4, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 1 |  | 0
66 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма със сигнатура В5, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 1 |  | 0
67 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма със сигнатура В6, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 2 |  | 0
68 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма със сигнатура В7, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 1 |  | 0
69 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма със сигнатура В8, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 1 |  | 0
70 | Доставка и монтаж на алуминиева витрина със сигнатура ВВ1, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания" | бр. | 1 |  | 0
71 | Доставка и монтаж на компенсаторен профил с за изнасяне на PVC дограма извън светлия отвор | м | 220 |  | 0
IV. | ПОКРИВНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, СИСТЕМА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ НА ВОДОСТОЦИ И УЛУЦИ |  |  |  | 0
72 | Монтаж и демонтаж на вътрешно работно скеле | м² | 450 |  | 0
73 | Демонтаж на дървени, ламинирани, метални, PVC и др.обшивка по стени и тавани на помещения в подпокривно пространство | м² | 281 |  | 0
74 | Повторен монтаж на демонтирани ламаринени обшивки | м² | 197 |  | 0
75 | Доставка и монтаж на OSB с дебелина 2 см по покривни ребра и надзид | м² | 816 |  | 0
76 | Доставка и монтаж на поцинкована ламарина за обшивки - загуби от демонтираните | м² | 85 |  | 0
77 | Очукване на на вароциментова мазилка по надзид, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 119 |  | 0
78 | Демонтаж окачен таван Кнауф, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 153 |  | 0
79 | Демонтаж растерен таван тип "ARMSTRONG", вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 297 |  | 0
80 | Доставка и монтаж на изолация с 14см минерална вата по стени и тавани /подпокривно пространство/ | м² | 816 |  | 0
81 | Доставка и монтаж на изолация с 8 см минерална вата по тавани | м² | 675 |  | 0
82 | Доставка и монтаж на паромембрана, 2 пласта под и над минерална вата | м² | 1491 |  | 0
83 | Направа /доставка и монтаж/ растерен таван тип "ARMSTRONG ATLAS", или еквивалентен | м² | 590 |  | 0
84 | Демонтаж луминисцентни осветителни тела в помещения с предвидена топлоизолация по тавани и помещения с предвидени освежителни ремонти дейности | бр. | 134 |  | 0
85 | Повторен монтаж на демонтирани ЛОТ в помещения с предвидена топлоизолация по тавани и помещения с предвидени освежителни ремонти дейности | бр. | 74 |  | 0
86 | Демонтаж LED осветителни тела | бр. | 24 |  | 0
87 | Повторен монтаж на демонтирани LED осветителни тела | бр. | 24 |  | 0
88 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела | бр. | 60 |  | 0
89 | Доставка на нагревателни кабели DEVIsafe 20T или еквивалентни | м | 946 |  | 0
90 | Доставка на поцинкована монтажна лента DEVIfast или еквивалентна | м | 75 |  | 0
91 | Доставка на скоби за водосток DEVI или еквивалентни | бр. | 750 |  | 0
92 | Доставка на микропроцесорно управление DEVIreg 850, 16A или еквивалентно | бр. | 1 |  | 0
93 | Доставка на цифров покривен сензор за влага и температура | бр. | 2 |  | 0
94 | Доставка на електронен трансформатор 24 V | бр. | 1 |  | 0
95 | Доставка на водоустойчиви термомуфи | бр. | 9 |  | 0
96 | Доставка на стоманено въже с PVC изолация | м | 250 |  | 0
97 | Доставка на стоманени шпилки за водостоци | бр. | 19 |  | 0
98 | Монтаж на "Нагревателна инсталация за водостоци и улуци" от позиция 89 до 97, вкл. консумативи (UV силикон, кабелни превръзки, крепежи и др.) | бр. | 1 |  | 0
99 | Доставка и монтаж на захранващи и управляващи линии - NYY 5x2,5 (56m); NYY 3x2,5 (288m); ШВПС 4х1,5 (109m); метална гофрирана тръба с PVC изолация (255m); PVC гофрирана тръба (200m); PVC кабелен канал (30m); ALUbox (2 бр.); щуцове; крепежи и др. | бр. | 1 |  | 0
100 | Доставка и монтаж на комплектовано PVC табло за захранване и управление /дефектнотокови защити, предпазители, контактори/, вкл. асемблиране, тест, настройка и пуск на ел. табло | бр. | 1 |  | 0
V. | ОВК ИНСТАЛАЦИЯ, ДЕКОРАТИВНИ РЕШЕТКИ ЗА КЛИМАТИЦИ |  |  |  | 0
101 | Демонтаж и повторен монтаж на външно климатично тяло, вкл. демонтаж на конзоли и последващото им извозване, свързване към инсталацията | бр. | 86 |  | 0
102 | Доставка и монтаж на декоративни единични метални решетки /съгласно приложен чертеж/ за декоративно оформление на външни климатични тела по фасада с каменна облицовка | бр. | 45 |  | 0
103 | Доставка и монтаж на декоративни двойни метални решетки /съгласно приложен чертеж/ за декоративно оформление на външни климатични тела по фасада с каменна облицовка | бр. | 15 |  | 0
104 | Доставка и монтаж на поцинковани праховобоядисани конзоли за външни климатични тела; дължина 50см | кт | 86 |  | 0
105 | Доставка и монтаж на отводнителна система от PPR тръби Ф32 за отвеждане на конденз от климатици, вградена в топлоизолационната система, вкл. колена, връзки, скрепителни и други елементи | м | 352 |  | 0
106 | Удължаване /доставка и монтаж/ на тръбен път Ф40 между външно и вътрешно климатично тяло | м | 177 |  | 0
107 | Направа на пробно изпитване относно ефективна работа на климатично тяло след промяна на тръбен път между външно и вътрешно тяло | бр. | 67 |  | 0
VI. | ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР |  |  |  | 0
108 | Подзиждане /доставка и изграждане/ на прозорци и врати с газобетонни блокчета, след подмяна на дограма с ширина до 30см | м | 1201 |  | 0
109 | Обръщане /доставка и изграждане/ около врати и прозорци с гипсокартон, вкл. алуминиеви ръбоохранители, шпакловка, грундиране, двукратно латексово боядисване - цвят бял | м | 871 |  | 0
110 | Обръщане /доставка и изграждане/ около врати и прозорци след подмяна на дограма с керамични плочки с размер 15х15 см, вкл. лепило, фугиране, алуминиева елуксирана лайсна | м | 18 |  | 0
111 | Направа /доставка и полагане/ на финишна шпакловка по стени и тавани за изправяне на компрометирани зони, вкл. почистване на повърхността, грундиране | м² | 194 |  | 0
112 | Латексово боядисване /доставка и полагане/ по стени и тавани, цвят бял, двукратно, вкл. почистване на основата, грудниране, опазване на околни повърхности и мебелировка от замърсяване | м² | 2371 |  | 0
113 | Добавка /материал/ за цветен латекс | м² | 160 |  | 0
114 | Боядисване /доставка и полагане/ с алкидна сатен боя "Casa Bella" на "Оргахим"АД или еквивалентна, по дървени повърхности /врати/ двукратно, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране | м² | 25 |  | 0
115 | Запълване /доставка и полагане/ на фуга със сечение 10х5 см по циментов вътрешен прозоречен перваз, след подмяна на дограма | м | 237 |  | 0
116 | Боядисване /доставка и полагане/ с акрилатна боя двукратно по стари циментови первази и цокли, напр. "Леко AQUA акрилатна боя – GLOSS" на "Оргахим"АД или еквивалентна, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране | м² | 118 |  | 0
117 | Демонтаж на настилка от линолеум, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 51 |  | 0
118 | Изкъртване на циментова замазка, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 35 |  | 0
119 | Демонтаж на настилка от ламиниран паркет, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 61 |  | 0
120 | Демонтаж на PVC подови первази, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м | 47 |  | 0
121 | Демонтаж на первази от гранитогрес, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м | 18 |  | 0
122 | Направа /доставка и полагане/ на армирана циментова замазка с деб.до 6см по подове, с AKS мрежа от ф1,8мм, включително грундиране на основата | м² | 35 |  | 0
123 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет, вкл. подпаркетна XPS подложка | м² | 113 |  | 0
124 | Изкърпване /доставка и полагане/ на настилка с линолеум DLW Armstrong с минимална дебелина 2,5мм, вкл. заваряване на фугите с ПВЦ шнур; грундиране, саморазливна замазка и полиране на настилката, или еквивалентен | м² | 16 |  | 0
125 | Доставка и монтаж PVC подови первази за ламиниран паркет, включително крепежни елементи, тапи, ъгли и др. | м | 65 |  | 0
126 | Доставка и монтаж на РVC первази за линолеума на фирма Armstrong, или еквивалентен | м | 4 |  | 0
127 | Доставка и монтаж на преходна алуминиева лайсна при врати | м | 4 |  | 0
128 | Доставка и монтаж на защитни ПДЧ плоскости за стена с размери 20см/130см/2см | бр. | 2 |  | 0
129 | Неквалифициран помощен персонал | чч | 120 |  | 0
| Всичко лева /без включен ДДС/: | лв |  |  | 0
130 | Непредвидени средства в размер на 10% от общата стойност от поз. 1 до поз.129 в лева, без включен ДДС: | лв |  |  | 0
| Крайна офертна стойност в лева, без вкл. ДДС: | лв |  |  | 0
Забележка: Количествата за отделeните видове дейности са приблизителни и не са обвързващи. Възложителят си запазва правото да внася изменения и допълнения в количествената сметка.
Дата: __________________ |  |  | УЧАСТНИК:_________________
/подпис и печат/