## Количествена сметка
Ценово предложение
към обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява № 571-ЕР-19-МР-С-З
с предмет:Ремонт ВСН Качулка - участък след ПБ „Трафо Табелите" до стълб №163 и отклонение от стълб №163 до ТП "Овцекомплекс"
Поз. № | Кратък текст | Мерна единица | Количество | Заплата, | Материал, | Единична цена, | Стойност
1 | Изправяне на СБ стълб НЦГ-13м | БР | 2 |  |  | 0 | 0
2 | Изправяне на ЖР стълб норм. НМГ 951 | БР | 30 |  |  | 0 | 0
3 | Изправяне на ЖР стълб + 2м НМГ 951 | БР | 12 |  |  | 0 | 0
4 | Изправяне на ЖР стълб + 4м НМГ 951 | БР | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Изправяне на ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | БР | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Изправяне на ЖРст.норм.ЪМ60-951 | БР | 2 |  |  | 0 | 0
7 | Добавка за по-голяма основа | M3 | 25 |  |  | 0 | 0
8 | Монтаж на подпорен изолатор | БР | 8 |  |  | 0 | 0
9 | Монтаж на изолаторна верига | БР | 251 |  |  | 0 | 0
10 | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор | БР | 6 |  |  | 0 | 0
11 | Монтаж трипр.линия с проводник АС 95мм2 | М | 4500 |  |  | 0 | 0
12 | Монтаж секц.р-л(РОСМ/РОММ)20кV в/у стълб | БР | 2 |  |  | 0 | 0
13 | Монтаж конзола за СБ стълб | БР | 6 |  |  | 0 | 0
14 | Доставка и монтаж откл.конзола за ЖР ст. | БР | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Направа на превръзки на АС проводник | БР | 8 |  |  | 0 | 0
16 | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. | БР | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Подмяна на вентилни отводи комплект 3бр. | БР | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Боядисване ЖР стълб | М3 | 1938 |  |  | 0 | 0
19 | Монтаж таб. ОЖ на ЖР ст. за ел.пров.20кV | БР | 78 |  |  | 0 | 0
20 | Направа на надписи върху стълб | БР | 93 |  |  | 0 | 0
21 | Монтаж носеща/опъват.кл. към изол.верига | БР | 251 |  |  | 0 | 0
22 | Направа на мостово съединение | БР | 60 |  |  | 0 | 0
23 | Регулиране на провеса на проводник | БР | 27 |  |  | 0 | 0
24 | Монтаж на защитни накладки за птици | БР | 33 |  |  | 0 | 0
25 | Почистване на основата на стълб | БР | 37 |  |  | 0 | 0
26 | Полагане замазка-укрепване фунд.същ.ст. | М3 | 94,64 |  |  | 0 | #VALUE!
27 | Полагане бетон-укрепване фунд.същ.ст. | М3 | 55,5 |  |  | 0 | #VALUE!
28 | Възстановяване корозирала мет.осн.ЖР ст. | БР | 148 |  |  | 0 | 0
29 | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV | М | 4500 |  |  | 0 | 0
30 | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) | БР | 251 |  |  | 0 | 0
31 | Демонтаж на носещ изолатор | БР | 9 |  |  | 0 | 0
32 | Демонтаж на СБ стълб | БР | 3 |  |  | 0 | 0
33 | Демонтаж на ЖР стълб | БР | 45 |  |  | 0 | 0
34 | Демонтаж бетонов фундамент за ЖР стълб | М3 | 67 |  |  | 0 | 0
35 | Демонтаж на куки и конзоли | БР | 6 |  |  | 0 | 0
36 | Демонтаж на носеща или опъвателна клема | БР | 251 |  |  | 0 | 0
37 | Отвързване/привързване.трипров.линия20kV | БР | 8 |  |  | 0 | 0
38 | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV | БР | 1 |  |  | 0 | 0
39 | Направа,монтаж дребни креп.ст.констр. | КГ | 20 |  |  | 0 | 0
40 | Изкоп до 5m3 V - VII категория почви | М3 | 20 |  |  | 0 | 0
41 | Надбавка към цената за скали | М3 | 48 |  |  | 0 | 0
42 | Извозване извадена от изкопи земна маса | М3 | 48 |  |  | 0 | 0
43 | Монтаж зазем.клема без антикор.покритие | БР | 88 |  |  | 0 | 0
44 | Набиване на заземител | БР | 164 |  |  | 0 | 0
45 | Монт.урк.бояд.стом.поц.40x4констр.,стена | М | 27 |  |  | 0 | 0
46 | Специалисти (монтьори) | Ч | 12 |  |  | 0 | 0
47 | Помощни работници | Ч | 12 |  |  | 0 | 0
48 | Тежка високопроходима механизация | Ч | 192 |  |  | 0 | 0
49 | Тежка високопроходима механизация | КМ | 290 |  |  | 0 | 0
| ОБЩА СУМА (лв. без ДДС) | [5 empty] | #VALUE!
Забележка: 1. Всички цени са в лева без ДДС
2. При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема предвид единичната цена.
Участник: ____________________ (подпис и печат)