## ЦП
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От: ____________________________________________________________________________
(наименование на участника)
По обществена поръчка на договаряне с предварителна покана за участие № 83-ЕР-17-СЕ-С-З
с предмет: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на “ЕВН България Електроразпределение” EАД,
за обособена позиция 2 – Територията на КЕЦ Калояново, КЕЦ Карлово, КЕЦ Раковски, КЕЦ Пловдив Юг, КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Асеновград, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Смолян
по квалификационна система № С-16-EP-СЕ-С-48
с предмет: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на “ЕВН България Електроразпределение” EАД, по обособени позиции
№ | Наименование и технически данни | Мярка | Количество | Ед.цена, в лева без вкл.ДДС | Стойност, в лева без вкл.ДДС
I. | ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Направа тънки изкопи с дълбочина до 0.5м, ръчно в земни почви, включително натоварване и извозване | м³ | 15 |  | 0
2 | Направа изкоп с площ 0.3÷2.0 м2 и дълбочина до 2,00 м в земни почви, включително укрепване при необходимост, натоварване и извозване | м³ | 20 |  | 0
3 | Направа тесен изкоп с ширина до 0.6м, дълбочина до 2,00м в земни почви включително укрепване при необходимост, натоварване и извозване | м³ | 15 |  | 0
4 | Направа тесен изкоп с ширина 0.6÷1.2м, дълбочина до 2,00м в скални почви в нас.места и до съоръжения, вкл.разбиване, укрепване при необходимост, натоварване и извозване | м³ | 10 |  | 0
5 | Направа тесен изкоп 0.6 - 1.2м, дълбочина до 2,00м в земни почви в нас.места и до съоръжения, включително укрепване при необходимост, натоварване и извозване | м³ | 15 |  | 0
6 | Направа масов изкоп с багер в земни почви, включително укрепване, натоварване и извозване | м³ | 10 |  | 0
7 | Направа ръчен изкоп за подравняване на земна основа | м³ | 20 |  | 0
8 | Обратно ръчно засипване, вкл. уплътняване на пластове | м³ | 10 |  | 0
9 | Направа изкоп ръчно, траншеен за полагане на канализация и кабели ел. захранване, включително укрепване при необходимост, натоварване и извозване | м³ | 15 |  | 0
10 | Доставка на пясък и направа на уплътнена пясъчна подложка с max размер на частиците <5мм | м³ | 25 |  | 0
11 | Доставка и покриване с предупредителна PVC лента-Ел, В и К | м | 15 |  | 0
ІІ. | КОФРАЖНИ РАБОТИ
12 | Направа на кофраж за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна, включително декофриране | м² | 15 |  | 0
13 | Направа кофраж за всички видове стоманобетонни плочи при дебелина над 15см, включително декофриране | м² | 12 |  | 0
14 | Направа на кофраж за обкрайчване на покривни и подови стоманобетонни плочи с дебелина до 20см, включително декофриране | м | 15 |  | 0
15 | Направа кофраж за правоъгълни ревизионни шахти, включително декофриране | м² | 18 |  | 0
16 | Направа кофраж за фундаменти и ивични основи, включително декофриране | м² | 15 |  | 0
17 | Направа кофраж за колони, греди, пояси и др.стб.елементи, включително декофриране | м² | 25 |  | 0
18 | Направа кофраж за стълбища и стълбищни площадки, включително декофриране | м² | 5 |  | 0
19 | Направа кофраж за наклонена покривна плоча, включително декофриране | м² | 12 |  | 0
20 | Направа кофраж за парапет стълбища и бордове покрив, включително декофриране | м² | 10 |  | 0
21 | Направа кофраж за всички видове стоманобетонни бордове и стени при дебелина до 15см и височина до 1,10 м, включително декофриране | м² | 11 |  | 0
ІІІ. | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
22 | Доставка, изработка и монтаж на армировка от стомана А I, A III | кг | 750 |  | 0
23 | Доставка и полагане на поцинкована рабицова мрежа с диаметър на телта Ø 0,7мм за покриване на канали, отвори, направа на заграждения | м² | 50 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетонови елементи | кг | 35 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на заварени арматурни мрежи Ø8 15/15 см | м² | 40 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на заварени арматурни мрежи Ø8 20/20 см | м² | 40 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на заварени арматурни мрежи Ø10 15/15 см | м² | 40 |  | 0
28 | Доставка и монтаж назаварени арматурни мрежи Ø10 20/20 см | м² | 40 |  | 0
ІV. | БЕТОНОВИ РАБОТИ
29 | Разбиване на неармиран бетон, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м³ | 25 |  | 0
30 | Разбиване на армиран бетон, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м³ | 15 |  | 0
31 | Доставка и полагане на бетон клас В15 (С 12/15) | м³ | 10 |  | 0
32 | Доставка и полагане на бетон клас В 20 (С 16/20) | м³ | 15 |  | 0
33 | Доставка и полагане на бетон клас В 25 (С 20/25) | м³ | 20 |  | 0
34 | Доставка и полагане на бетон В30 (С 25/30) за изграждане на външни пътни настилки | м³ | 10 |  | 0
35 | Просичане отвори в ст.бет.стени с деб.до 25см и р-р на отвора до 50/50 см ръчно, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | бр. | 5 |  | 0
36 | Просичане на отвори в ст.бетонни стени с деб. до 35см с р-р на отвора до 50/50см ръчно, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | бр. | 5 |  | 0
37 | Саниране на видими бетони продукти система "Baumit", "Sika", "Isomat" или еквивалентен | м² | 15 |  | 0
38 | Доставка и полагане подложен бетон В10 (С 8/10) | м³ | 10 |  | 0
39 | Машинно изрязване на конструктивни фуги, включително запълването им с полиетиленово въже Roc Еthafoam или еквивалентно и полиуретанов фугопълнител Roc PU 925 или еквивалентен | м | 65 |  | 0
V. | ЗИДАРСКИ РАБОТИ
40 | Очукване на издадени части от тухлена зидария, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 25 |  | 0
41 | Разваляне на тухлена зидария 1/2 тухла, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 25 |  | 0
42 | Разваляне на тухлена зидария 1 тухла, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м³ | 20 |  | 0
43 | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при деб.на зида 250мм, ръчно, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 15 |  | 0
44 | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при деб.на зида 120мм, ръчно, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 15 |  | 0
45 | Направа отвори в леки преградни стени, напр. гипсокартон, вкл. натоварване и извозване на отпадъците | м² | 15 |  | 0
46 | Подзиждане на прозорци и врати с газобетонни блокчета, след подмяна на дограмата с ширина до 30см | м | 15 |  | 0
47 | Подзиждане на прозорци и врати с керамични тухли, след подмяна на дограмата с ширина до 30см | м | 15 |  | 0
48 | Пробиване на единични отвори с диамдо 40 мм в тухл.стени с деб.до 120мм при ремонти | бр. | 10 |  | 0
49 | Пробиване на единични отвори с диамдо 40 мм в тухл.стени с деб.до 250мм при ремонти | бр. | 10 |  | 0
50 | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 100 мм | м² | 20 |  | 0
51 | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 125 мм | м² | 20 |  | 0
52 | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 150 мм на тънка фуга | м² | 20 |  | 0
53 | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 175 мм на тънка фуга | м² | 20 |  | 0
54 | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 200 мм | м³ | 5 |  | 0
55 | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 250 мм | м³ | 5 |  | 0
56 | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 300 мм | м³ | 5 |  | 0
57 | Доставка и изграждане на тухлена зидария с керамични решетъчни тухли на вароциментов разтвор за надзиждания, кърпежи и др.подобни, с обем до 1,50м3 | м³ | 10 |  | 0
58 | Доставка и изграждане на тухлена зидария с дебелина 12см, с керамични решетъчни тухли, на вароциментов разтвор | м² | 50 |  | 0
59 | Доставка и изграждане на тухлена зидария с дебелина 25см, с керамични решетъчни тухли, на вароциментов разтвор | м³ | 10 |  | 0
60 | Доставка и изграждане на тухлена зидария с функция "пожарозащитна стена" с дебелина 25 см с керамични тухли Wienerberger, модел Porotherm 25 N+F или еквивалентни, на вароциментов разтвор | м³ | 7 |  | 0
61 | Доставка и монтаж армиран керамичен щурц , със сечение 125х65 мм, производител Wienerberger или еквивалентен | м | 10 |  | 0
62 | Доставка и монтаж армиран керамичен щурц , със сечение 100х85 мм, производител Wienerberger или еквивалентен | м | 10 |  | 0
VІ. | ПОКРИВНИ РАБОТИ
63 | Демонтаж на дървена обшивка по стрехи, вкл. сваляне, натоварване и извозване на отпадъците | м² | 200 |  | 0
64 | Демонтаж стари керемиди от покрив, вкл. сваляне, натоварване и извозване | бр. | 700 |  | 0
65 | Демонтаж на дървена покривна обшивка, летви, челни дъски, вкл. сваляне, натоварване и извозване на отпадъците | м² | 150 |  | 0
66 | Демонтаж на основни конструктивни елементи и детайли от дървени покривни конструкции, вкл. сваляне, натоварване и извозване на отпадъците | м³ | 10 |  | 0
67 | Демонтаж на покривна обшивка с LT ламарина,вкл.изрязване на шпилките; натоварване и извозване на отпадъците | м² | 200 |  | 0
68 | Подмяна (доставка и монтаж) на нови основни конструктивни елементи и детайли на дървени покривни конструкции от бичен иглолистен материал, обработен против вредители и гниене | м³ | 7 |  | 0
69 | Направа (доставка и монтаж) на подкеремидна изолация с битумизирана мушама "Сопрафлекс 50" на "Сопрема Груп" или еквивалентна, еднопластово със застъпване | м² | 200 |  | 0
70 | Направа (доставка и монтаж) на покривна пароизолация с подкеремидна мембрана "CLASSIC" на "Eurovent" или еквивалентна, включително аксесоари за монтаж | м² | 200 |  | 0
71 | Направа (доставка и монтаж) на покривна пароизолация с подкеремидно фолио "SILVER" на "Eurovent" или еквивалентно, включително аксесоари за монтаж | м² | 200 |  | 0
72 | Грундиране на стара дървена покривна конструкция с импрегнационен грунд | м² | 200 |  | 0
73 | Наковаване (доставка и монтаж) на покривни рендосани челни дъски с ширина до 25 см, импрегнирани против вредители и гниене | м | 50 |  | 0
74 | Доставка и монтаж на покривна обшивка от OSB плоскости с дебелина 2,00 см | м² | 150 |  | 0
75 | Покриване (доставка и монтаж) с бетонови капаци на била и ръбове, включително всички крепежни и окомплектовъчни елементи, тип "Брамак", или еквивалентни | м | 25 |  | 0
76 | Покриване (доставка и монтаж) с бетонови керемиди върху дъсчена обшивка или бетон на разтвор, тип "Брамак", или еквивалентни | м² | 100 |  | 0
77 | Направа на покривна обшивка с битумни керемиди тип "Ондулин" или еквивалентни, включително крепежни елементи и лепило; оформяне на било, улама | м² | 100 |  | 0
78 | Покриване (доставка и монтаж) с керамични капаци на била и ръбове, включително всички крепежни и окомплектовъчни елементи, тип "Тондах", или еквивалентни | м | 25 |  | 0
79 | Направа на покривна обшивка с керамични керемиди тип "Тондах" върху дъсчена обшивка или бетон на разтвор, или еквивалентни | м² | 400 |  | 0
80 | Покриване (доставка и монтаж) с керамични капаци на била и ръбове, включително всички крепежни и окомплектовъчни елементи, тип "Мизия", или еквивалентни | м | 25 |  | 0
81 | Направа на покривна обшивка с керамични керемиди тип "Мизия" върху дъсчена обшивка или бетон на разтвор, или еквивалентни | м² | 30 |  | 0
82 | Доставка и монтаж на дъсчена обшивка по покрив за керемиди, в т.ч. обработена против вредители и гниене | м² | 30 |  | 0
83 | Доставка и наковаване на летви и контралетви по дървена обшивка, в т.ч. обработка против вредители и гниене | м | 50 |  | 0
84 | Частично подменяне на отделни капаци, доставка и монтаж | бр. | 40 |  | 0
85 | Частично подменяне на отделни керемиди, доставка и монтаж | бр. | 40 |  | 0
86 | Доставка и монтаж на поцинкована LT ламарина с деб. 0,6мм констр. с височина до 6,00м, вкл. самонарезни болтове и застъпване, изчислена по разгъната площ | м² | 150 |  | 0
87 | Доставка и монтаж на поликарбонат с дебелина 10мм, цвят прозрачен, върху метална конструкция | м² | 80 |  | 0
88 | Доставка и монтаж на дървена обшивка по стрехи, включително обработка против вредители и гниене | м² | 120 |  | 0
89 | Доставка и монтаж на барбакан с размери 10/ 10см | бр. | 40 |  | 0
VІІ. | ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ
90 | Демонтаж на улуци и есове от поцинкована ламарина, водосточни тръби и казанчета | м | 50 |  | 0
91 | Демонтаж на поли и обшивки от поцинкована ламарина около комини, поли, капандури, бордове, улами и др. покривни елементи | м² | 25 |  | 0
92 | Демонтаж на ламаринена обшивки на подпрозоречни прагове | м | 30 |  | 0
93 | Доставка и монтаж на поли и обшивки от поцинкована ламарина около комини, капандури, табакери и др.такива 0.5 мм | м² | 40 |  | 0
94 | Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина 0.5мм по шапка бордове | м² | 50 |  | 0
95 | Доставка и монтаж на обшивка и поли от поцинкована ламарина 0.5мм по страници бордове и др.такива | м² | 50 |  | 0
96 | Доставка и монтаж на ламаринена обшивка по покриви, корнизи, улами, калкан, под и над улучни поли и др.такива 0.5 мм | м² | 50 |  | 0
97 | Доставка и монтаж обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0.5мм, със завършващи профили в двата края | м² | 50 |  | 0
98 | Доставка и монтаж на седящи улуци /корита/от поцинкована ламарина, с разгъвка 28,5 см | м | 20 |  | 0
99 | Доставка и монтаж на висящи улуци от поцинкована ламарина, с разгъвка 28,5 см | м | 20 |  | 0
100 | Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина, Ф100 | м | 20 |  | 0
101 | Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина, Ф100 | бр. | 35 |  | 0
102 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина, Ф100 | бр. | 35 |  | 0
103 | Доставка и монтаж на седящи улуци /корита/от поцинкована ламарина, с разгъвка 33 см | м | 50 |  | 0
104 | Доставка и монтаж на висящи улуци от поцинкована ламарина, с разгъвка 33 см | м | 50 |  | 0
105 | Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина, Ф120 | м | 50 |  | 0
106 | Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина, Ф120 | бр. | 35 |  | 0
107 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина, Ф120 | бр. | 25 |  | 0
108 | Добавка за прахово боядисване на елементи от поцинкована ламарина на водоотвеждащи системи по покриви | м² | 100 |  | 0
109 | Доставка и монтаж на улуци от PVC - U 100 мм | м | 50 |  | 0
110 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC, Ф100 | м | 50 |  | 0
111 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от PVC, Ф100, окомплектовано с решетка | бр. | 20 |  | 0
112 | Доставка и монтаж на есове за PVC водосточна система, Ф100 | бр. | 20 |  | 0
113 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC, Ф80 | м | 50 |  | 0
114 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от PVC, Ф80, окомплектовано с решетка | бр. | 20 |  | 0
115 | Доставка и монтаж на есове за PVC водосточна система, Ф80 | бр. | 20 |  | 0
116 | Доставка и монтаж на табакери капандури от поцинкована ламарина | м² | 15 |  | 0
117 | Доставка и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина | м | 100 |  | 0
118 | Подмяна - демонтаж на стара; доставка и монтаж на нова обшивка на покрив с поцинкована ламарина | м² | 100 |  | 0
119 | Демонтаж, изправяне, изкърпване с поцинкована ламарина на поли, обшивка около комини, капандури и улами на двоен фалц без припояване, повторен монтаж | м² | 100 |  | 0
120 | Доставка и монтаж на профили (капаци) от прахово боядисана ламарина за затваряне на кабели по стени и фасади | м² | 50 |  | 0
121 | Направа отводнителна система с NIBCO тръби или еквивалентна по фасада за климатици, вкл.закрепваща арматура и фасанни части | м | 100 |  | 0
122 | Доставка и монтаж на снегозадържатели за улуци от пластифицирана ламарина 0,5мм | м | 40 |  | 0
123 | Доставка, монтаж и инсталиране на система против замръзване във водосточни тръби и улуци | м | 300 |  | 0
124 | Почистване на улуци, включително натоварване и извозване на отпадъците | м | 500 |  | 0
VІІІ. | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ
125 | Демонтаж на стари тапети всички видове, вкл.стъргане до здрава основа, натоварване и извозване на отпадъците | м² | 15 |  | 0
126 | Газопламъчно сваляне на блажна боя по стара дървени повърхности, китване и шлайфане | м² | 40 |  | 0
127 | Почистване на ръжда по метални повърхности с антикорозионен преобразувател "КОРОСТОП" на "Оргахим"АД или еквивалентен | м² | 100 |  | 0
128 | Боядисване /доставка и полагане/ с алкидна сатен боя по дървени повърхности двукратно, напр. "Casa Bella" на "Оргахим"АД, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране или еквивалентна | м² | 100 |  | 0
129 | Боядисване /доставка и полагане/ с термопластична боя по стари циментови первази и цокли, напр."ОРГАКРИЛ АК-13" на "Оргахим"АД, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране или еквивалентна | м² | 50 |  | 0
130 | Боядисване с акрилатна боя двукратно по стари циментови первази и цокли, напр. "Леко AQUA акрилатна боя – GLOSS" на "Оргахим"АД, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране или еквивалентна | м² | 100 |  | 0
131 | Боядисване /доставка и полагане/ с еднокомпонентен емайллак по чугунени радиатори двукратно, напр. "Боя Protecta 3 в 1" на "Оргахим"АД или еквивалентна, почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. | м² | 50 |  | 0
132 | Боядисване /доставка и полагане/ с еднокомпонентен емайллак по улуци и водосточни тръби, напр. с "Боя Protecta 3 в 1" на "Оргахим"АД или еквивалентна, почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. | м | 30 |  | 0
133 | Боядисване /доставка и полагане/ с еднокомпонентен емайллак по стомпарапети, решетки, огради и др. такива двукратно, напр. с "Боя Protecta 3 в 1" на "Оргахим"АД, вкл. почистване на основата или еквивалентна | м² | 150 |  | 0
134 | Боядисване /доставка и полагане/ с еднокомпонентен емайллак на метална дограма или метални др.повърхности двукратно, напр. с "Боя Protecta 3 в 1" на "Оргахим"АД, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. или еквивалентна | м² | 25 |  | 0
135 | Боядисване /доставка и полагане/ на нови метални конструкции, двукратно, с емайллак на "Оргахим" или еквивалентен, включително почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. | м² | 20 |  | 0
136 | Боядисване /доставка и полагане/ със сребърен феролит по всякакви видове метални повърхности, почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране | м² | 60 |  | 0
137 | Боядисване двукратно с еднокомпонентен емайллак по метални тръби от Ф50 до Ф150 вкл. предпазване от замърсяване на съседните повърхности чрез облепването им с тиксо, напр.с "Боя Protecta 3 в 1" на "Оргахим"АД, вкл. или еквивалентна | м | 15 |  | 0
138 | Двукратно боядисване /доставка и полагане/ с еднокомпонентен емайллак по метални тръби до Ф50 вкл. предпазване от замърсяване на съседните повърхности чрез облепването им с тиксо, напр.с "Боя Protecta 3 в 1" на "Оргахим"АД, вкл. или еквивалентна | м | 15 |  | 0
139 | Боядисване /доставка и полагане/ с огнезащитна боя по метални конструкции и повърхности до достигане на граница на огнеустойчивост 30min, напр."DEKO Professional" на "Оргахим"АД или еквивалентна, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране | м² | 50 |  | 0
140 | Боядисване /доставка и полагане/ с огнезащитна боя по метални конструкции и повърхности до достигане на граница на огнеустойчивост 45min, напр."DEKO Professional" на "Оргахим"АД или еквивалентна, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране | м² | 50 |  | 0
141 | Боядисване /доставка и полагане/ с огнезащитна боя по метални конструкции и повърхности до достигане на граница на огнеустойчивост 60min, напр."DEKO Professional" на "Оргахим"АД или еквивалентна, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране | м² | 50 |  | 0
142 | Боядисване на фасади със силиконмодифицирана фасадна боя, цвят бял, напр."DEKO Professional" на "Оргахим"АД или еквивалентна, вкл. грундиране, почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. | м² | 150 |  | 0
143 | Добавка за цветна силиконмодифицирана фасадна боя, напр."DEKO Professional" на "Оргахим"АД или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
144 | Боядисване /доставка и полагане/ на фасади с акрилатна боя, цвят бял, напр. "Хемелекон" на "Оргахим"АД,вкл.грундиране, почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
145 | Добавка за цветна акрилатна боя, напр. "Хемелекон" на "Оргахим"АД или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
146 | Боядисване /доставка и полагане/ по гладки небоядисани /нови/ фасади с фасаген , цвят бял "Леко фасаген ултра" на "Оргахим", вкл.грундиране, почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. или еквивалентна | м² | 150 |  | 0
147 | Боядисване /доставка и полагане/ по гладки боядисани /стари/ фасади с фасаген , цвят бял "Леко фасаген ултра" на "Оргахим", или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
148 | Добавка за цветна боя "Леко фасаген ултра" на "Оргахим", или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
149 | Боядисване /доставка и полагане/ по релефни небоядисани /нови/ фасади с фасаген , цвят бял "Леко фасаген ултра" на "Оргахим", вкл. почистване на повърхността, грундиране, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
150 | Боядисване /доставка и полагане/ по релефни боядисани /стари/ фасади с фасаген , цвят бял "Леко фасаген ултра" на "Оргахим" или еквивалентна, включително почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. | м² | 200 |  | 0
151 | Боядисване /доставка и полагане/ двукратно с латексова боя по стени и тавани , цвят бял, "Леко Интерин" на "Оргахим"АД, вкл. почистване на повърхността, грундиране, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. или еквивалентна | м² | 1200 |  | 0
152 | Двукратно боядисване /доставка и полагане/ с латекс около прозорци и врати след подмяна, с ширина до 30см, вкл. почистване на повърхността, грундиране, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. | м | 500 |  | 0
153 | Двукратно боядисване /доставка и полагане/ с латексова боя за влажни помещения по стени и тавани , цвят бял, "Леко " на "Оргахим"АД, вкл. почистване на повърхността, грундиране, опазване на околните повърхности чрез облепване и др или еквивалентна | м² | 500 |  | 0
154 | Двукратно боядисване /доставка и полагане/ с латексова боя за влажни помещения около прозорци и врати след подмяна, с ширина до 30см, вкл. почистване на повърхността, грундиране, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. | м | 200 |  | 0
155 | Добавка за цветна латексова боя за влажни помещения | м² | 200 |  | 0
156 | Грундиране /доставка и полагане/ на стари стени и тавани с дълбокопроникващ строителен грунд | м² | 1500 |  | 0
157 | Грундиране /доставка и полагане/ на стени и тавани от гипсокартон с хидроизолиращ грунд | м² | 1000 |  | 0
158 | Добавка за цветен латекс | м² | 1000 |  | 0
ІХ. | ДОГРАМИ И СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ
159 | Демонтаж на AL и PVC дограма от зид всякакъв вид, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км, разтоварване в рамките на склада | м² | 150 |  | 0
160 | Демонтаж на метални прозоречни решетки, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км, разтоварване в рамките на склада | м² | 150 |  | 0
161 | Демонтаж на метална дограма от зид всякакъв вид, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км, разтоварване в рамките на склада | м² | 100 |  | 0
162 | Демонтаж на външни и вътрешни подпрозоречни плотове (AL и PVC), включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км, разтоварване в рамките на склада | м | 100 |  | 0
163 | Демонтаж на оградни метални пана, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км, разтоварване в рамките на склада | м² | 200 |  | 0
164 | Демонтаж на метални конструкции, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км, разтоварване в рамките на склада | кг | 2000 |  | 0
165 | Доставка и монтаж на прозоречна, неотваряема PVC дограма, цвят бял, петкамерна система, двоен стъклопакет /два броя стъкла/ с дебелина 32мм, бяло флоатно стъкло с дебелина 4мм, с р-р взет на място, производство на "ПрофиЛинк" или еквивалентна | м² | 100 |  | 0
166 | Доплащане за отваряемост на петкамерна PVC дограма - едноосно отваряне, включително обков /остъклението е включено в позицията за неотваряемост/ | м² | 50 |  | 0
167 | Доставка и монтаж на прозоречна, неотваряема PVC дограма, цвят бял, четирикамерна система, двоен стъклопакет /два броя стъкла/ с дебелина 24мм, бяло флоатно стъкло с дебелина 4мм, с р-р взет на място, производство на "Алтест" ООД или еквивалентна | м² | 100 |  | 0
168 | Доплащане за отваряемост на четирикамерна PVC дограма - едноосно отваряне, включително обков /остъклението е включено в позицията за неотваряемост/ | м² | 50 |  | 0
169 | Доплащане за отваряне на две оси на PVC дограма | бр. | 30 |  | 0
170 | Доплащане за стъклопакет със защитно покритие (К-стъкло) | м² | 100 |  | 0
171 | Доставка и монтаж на неотваряема алуминиева прозоречна дограма, с р-р взет на място, алуминиев профил с термично прекъсване, цвят бял, двоен стъклопакет /два броя стъкла/ с дебелина 32мм, бяло флоатно стъкло с дебелина 4мм, алуминиеви профили "ETEM E45" или еквивалентни | м² | 100 |  | 0
172 | Доплащане за отваряемост на алуминиева дограма - едноосно отваряне, включително обков /остъклението е включено в позицията за неотваряемост/ | м² | 50 |  | 0
173 | Доплащане за отваряне на две оси на алуминиева дограма | бр. | 30 |  | 0
174 | Доплащане за прахово боядисване с цвят RAL 7039 на алуминиева дограма, врати, витрини | м² | 100 |  | 0
175 | Доставка и монтаж противонасекомна мрежа | м² | 50 |  | 0
176 | Доставка и монтаж на двукрила алуминиева врата, цват бял, 2/3 остъклена със стъклопакет, алуминиеви профили, включително обков - дръжка, брава, секретен патрон, автомат за самозатваряне, профили "ЕТЕМ"или еквивалентни | м² | 20 |  | 0
177 | Доплащане за антипаник комплект стандартен, отговарящ на БДС EN 1125:2008 , производство на "DORMA" или еквивалентен | бр. | 4 |  | 0
178 | Доплащане за механизъм за неедновременно затваряне "DORMA" или еквивалентен | бр. | 2 |  | 0
179 | Доплащане за механизъм за самозатваряне, за врати с тегло на крилото до 70 кг, цвят бял, "DORMA"или еквивалентен | бр. | 4 |  | 0
180 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати, цвят бял, алуминиеви профили, плътна без остъкление, включително обков - дръжка, брава, секретен патрон, автомат за самозатваряне, профили "ЕТЕМ" или еквивалетни | м² | 20 |  | 0
181 | Доставка и монтаж на гаражна ролетна алуминиева врата изпълнена с термо ламели с пенополиуретанов пълнеж , цвят RAL 7039, за вътрешен или външен монтаж, включително автоматика и дистанционно задвижване; ръчно задвижване при прекъснато електрозахранване | м² | 20 |  | 0
182 | Доставка и монтаж на секционна врата от термопанели, цвят RAL 7039, за вътрешен или външен монтаж, включително автоматика и дистанционно задвижване; ръчно задвижване при прекъснато електрозахранване | м² | 10 |  | 0
183 | Доставка и монтаж на метална рамка от винкел 25/25 с оградна мрежа ф4мм с отвор 4см за оградни елементи, включително крепежни елементи | м² | 50 |  | 0
184 | Доставка и монтаж на плъзгащи врати с алуминие профил | м² | 10 |  | 0
185 | Доставка и монтаж на стоманена врата F30, комплект с механизъм за самозатваряне и секретна брава, патрон и дръжка, прахово боядисана RAL 7039 | м² | 8 |  | 0
186 | Доставка и монтаж на алуминиеви витрини/прегради,по проект и размери взети на място, цвят бял, алуминиеви профили "ЕТЕМ" или еквивалентни | м² | 20 |  | 0
187 | Доставка и монтаж на стъклена преградна стена от сигурно бяло стъкло 10мм, с вградена врата с размер 90/200 и обков Al дръжка | м² | 5 |  | 0
188 | Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен плот PVC с ширина 30см, включително тапи и аксесоари | м | 20 |  | 0
189 | Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен плот PVC с ширина 25см, включително тапи и аксесоари | м | 20 |  | 0
190 | Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен плот PVC с ширина 20см, включително тапи и аксесоари | м | 20 |  | 0
191 | Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен плот PVC с ширина 15см, включително тапи и аксесоари | м | 20 |  | 0
192 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен плот ширина от 20 до 30см, включително тапи и аксесоари | м | 20 |  | 0
193 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен плот ширина до 20см, включително тапи и аксесоари | м | 20 |  | 0
194 | Доставка и монтаж на носеща стоманена конструкция, антикорозионно обработена, двукратно (ферми, колони, греди, столици и др), включително крепежни елементи | кг | 2000 |  | 0
195 | Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции и елементи, обработени с антикорозионен грунд | кг | 500 |  | 0
196 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована метална конструкция, включително всички крепежни елементи | кг | 1500 |  | 0
197 | Доставка и монтаж на оградни решетки - електрозаварени от поцинкован стоманен тел Ф4,5, правоъгълни отвори, V-образни извивки и с шипове от горната страна, правоъгълна опора, стълбове 50/50, крепежи и тапи, производство на "ЙОТА" ООД или еквивалентни | м² | 150 |  | 0
198 | Доставка и монтаж на двукрила оградна стоманена врата - поцинкована, вкл. обков, стълбове, тапи, производство на "ЙОТА" ООД или еквивалентни | м² | 25 |  | 0
199 | Доставка и монтаж на еднокрила оградна стоманена врата - поцинкована, вкл. обков, стълбове, тапи, производство на "ЙОТА" ООД или еквивалентни | м² | 25 |  | 0
200 | Направа, доставка и монтаж на двукрила стоманена врата изцяло от поцинкована стоманена ламарина, водещо крило със секретна брава и патрон тип Yale 40/40, паразитно крило с горно и долно сюрме, дръжка, черна, с ядро от стомана, панти 4-6 броя, епоксиполиестерно покритие, изключително износоустойчиво както върху касата, така и върху крилото, цвят RAL 7039, без долен праг | кг | 400 |  | 0
201 | Дребни ремонти по метални оградни пана (изправяне и подмяна на отделни елементи посредством заварка) | кг | 100 |  | 0
202 | Доставка и монтаж на ст.конструкция за укрепване просечени стоманобетонови панели и зидове със стоманен профил, обработена с антикорозионен грунд | кг | 100 |  | 0
203 | Направа отговорно закрепване с химически анкер | бр. | 10 |  | 0
204 | Доставка и монтаж на плътна, димо- и газоуплътнена, метална врата с граница на пожароустойчивост F 90, фабрично боядисана в цвят RAL7039, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки с цвят "хром мат" и три броя панти от неръждаема стомана цвят "хром мат", с възможност за монтиране механизъм за контрол на достъпа,производство на фирма"АРП" Пловдив или еквивалентна | м² | 4 |  | 0
205 | Доставка и монтаж на плътна, димо- и газоуплътнена, метална врата с граница на пожароустойчивост F 60, фабрично боядисана в цвят RAL7039, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки с цвят "хром мат" и три броя панти от неръждаема стомана цвят "хром мат", с възможност за монтиране механизъм за контрол на достъпа,производство на фирма"АРП" Пловдив или еквивалентна | м² | 4 |  | 0
206 | Доставка и монтаж на плътна, димо- и газоуплътнена, метална врата с граница на пожароустойчивост F 30, фабрично боядисанав цвят RAL7039, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки с цвят "хром мат" и три броя панти от неръждаема стомана цвят "хром мат", с възможност за монтиране механизъм за контрол на достъпа,производство на фирма"АРП" Пловдив или еквивалентна | м² | 4 |  | 0
207 | Доставка и монтаж на бодлива лента ф520 с диаметър на водещата тел Ф2.5мм; дебелина на профила на шиповете - 0.5 мм; предвидена за монтаж върху метална ограда | м | 500 |  | 0
208 | Доставка и монтаж алуминиев парапет с Н=105 см тип "Триструнен алуминиев парапет", тръбна система (кръгли колонки ф40, ръкохватка ф50, струни ф16), с включени всички аксесоари за монтаж, тапи | м | 50 |  | 0
209 | Доставка и монтаж алуминиева ръкохватка Ф50, свключени всички аксесоари за монтаж, тапи | м | 25 |  | 0
210 | Доставка и монтаж на оградна поцинкована мрежа ф4 кв. 4/4, без опорните елементи | м² | 50 |  | 0
211 | Доставка и монтаж на дюбелни анкери за средни натоварвания ( за натиск и опън ) на фирма "Hilti" или еквиваленти | бр. | 10 |  | 0
212 | Демонтаж и повторен монтаж на врати, прозорци, прегради | м² | 12 |  | 0
213 | Демонтаж и повторен монтаж на метални парапети | м | 10 |  | 0
Х. | ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ
214 | Демонтаж на облицовка от фаянсови плочки, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 75 |  | 0
215 | Демонтаж на облицовка и настилка от теракота и гранитогрес, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 300 |  | 0
216 | Демонтаж окачен таван Кнауф - конструкция и плоскости, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 250 |  | 0
217 | Демонтаж растерен таван тип "ARMSTRONG"- конструкция и пана, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 250 |  | 0
218 | Демонтаж облицовка от каменни плочи, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 20 |  | 0
219 | Демонтаж на дървени, ламинирани, метални, PVC и др.обшивка по стени и тавани, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 50 |  | 0
220 | Демонтаж на преградни стени от гипсокартон на метална конструкция, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 200 |  | 0
221 | Демонтаж на облицовки от гипсокартон на мет.конструкция, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 100 |  | 0
222 | Почистване камък по фасада с четка, пароструйка, вода и почистващи химикали | м² | 25 |  | 0
223 | Направа /доставка и монтаж/ на фаянсова облицовка с лепило по стени, цвят бял гланц, производство на "Кай Груп",р-р 15/15см, или еквивалентни, включително фугиране | м² | 200 |  | 0
224 | Направа /доставка и монтаж/ на фаянсова облицовка "плочка върху плочка" с лепило по стени, цвят бял гланц, производство на "Кай Груп",р-р 15/15см, или еквивалентни, включително подготовка на основата, грундиране, фугиране | м² | 200 |  | 0
225 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка с гранитогрес противоплъзгащ, по стъпала и стълбищни площадки с лепило, цвят "Сол и пипер", сиво, р-р 33/33см, производство на "Кай Груп" или еквивалентни, включително фугиране | м² | 50 |  | 0
226 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка "плочка върху плочка", с гранитогрес противоплъзгащ, по стъпала и стълбищни площадки с лепило, цвят "Сол и пипер", сиво, р-р 33/33см, производство на "Кай Груп" или еквивалентни, включително подготовка на основата, грундиране, фугиране | м² | 200 |  | 0
227 | Направа /доставка и монтаж/ на первази от гранитогрес по стълбища и стълбищни площадки с височина до 10 см, включително фугиране | м | 300 |  | 0
228 | Направа /доставка и монтаж/ на предстенна обшивка с обикновен гипсокартон с дебелина 12,5 мм на метална конструкция, еднослойна "Кнауф" или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 100 |  | 0
229 | Направа /доставка и монтаж/ на предстенна обшивка с влагоустойчив гипсокартон с дебелина 12,5 мм на метална конструкция, еднослойна "Кнауф" или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 100 |  | 0
230 | Направа /доставка и монтаж/ на предстенна обшивка с пожароустойчив гипсокартон с дебелина 12,5 мм на метална конструкция, еднослойна "Кнауф" или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 100 |  | 0
231 | Направа /доставка и монтаж/ на предстенна обшивка с огнезащитен и влагоустойчив гипсокартон с дебелина 12,5 мм на метална конструкция, еднослойна "Кнауф" или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 100 |  | 0
232 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка от гипсокартонени плоскости по стени, на лепене, без изолация , включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 100 |  | 0
233 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка от влагоустойчив гипсокартон с дебелина 12,5 мм по стени, на лепене, без изолация , включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 100 |  | 0
234 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка от пожароустойчив гипсокартон с дебелина 12,5 мм по стени, на лепене, без изолация , включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 100 |  | 0
235 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка от огнезащитен и влагоустойчив гипсокартон с дебелина 12,5 мм по стени, на лепене, без изолация , включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 100 |  | 0
236 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка с комбинирани плоскости с минерална вата по стени, на лепене, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване", система "Кнауф" или еквивалентни | м² | 100 |  | 0
237 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка с комбинирани плоскости с полистирен по стени, на лепене, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване", система "Кнауф" или еквивалентни | м² | 100 |  | 0
238 | Добавка за обикновен гипсокартон Кнауф или еквивалентен /допълнителен слой при стени, обшивки, тавани и др./ | м² | 300 |  | 0
239 | Добавка за влагоустойчивост на гипсокартон Кнауф или еквивалентен /допълнителен слой при стени, обшивки, тавани и др./ | м² | 300 |  | 0
240 | Добавка за пожароустойчивост на гипсокартон Кнауф или еквивалентен /допълнителен слой при стени, обшивки, тавани и др./ | м² | 300 |  | 0
241 | Направа /доставка и монтаж/ на щендерна преградна стена с дебелина 125мм със звуко и топлоизолация от минерална вата 5см, обикновен гипсокартон, еднослойна, Кнауф или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 250 |  | 0
242 | Направа /доставка и монтаж/ на щендерна преградна стена с дебелина 125мм със звуко и топлоизолация от минерална вата 5см, влагоустойчив гипсокартон с дебелина 12,5 мм, еднослойна, Кнауф или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 150 |  | 0
243 | Направа /доставка и монтаж/ на щендерна преградна стена с дебелина 125мм със звуко и топлоизолация от минерална вата 5см, пожароустойчив гипсокартон с дебелина 12,5 мм, еднослойна, Кнауф или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 150 |  | 0
244 | Направа /доставка и монтаж/ на щендерна преградна стена с дебелина 125мм със звуко и топлоизолация от минерална вата 5см, огнезащитен и влагоустойчив гипсокартон с дебелина 12,5 мм, еднослойна, Кнауф или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 150 |  | 0
245 | Направа /доставка и монтаж/ на предстенна обшивка с обикновен гипскартон с метална конструкция около колони, греди, тръби и др. подобни, еднослойна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 100 |  | 0
246 | Обръщане /доставка и монтаж/ на страници на врати и прозорци с обикновен гипсокартон до 30см, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м | 150 |  | 0
247 | Направа /доставка и монтаж/ на окачен таван от обикновен гипскартон с дебелина 12,5мм, еднослойно и 2х40мм минерална вата с плътност 30кг/м3, на метален щендер "Кнауф" или еквивалентен, включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 100 |  | 0
248 | Направа /доставка и монтаж/ на окачен таван от гипскартон с дебелина 12,5мм, еднослойно, на метален щендер, без изолация или еквивалентен, включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 100 |  | 0
249 | Направа /доставка и монтаж/ на растерен таван тип "ARMSTRONG ATLAS" или еквивалентен, включително конструкция, окачвачи и всички крепежни елементи | м² | 150 |  | 0
250 | Направа /доставка и монтаж/ на растерен таван тип "ARMSTRONG MineralLux " или еквивалентен, включително конструкция, окачвачи и всички крепежни елементи | м² | 100 |  | 0
251 | Доставка и монтаж PVC профил по ръбове на фаянсова /гранитогресна/ облицовка | м | 50 |  | 0
252 | Направа /доставка и полагане/ на PVC облицовка по стени и тавани "Decopan" на "Нолина"ЕООД или еквивалентна, цвят бял, директен монтаж чрез залепване или приковаване, включително завършващи външни, вътрешни ъгли и други | м² | 25 |  | 0
253 | Направа /доставка и полагане/ на PVC облицовка по стени и тавани "Decopan" на "Нолина"ЕООД или еквивалентна, цвят бял, окачен монтаж на конструкция, включително завършващи външни, вътрешни ъгли и други | м² | 25 |  | 0
254 | Направа /доставка и полагане/ на облицовка по цокли с каменни плочи от гнайс или еквивалентна, включително фугиране | м² | 35 |  | 0
255 | Затваряне на отвори (врати или др.такива) с гипсокартон Кнауф или еквивалентен с мет. конструкция, включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 20 |  | 0
256 | Изрязване на отвори в преградна стена от гипсокартон Кнауф, вкл. обработка на страниците и ръбовете; натоварване и извозване на отпадъците | м² | 20 |  | 0
257 | Доставка и подмяна на отделно пано от растерен таван тип "ARMSTRONG ATLAS" или еквивалентен, включително натоварване и извозване на отпадъците | бр. | 50 |  | 0
258 | Доставка и подмяна на отделно пано от растерен таван тип "ARMSTRONG MineralLux" или еквивалентен, включително натоварване и извозване на отпадъците | бр. | 25 |  | 0
259 | Доставка и монтаж на алуминиеви профили по ръбове на фаянсова /гранитогресна/ облицовка | м | 75 |  | 0
260 | Доставка и монтаж на стенни PUR-панели, открит монтаж, с базова дебелина на панела 4 см, стандартен цвят според продуктовия каталог на производителя, тип "Monowall" на "METECNO" или еквивалентни, с включени всички крепежни елементи | м² | 75 |  | 0
261 | Доставка и монтаж на покривни PUR-панели, открит монтаж, с базова дебелина на панела 4 см, стандартен цвят според продуктовия каталог на производителя, тип "Glamet G3" на "METECNO" или еквивалентни, с включени всички крепежни елементи | м² | 75 |  | 0
262 | Добавка за дебелина за 1см пълнеж с полиуретанова пяна на стенни панели | м² | 150 |  | 0
263 | Добавка за дебелина за 1см пълнеж с полиуретанова пяна на покривни панели | м² | 150 |  | 0
264 | Демонтаж на облицовка от камени плочи около врати и прозорци, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 20 |  | 0
265 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка от каменни плочи естествен вулканичен камък с деб. Мин 2см по стени, включително обработка на фугите | м² | 10 |  | 0
266 | Обръщане /доставка и монтаж/ на страници около врати и прозорци с каменна облицовка, включително обработка на фугите | м² | 15 |  | 0
267 | Направа /доставка и монтаж/ на куфар от гипсокартон за обличане на инсталационни проводи, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м² | 100 |  | 0
ХІ. | МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ
268 | Очукване на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 100 |  | 0
269 | Очукване на външна гладка вароциментова мазилка по фасади, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 100 |  | 0
270 | Обръщане /доставка и полагане/ с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др.подобни с ширина до 30см, включително почистване на основата и грундиране | м | 200 |  | 0
271 | Направа /доставка и полагане/ на гипсова шпакловка при подмяна дограма с ширина до 30см, вкл. почистване на основата, грундиране, доставка и монтаж на алуминиев ъгъл | м | 1000 |  | 0
272 | Шприцоване /доставка и полагане/ с вароцоциментов р-р и лепило С-200 по стени и тавани при подмяна дограма с ширина до 30см, включително почистване на основата | м | 500 |  | 0
273 | Шприцоване с циментов хоросан за сцепление преди полагане на основна мазилка при критични основи (тухли, смесена зидария, дървено-талашитени изолац.плоскости идр.), напр."Рьофикс 675" или еквивалентен, включително грундиране | м² | 800 |  | 0
274 | Направа /доставка и полагане/ на циментова основна мазилка по цокли и фасади, по вътрешни стени, при повишено натоварване от влага, напр. "Рьофикс 620" или еквивалентна, включително почистване на основата | м² | 300 |  | 0
275 | Направа /доставка и полагане/ на външна гладка цименто-варова основна мазилка по стени - фасади и вътрешни стени, при ниско влагонатоварване, напр. "Рьофикс 510" или еквивалентна, включително почистване на основата | м² | 400 |  | 0
276 | Грундиране /доставка и полагане/ с контактен грунд преди завършваща мазилка (силикатна, силиконова, полимерна) напр. с "Рьофикс Putzgrund UNI" или еквивалентен | м² | 1000 |  | 0
277 | Грундиране на стени със силикатен грунд | м² | 1000 |  | 0
278 | Направа външна силикатна шпакловка | м² | 500 |  | 0
279 | Направа на външна силикат-силиконова мазилка, напр. на "Рьофикс" или еквивалентна | м² | 500 |  | 0
280 | Направа на външна полимерна мазилка, напр. на "Рьофикс" или еквивалентна | м² | 500 |  | 0
281 | Направа /доставка и полагане/ на гипсо-варова мазилка по вътрешни стени и тавани, напр."Рьофикс 150" или еквивалентна, включително почистване на основата, грундиране със свързващ мост "Рьофикс 10" или "Рьофикс Neutralisationsanstrich" или еквивалентен | м² | 350 |  | 0
282 | Направа /доставка и полагане/ на вътрешна основна мазилка върху всички нормални мазилкови основи, напр."Рьофикс 180 Primo" или еквивалентна, включително почистване на основата, грундиране със свързващ мост "Рьофикс 10" или "Рьофикс Neutralisationsanstrich" или еквивалентен | м² | 350 |  | 0
283 | Направа на вътрешна шпакловка по стени и тавани, напр. "Рьофикс PF 160 PLANЕ" или еквивалентна, включително почистване на основата, грундиране със свързващ мост "Рьофикс Neutralisationsanstrich" или еквивалентен, полагане на алуминиев ъглов профил | м² | 500 |  | 0
284 | Шпакловане на фуги при бетонови елементи, панели и др. такива, вътрешно, включително почистване на основата | м | 150 |  | 0
285 | Направа /доставка и полагане/ на заздравяваща шпакловка със стъклофибърна мрежа по вътрешни стени, включително почистване и грундиране на основата | м² | 300 |  | 0
286 | Направа /доставка и полагане/ на тънкослойна саморазливна замазка за изравняване върху подови покрития с деб.от 5 до 45мм, вън и вътре, напр. с Рьофикс FN 645 или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
287 | Изкърпване /доставка и полагане/ на външна гладка вароциментова мазилка, вкл. почистване на основата, грундиране | м² | 200 |  | 0
288 | Изкърпване /доставка и полагане/ на външна пръскана мазилка , вкл. почистване на основата, грундиране | м² | 100 |  | 0
289 | Изкърпване /доставка и полагане/ на вътр.вароциментова мазилка по тухл.стени, вкл. почистване на основата, грундиране | м² | 250 |  | 0
290 | Направа /доставка и полагане/ на гипсова мазилка на "Кнауф по стени и тавани, вкл. грундиране, или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
291 | Изкърпване /доставка и полагане/ на гипсова мазилка по тухлени стени, вкл. почистване на основата, грундиране | м² | 200 |  | 0
292 | Изкърпване /доставка и полагане/ на гипсова мазилка по бетонни тавани , вкл. почистване на основата, грундиране | м² | 350 |  | 0
293 | Направа на циментова шпакловка със стъклофибърна мрежа | м² | 60 |  | 0
294 | Направа /доставка и полагане/ на гипсова шпакловка от 1 до 10мм на "Хенкел България", по стени и тавани, вкл. почистване на основата, полагане на алуминиев ъглов профил, грундиране или еквивалентна | м² | 230 |  | 0
295 | Изкърпване /доставка и полагане/ на гипсова шпакловка по стени и тавани, вкл. почистване на основата, грундиране | м² | 250 |  | 0
296 | Шприцоване /доставка и полагане/ с вароцоциментов р-р и лепило С-200 по стени и тавани, вкл. почистване на основата | м² | 150 |  | 0
297 | Направа /доставка и полагане/ на финишна шпакловка по стени и тавани със "Сатен гипс" или еквивалентна, вкл. почистване на основата | м² | 500 |  | 0
298 | Грундиране /доставка и полагане/ по подове, стени и тавани с контактен дълбокопроникващ грунд, напр."Теразид G-22" или еквивалентен, вкл. почистване на основата | м² | 400 |  | 0
299 | Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа хоризонтален при мазилка (водооткапен) | м | 280 |  | 0
300 | Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа вертикален при мазилка | м | 280 |  | 0
XII. | НАСТИЛКИ
301 | Доставка и монтаж PVC подови первази, включително крепежни елементи, тапи, ъгли и др. | м | 150 |  | 0
302 | Демонтаж настилка от мозайка, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 25 |  | 0
303 | Демонтаж настилка от балатум или линолеум на лепило, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 50 |  | 0
304 | Демонтаж настилка от паркет, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 200 |  | 0
305 | Демонтаж настилка от теракот или гранитогрес, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 500 |  | 0
306 | Демонтаж мита бучарда по стени и цокли, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 300 |  | 0
307 | Демонтаж мита бучарда по корнизи, рамки и подобни, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 200 |  | 0
308 | Демонтаж ламиниран паркет, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 150 |  | 0
309 | Разваляне на настилка от тротоарни плочи, повторно полагане на демонтирани тротоарни плочи /при ремонтни дейности/ | м² | 50 |  | 0
310 | Демонтаж на настилка от тротоарни плочи, включително натоварване и извозване на отпадъците /при подмяна на настилка/ | м² | 50 |  | 0
311 | Демонтаж PVC подови первази, включително натоварване и извозване на отпадъците | м | 100 |  | 0
312 | Демонтаж и повторен монтаж на PVC подови первази /при ремонт на настилка/ | м | 100 |  | 0
313 | Демонтаж подови первази от теракот или гранитогрес, включително натоварване и извозване на отпадъците | м | 200 |  | 0
314 | Изкъртване на циментова замазка по подове, неармирана, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 50 |  | 0
315 | Изкъртване на циментова замазка по подове, армирана, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 50 |  | 0
316 | Механично почистване и полиране на стара подова мозайка | м² | 100 |  | 0
317 | Направа /доставка и полагане/ на пердашена циментова замазка по подове, тераси и покриви с деб.до 4см, включително грундиране на основата | м² | 150 |  | 0
318 | Направа /доставка и полагане/ на изравнителна циментова замазка от 2 до 5см по подове, включително грундиране на основата | м² | 150 |  | 0
319 | Направа /доставка и полагане/ на армирана циментова замазка с деб.до 6см по подове, с AKS мрежа от ф1,8мм, включително грундиране на основата | м² | 150 |  | 0
320 | Направа /доставка и полагане/ на настилка от тротоарни плочи 30/30/4 | м² | 100 |  | 0
321 | Направа мита бучарда по стени и цокли | м² | 50 |  | 0
322 | Направа мита бучарда по корнизи, рамки и подобни | м² | 50 |  | 0
323 | Направа /доставка и полагане/ на саморазливна замазка по подове с дебелина на слоя от до 20мм "Ceresit CN68", вкл. подготовка на основата и грундиране, или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
324 | Направа /доставка и полагане/ на саморазливна замазка по подове с дебелина на слоя от 2 до 10мм "Ceresit CN69", вкл.подготовка на основата и грундиране, или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
325 | Направа /доставка и полагане/ на саморазливна замазка по подове с дебелина на слоя от 4 до 50мм "Ceresit CN 76", вкл.подготовка на основата и грундиране, или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
326 | Направа /доставка и полагане/ на гланцирана циментова замазка 2см | м² | 150 |  | 0
327 | Направа /доставка и полагане/ на настилка от мозаечни плочи на лепило,р-р 30/30см, деб.2.5см, оцветени в сиво, производство на "ДК-София" АД или еквивалентни | м² | 200 |  | 0
328 | Направа /доставка и полагане/ на настилка от плочи гранитогрес на лепило, цвят "Сол и пипер", сиво, р-р 33/33см, производство на "Кай Груп" или еквивалентни, включително фугиране | м² | 500 |  | 0
329 | Направа /доставка и полагане/ на настилка от плочи гранитогрес на лепило - плочка върху плочка, цвят "Сол и пипер", сиво, р-р 33/33см, производство на "Кай Груп" или еквивалентни, включително подготовка на основата, фугиране | м² | 300 |  | 0
330 | Направа подови первази от гранитогрес (тип и цвят на настилка гранитогрес), с височина до 10 см, включително фугиране | м | 250 |  | 0
331 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет, с дебелина 8мм, клас 32/AC4, серия "Easy Line" на "Таркет" или еквивалентен, включително доставка и полагане на фибранова подложка 5 мм | м² | 100 |  | 0
332 | Доставка и монтаж на балатум с мин. деб. 1,5мм, цвят сив | м² | 150 |  | 0
333 | Доставка и монтаж на подова настилка от линолеум с мин.дебелина 2.5мм ARMSTRONG DLW, колекция Colorette LPX, палитра 131-059, (вкл. заваряване на фугите с ПВЦ шнур; монтаж на скрит ПВЦ холкер и полиране на настилката) или еквивалентна, вкл. саморазливна замазка на "Ceresit" или еквивалентна | м² | 100 |  | 0
334 | Запечатване /доставка и полагане/ против влага на циментова замазка и бетонови повърхности, със система UZIN PE 460 двукратно или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
335 | Изпердашване и награпяване на бетонова настилка, напречно на наклона (без материал) | м² | 250 |  | 0
336 | Грундиране /доставка и полагане/ с контактен дълбокопроникващ грунд на бетонови и циментови повърхности, напр."Deko professional" на "Оргахим"АД или еквивалентен | м² | 500 |  | 0
337 | Доставка и монтаж на преходни лайсни за равно ниво и при денивелация | м | 200 |  | 0
338 | Доставка и монтаж на алуминиева лайсна за стъпало | м | 100 |  | 0
339 | Циклене, китосване и двукратно лакиране на дървен паркет | м² | 200 |  | 0
340 | Доставка и монтаж на РVC первази за линолеума на фирма Armstrong или еквивалентен | м | 250 |  | 0
341 | Шлайфане на бетонова настилка (без материал) | м² | 300 |  | 0
XIII. | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ
342 | Демонтаж на лепена рулонна хидроизолация по покриви, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 1500 |  | 0
343 | Демонтаж на всякакъв вид топлоизолация фасади и покриви, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 2000 |  | 0
344 | Отстраняване на всякакъв вид фракции от покриви и др., включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 500 |  | 0
345 | Направа изравнителна циментова замазка за наклон на покрив с деб. до 2см, включително почистване на основата и грундиране | м² | 1000 |  | 0
346 | Направа (доставка и монтаж) пароизолация върху бетон под битумна хидроизолация на газопламъчно залепване на "Изола Петров" или еквивалентна, вкл. почистване на основата | м² | 1000 |  | 0
347 | Направа (доставка и монтаж) изолация с топлоизолационни плочи от екструдиран пенополистерол (ЕPS) с деб. 5см, на Baumit или еквивалентна | м² | 1000 |  | 0
348 | Направа (доставка и монтаж) изолация с топлоизолационни плочи с деб.5см от експандиран пенополистерол (XPS) на фундаменти, цокли, стени мокри помещения и др.такива на "Фибран България"АД или еквивалентна | м² | 250 |  | 0
349 | Доплащане за всеки следващ 1см дебелина за EPS плоскости | м² | 400 |  | 0
350 | Доплащане за всеки следващ 1см дебелина за ХPS плоскости | м² | 400 |  | 0
351 | Доставка и монтаж на топлоизолационни подови плочи с дебелина 3 см "Fibran EKO RF" или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
352 | Доплащане за всеки следващ 1см дебелина за "Fibran EKO RF" плоскости или еквивалентни | м² | 400 |  | 0
353 | Направа фасадна топлоизолационна система (ТИС) Ceresit Ceretherm Standart с EPS изолационни плоскости деб. 5 см или еквивалентна | м² | 500 |  | 0
354 | Направа (доставка и монтаж) фасадна топлоизолация (ТИ) с Baumit EPS изолационни плоскости или еквивалентни деб.5 см, вкл. полипропиленова мрежа, дюбелиране и шпакловка | м² | 400 |  | 0
355 | Направа (доставка и монтаж) фасадна топлоизолация (ТИ) с Fibran XPS изолационни плоскости или еквивалентни деб.5 см, вкл. полипропиленова мрежа, дюбелиране и шпакловка | м² | 250 |  | 0
356 | Направа (доставка и монтаж) топлоизолация по фасадни стени с минерална вата от 4-6см | м² | 350 |  | 0
357 | Обръщане (доставка и монтаж) на прозорци, врати, фасадни ъгли, трегери, козирки с EPS 2-3см, вкл. PVC ъгли с мрежа и шпакловка | м | 300 |  | 0
358 | Направа (доставка и монтаж) на локална хидроизолация на пукнатини, фуги и съединяващи се места, система "Izoflex" или еквивалентна, ширина до 1.5м, в това число почистване на повърхността, грундиране, полагане на армираща лента, полагане на хидроизолация | м | 100 |  | 0
359 | Направа (доставка и монтаж) подова изолация с камена вата 4-6см | м² | 200 |  | 0
360 | Грундиране с готов битумен грунд покрив, включително почистване на основата | м² | 1000 |  | 0
361 | Доставка и монтаж на два пласта битумна мушама, модифицирана с SBS, на газопламъчно залепване, вторият пласт с минерална посипка, маса на 1 пласт 4,5кг/м2, по бетонов плосък покрив, напр. с "Полигум П/ПМ" на "Изола Петров", или еквивалентна | м² | 500 |  | 0
362 | Доставка и монтаж на два пласта битумна мушама, модифицирана с SBS, на газопламъчно залепване, вторият пласт с минерална посипка, маса на 1 пласт 4,5кг/м2, с височина на полагане над 30см по бордове бетонов плосък покрив, напр. "Полигум П/ПМ" на "Изола Петров" или еквивалентна | м² | 500 |  | 0
363 | Доставка и монтаж на два пласта битумна мушама, модифицирана с SBS, на газопламъчно залепване, вторият пласт с минерална посипка, маса на 1 пласт 4,5кг/м2, с височина на полагане до 30см по бордове бетонов плосък покрив, напр."Полигум П/ПМ" на "Изола Петров" или еквивалентна | м | 200 |  | 0
364 | Доставка и монтаж на изолация с 10см минерална вата по стени и тавани | м² | 200 |  | 0
365 | Доставка и монтаж на пароизолация РЕ 0.2мм по стени и тавани | м² | 1500 |  | 0
366 | Доставка и монтаж на пароизолация на "Шинделит" или еквивалентна | м | 750 |  | 0
367 | Доставка и монтаж на PVC отдушник с капачка за плосък покрив "Идеал" на "Импертек" Италия или еквивалентен, включително уплътняване около нея | бр. | 40 |  | 0
368 | Доставка и монтаж на изолационна лента "флашбенд" за обработка около комини, капандури, колони и др.такива, с шир. 30см на "Ево стик" Англия или еквивалентна, включително почистване на основата | м | 50 |  | 0
369 | Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на двупластова хидроизолация Sarnafil TS 77-15 (дебелина 1.5 mm) на фирма SIKA или еквивалентна | м² | 250 |  | 0
370 | Направа /доставка и монтаж/ на холкери с размер 5/5см | м | 700 |  | 0
371 | Доставка и монтаж подложка от експандиран полистирол вид"EPS ProTherm" на фирма "Baumit" с λ=0.035W/mK с дебелина 3см под ламаринени шапки на бордове или еквивалентна | м² | 100 |  | 0
372 | Доставка и монтаж на пароизолация с битумна мембрана с алуминиева вложка,напр."VEDAGARD SKB Plus", производство на "VEDAG" или еквивалентна, включително почистване на основата | м² | 700 |  | 0
373 | Доставка и монтаж на покривна топлоизолация лепена на пароизолацията напр."VEDAGARD SKBPlus", производство на "VEDAG" хоризонтално с EPS изолационни плоскости (стиропор) с дебелина 10см и тегло 30кг/м3 по плосък покрив и бордове или еквивалентна | м² | 500 |  | 0
374 | Доставка и монтаж на 1-ви пласт хидроизолация (позволяваща студено залепване върху топлоизолация), напр."VEDATOP SU" производство на "VEDAG" или еквивалентна | м² | 250 |  | 0
375 | Доставка и монтаж на 2-ри пласт хидроизолация със защитна посипка от сиви минерални шисти газопламъчно залепена върху 1 пласт, напр. VEDASPRINT"производство на "VEDAG" или еквивалентна | м² | 250 |  | 0
376 | Доставка и монтаж на укрепваща профилна алуминиева шина 40/4мм чрез дюбели през 30см вкл. нанасяне на силикон-битумен херметик | м | 500 |  | 0
377 | Направа скрит холкер от топлоизолация с катет мин.5см | м | 250 |  | 0
378 | Доставка и монтаж на дървена греда върху атика, бордове от иглолистен материал | м | 250 |  | 0
379 | Направа лек (перлитен) бетон за отводнителен наклон | м³ | 10 |  | 0
380 | Направа на топлоизолация по фасади със система "Baumit open plus nano", с деб.на изол.плоча 10см или еквивалентна | м² | 500 |  | 0
381 | Добавка за всеки следващ см дебелина на изол.плоча графитено сива"open plus"на Baumit или еквивалентна | м² | 200 |  | 0
382 | Направа на мазана хидроизолация /двуслойно/ по подове и стени санитарно помещение, напр. с Хидрозол на фирма "Марисан" или еквивалентна, включително почистване на повърхността | м² | 120 |  | 0
383 | Направа фасадна топлоизолационна система висококачествен трудно горим топлоизолационен материал графитен експандиран полистирен (EPS) изолационни плоскости деб.5 см или еквивалентна | м² | 100 |  | 0
384 | Добавка за 1 см дебелина за топлоизолационнен пакет висококачествен трудно горим топлоизолационен материал от графитен експандиран полистирен (EPS), | м² | 100 |  | 0
385 | Направа (доставка и монтаж) фасадна топлоизолация с топлоизолационнен пакет висококачествен трудно горим топлоизолационен материал от екструдиран полистирен (XPS) изолационни плоскости деб.5 см или равностойна, вкл. полипропиленова мрежа, дюбелиране и шпакловка | м² | 100 |  | 0
386 | Добавка за 1 см дебелина за топлоизолационнен пакет висококачествен трудно горим топлоизолационен материал от екструдиран полистирен (XPS) | м² | 100 |  | 0
387 | Доставка и полагане на каучукова EPDM хидроизолация, еднослойно, механично закрепена посредством метални шини | м² | 150 |  | 0
XIV. | СТОЛАРСКИ РАБОТИ
388 | Доставка и монтаж фазерни врати с размер 90/200/10см, включително уплътняване с полиуретанова пяна, крепежни елементи, дръжка, брава, секретен патрон | бр. | 2 |  | 0
389 | Доставка и монтаж фазерни врати с размер 90/200/16см, включително уплътняване с полиуретанова пяна, крепежни елементи, дръжка, брава, секретен патрон | бр. | 2 |  | 0
390 | Доставка и монтаж фазерни врати с размер 70/200/10см, включително уплътняване с полиуретанова пяна, крепежни елементи, дръжка, брава, секретен патрон | бр. | 2 |  | 0
391 | Прогонка, китване и шлайфане на дървени врати и прозорци | м² | 5 |  | 0
392 | Уплътняване с полиуретанова пяна при ремонти | м | 250 |  | 0
393 | Прогонка на крило на прозорец | м² | 3 |  | 0
394 | Прогонка на врата | м² | 3 |  | 0
395 | Изваждане от всякъкви видове зид на дървена дограма, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 6 |  | 0
396 | Подрязване на врата отдолу | бр. | 4 |  | 0
397 | Демонтаж на комплект "Брава, дръжка и секретен патрон" | бр. | 3 |  | 0
398 | Демонтаж и повторен монтаж на врата с каса, включително уплътняване с полиуретанова пяна | бр. | 2 |  | 0
399 | Доставка и монтаж на уплътнителна влагоустойчива четка за врата | м | 5 |  | 0
400 | Доставка и монтаж на комплект "Брава, дръжка и секретен патрон", среден клас | бр. | 5 |  | 0
401 | Доставка и монтаж еднокрила, 92/200 см; брой крила – еднокрила, без фалц по крилото; конструкция, пълнеж, покритие – конструкция от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има MDF плоскости, с покритие CPL за по-висока устойчивост и здравина; обков - секретна брава и патрон с цвят „хром мат"; дръжки с цвят „хром мат“, три броя панти от неръждаема стомана с цвят "хром мат"; цвят – стандартен, подлежи на допълнително уточнение; каса – обхватна, права, с дебелина 40мм; модел "Standart", производител „Евростил“ ООД или еквивалентен | бр. | 2 |  | 0
XV. | ОВК
402 | Демонтаж и повторен монтаж климатик стенен тип - вътрешно тяло | бр. | 4 |  | 0
403 | Демонтаж и повторен монтаж климатик - външно тяло, включително конзоли, окачвачи и други крепежни и окомплектовъчни елементи | бр. | 4 |  | 0
404 | Демонтаж климатик стенен тип - външно и вътрешно тяло | бр. | 4 |  | 0
405 | Демонтаж на отоплително тяло с гладки тръби до 3 реда с дълж.до 2000мм | бр. | 2 |  | 0
406 | Демонтаж чугунени радиатори до 20 прешлена | бр. | 2 |  | 0
407 | Демонтаж присъединителни връзки | бр. | 10 |  | 0
408 | Демонтаж радиаторен вентил | бр. | 10 |  | 0
409 | Демонтаж на радиаторен холендър | бр. | 10 |  | 0
410 | Демонтаж въздуховоди от стара вентилационна система. | м² | 25 |  | 0
411 | Демонтаж на панелни и алуминиеви радиатор с дълж. до 1600мм | бр. | 10 |  | 0
412 | Демонтаж лира за отопление в баня от стена | бр. | 2 |  | 0
413 | Демонтаж тръбна мрежа вертикална и хоризонтална – топлозахранване | м | 40 |  | 0
414 | Доставка и монтаж на стена на алуминиева лира за баня NBM 1130/500 на "МАКЕТ" ООД или еквивалентнаа, включително всички окомплектовъчни елементи | бр. | 2 |  | 0
415 | Доставка и монтаж на стоманена лира за баня,бяла, 400/900, серия "Елегант" на "Термолукс" или еквивалентна, включително всички окомплектовъчни елементи | бр. | 2 |  | 0
416 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10 ребра с Н=500мм, модел "Vision" на "Fondital" или еквивалентни, включително всички окомплектовъчни елементи | бр. | 3 |  | 0
417 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10 ребра с Н=600мм, модел "Vision" на "Fondital" или еквивалентни, включително всички окомплектовъчни елементи | бр. | 3 |  | 0
418 | Доставка и монтаж Радиатор панелен РККР - 22/500/400, включително всички окомплектовъчни елементи | бр. | 2 |  | 0
419 | Доставка и монтаж Радиатор панелен РККР - 22/500/500, включително всички окомплектовъчни елементи | бр. | 2 |  | 0
420 | Доставка и монтаж Радиатор панелен РККР - 22/500/1000, включително всички окомплектовъчни елементи | бр. | 2 |  | 0
421 | Доставка и монтаж Радиатор панелен РККР - 22/500/1200, включително всички окомплектовъчни елементи | бр. | 2 |  | 0
422 | Доставка и монтаж Радиатор панелен РККР - 22/500/1400, включително всички окомплектовъчни елементи | бр. | 2 |  | 0
423 | Доставка и монтаж радиаторен вентил термостатичен | бр. | 10 |  | 0
424 | Доставка и монтаж радиаторен вентил , секретен, прав или ъглов ½". | бр. | 10 |  | 0
425 | Доставка и монтаж радиаторен нипел двоен ½" | бр. | 10 |  | 0
426 | Доставка и монтаж конзола с дюбел | бр. | 50 |  | 0
427 | Доставка и монтаж тръба от омрежен полиетилен с АІ-вложка Ø16 х 2мм | м | 100 |  | 0
428 | Доставка и монтаж скоби за укрепване Ø16мм (единични). | бр. | 100 |  | 0
429 | Доставка и монтаж автаматичен обезвъздушител | бр. | 15 |  | 0
430 | Доставка и монтаж адаптор за тръба(мъжки и женски) 1/2" и 3/4" х16 | бр. | 10 |  | 0
431 | Доставка и монтаж на радиаторен холендър 1/2" с гарнитура | бр. | 10 |  | 0
432 | Доставка и монтаж на радиаторен холендър 3/4" с гарнитура | бр. | 10 |  | 0
433 | Доставка и монтаж на разпределителен колектор с кранчета 3/4" , 6 извода | бр. | 5 |  | 0
434 | Доставка и монтаж на разпределителен колектор с кранчета 1" , 6 извода | бр. | 5 |  | 0
435 | Направа Хидравлична проба по тръби. | м | 500 |  | 0
436 | Направа Студена проба по отоплителни тела. | бр. | 15 |  | 0
437 | Направа Топла проба по отоплителни тела. | бр. | 15 |  | 0
438 | Монтаж чугунени радиатори до 20 прешлена | бр. | 5 |  | 0
439 | Монтаж на панелен радиатор с дълж. до 1600мм | бр. | 10 |  | 0
440 | Монтаж на алуминиев радиатор 10 реБРа | бр. | 10 |  | 0
441 | Монтаж на отоплителна лира в баня | бр. | 3 |  | 0
442 | Промиване на стари отоплителни тела под водно налягане | бр. | 25 |  | 0
443 | Направа и монтаж на метална конструкция за укрепване (стойки) на чугунени радиатори | кг | 3.2 |  | 0
444 | Доставка и монтаж алуминиеви глидери за радиатори с H-50 см | бр. | 10 |  | 0
445 | Доставка и монтаж алуминиеви глидери за радиатори с H-60 см | бр. | 10 |  | 0
446 | Затапване на отоплителна инсталация | бр. | 5 |  | 0
447 | Доставка и монтаж инверторен климатик стенен тип с мощност 12000BTU "DAIKIN" или еквивалентен, включително конзоли, укрепващи и окомплектовъчни елементи | бр. | 2 |  | 0
448 | Доставка и монтаж инверторен климатик стенен тип с мощност 18000BTU "DAIKIN" или еквивалентен, включително конзоли, укрепващи и окомплектовъчни елементи | бр. | 2 |  | 0
449 | Доставка и монтаж на вентилатор за баня/WC "Dospel" или еквивалентен | бр. | 5 |  | 0
450 | Доставка и монтаж на гъвкави въздуховоди Ф 120 за вентилации | м | 50 |  | 0
451 | Доставка и монтаж на поцинковани конзоли за климатик /комплект/ | бр. | 20 |  | 0
XVI. | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
452 | Демонтаж на тръби и проводници | м | 50 |  | 0
453 | Демонтаж луминисцентни осветителни тела | бр. | 50 |  | 0
454 | Демонтаж ел.ключове и кутии | бр. | 20 |  | 0
455 | Демонтаж ел.контакти | бр. | 20 |  | 0
456 | Демонтаж проводник положен открито с антигронови скоби | м | 30 |  | 0
457 | Демонтаж апартаментно ел.табло | бр. | 1 |  | 0
458 | Демонтаж на PVC кабелни канали | м | 50 |  | 0
459 | Демонтаж на стълбчета за осветление с осветителни тела | бр. | 1 |  | 0
460 | Демонтаж каб.канал 140/70 KOPOS- KOLIN | м | 10 |  | 0
461 | Демонтаж бойлерно табло с ключ | бр. | 1 |  | 0
462 | Демонтаж разкл.кутии и конзоли | бр. | 5 |  | 0
463 | Демонтаж ел.бойлер 80л, вкл.Ел и В и К разкачане и изнасяне от помещението | бр. | 1 |  | 0
464 | Демонтаж вентилотор за баня | бр. | 1 |  | 0
465 | Доставка проводник ПВВМ 2х1мм2 | м | 25 |  | 0
466 | Доставка проводник ПВВМ 2х1,5мм2 | м | 25 |  | 0
467 | Доставка проводник ПВВМ 3х1мм2 | м | 25 |  | 0
468 | Доставка проводник ПВВМ 3х1,5мм2 | м | 25 |  | 0
469 | Полагане на проводник ПВВМ скрито под мазилка | м | 25 |  | 0
470 | Доставка кабелоподобен проводник СВТ 3х1мм2 | м | 30 |  | 0
471 | Доставка кабелоподобен проводник СВТ 3х1,5мм2 | м | 30 |  | 0
472 | Доставка кабелоподобен проводник СВТ 3х2,5мм2 | м | 30 |  | 0
473 | Доставка кабелоподобен проводник СВТ 3х4мм2 | м | 20 |  | 0
474 | Доставка кабелоподобен проводник СВТ 4х1,5мм2 | м | 20 |  | 0
475 | Доставка кабелоподобен проводник СВТ 5х1,5мм2 | м | 20 |  | 0
476 | Доставка кабелоподобен проводник СВТ 5х2,5мм2 | м | 20 |  | 0
477 | Доставка кабелоподобен проводник СВТ 5х4мм2 | м | 20 |  | 0
478 | Доставка кабелоподобен проводник СВТ 4х10мм2 | м | 5 |  | 0
479 | Доставка кабелоподобен проводник СВТ 5х10мм2 | м | 5 |  | 0
480 | Доставка кабел САВТ 5х70мм2 | м | 5 |  | 0
481 | Полагане кабел в кабелен канал, по кабелна скара или изтегляне в ПВЦ тръби | м | 250 |  | 0
482 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 20/20мм | м | 10 |  | 0
483 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 40/40мм | м | 10 |  | 0
484 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 60/40мм | м | 10 |  | 0
485 | Доставка и монттаж гофрирана тръба ф 28,5 | м | 10 |  | 0
486 | Доставка и монттаж гофрирана тръба ф 34.5 | м | 10 |  | 0
487 | Доставка и монттаж гофрирана тръба ф 42.5 | м | 10 |  | 0
488 | Изтегляне на кабели в гофре | м | 30 |  | 0
489 | Доставка и полагане на РVС тръба Ф13мм | м | 10 |  | 0
490 | Доставка и полагане на РVС тръба Ф16мм | м | 10 |  | 0
491 | Доставка и полагане на РVС тръба Ф23мм | м | 10 |  | 0
492 | Прозвъняване и присъединяване на кабелни линии | бр. | 50 |  | 0
493 | Измерване за сработване на ДТЗ с протокол | бр. | 3 |  | 0
494 | Измерване за зануляване с протокол | бр. | 3 |  | 0
495 | Измерване за заземяване на ел. табло с протокол | бр. | 3 |  | 0
496 | Направа сухи разделки и връзки в разклонителни кутии | бр. | 25 |  | 0
497 | Направа контактен излаз до 8м под мазилка с мостов проводник | бр. | 10 |  | 0
498 | Направа лампен излаз до 8м под мазилка с мостов проводник | бр. | 10 |  | 0
499 | Доставка и монтаж конзола кръгла за тухла | бр. | 5 |  | 0
500 | Доставка и монтаж на конзола кръгла за стена гипсокартон | бр. | 7 |  | 0
501 | Доставка и монтаж разклонителни кутии | бр. | 5 |  | 0
502 | Доставка и монтаж влагозащитено осв.тяло – 1х60W, ІР-54 | бр. | 5 |  | 0
503 | Доставка и монтаж ЛОТ тип ТМО 2х18W за открит монтаж ЕПРА или еквивалентно ІР-20 | бр. | 5 |  | 0
504 | Доставка и монтаж ЛОТ тип ТМО 2х36W за открит монтаж ЕПРА или еквивалентно ІР-20 | бр. | 5 |  | 0
505 | Доставка и монтаж ЛОТ тип ТМО 4х18W за открит монтаж ЕПРА или еквивалентно ІР-20 | бр. | 5 |  | 0
506 | Доставка и монтаж ЛОТ тип ТМА 2х18W за скрит монтаж ЕПРА или еквивалентно ІР-20 | бр. | 5 |  | 0
507 | Доставка и монтаж ЛОТ тип ТМА 2х18W за гипсокартон ЕПРА или еквивалентно ІР-20 | бр. | 5 |  | 0
508 | Доставка и монтаж ЛОТ ТМА 4х18W за гипсокартон ЕПРА или еквивалентно ІР-20 | бр. | 5 |  | 0
509 | Доставка и монтаж на ЛОТ тип ТМА 4х18W за вграждане в растерен таван тип "Армстронг", IP20/комплект/ | бр. | 5 |  | 0
510 | Доставка и монтаж на LED осветителен панел 600х600 мм, 40W, вграден монтаж, в комплект със захранващ блок, "Вива Лукс" или еквивалентно | бр. | 15 |  | 0
511 | Доставка и монтаж на LED осветителен панел 600х600 мм, 40W, открит монтаж, в комплект със захранващ блок, "Вива Лукс" или еквивалентно | бр. | 15 |  | 0
512 | Демонтаж на осветителни луни | бр. | 5 |  | 0
513 | Доставка и монтаж на осветителни луни | бр. | 5 |  | 0
514 | Доставка и монтаж на електронен трансформатор за луни 220V / 12V | бр. | 5 |  | 0
515 | Доставка и монтаж на часовник за включване на дежурно осветление | бр. | 5 |  | 0
516 | Доставка и монтаж на фотоклетка за външно осветление | бр. | 5 |  | 0
517 | Доставка и монтаж осв. тяло със сензор за движение | бр. | 5 |  | 0
518 | Доставка и монтаж на сензор за движение | бр. | 5 |  | 0
519 | Доставка и монтаж на подов кабелен канал | м | 15 |  | 0
520 | Доставка и монтаж контакт 2х16+0, тип “Шуко”, ІР-20 | бр. | 5 |  | 0
521 | Доставка и монтаж контакт 2х16+0, тип “Шуко“, ІР-54 | бр. | 5 |  | 0
522 | Доставка и монтаж трифазен контакт, ІР-54 | бр. | 5 |  | 0
523 | Доставка и монтаж на влагозащитен ключ скрит ІР-44 | бр. | 5 |  | 0
524 | Доставка и монтаж на влагозащитен контакт скрит ІР-44 | бр. | 5 |  | 0
525 | Доставка и монтаж на обикновен контакт скрит ІР-20 | бр. | 5 |  | 0
526 | Доставка и монтаж на обикновен ключ скрит ІР-20 | бр. | 5 |  | 0
527 | Доставка и монтаж ключ сериен скрит – ІР-20 | бр. | 5 |  | 0
528 | Доставка и монтаж ключ дивиаторен – ІР-20 | бр. | 5 |  | 0
529 | Доставка и монтаж табло бойлерно 16А с ключ | бр. | 2 |  | 0
530 | Доставка и монтаж на стенен трифазен контакт "Евро" 25А/380V, комплект с щепсел, ІР-44 | бр. | 5 |  | 0
531 | Доставка и монтаж на ъглов съединител за съединяване на телени скари, регулируем | бр. | 5 |  | 0
532 | Доставка и монтаж на телена каб. скара по стена или таван 300/35/40 мм,вкл.крепежни елементи и съединители | м | 100 |  | 0
533 | Доставка и монтаж на инсталационен канал 140 x 70 mm KOPOS-KOLIN или еквивалентен | м | 100 |  | 0
534 | Доставка и монтаж на вътрешни и външни ъгли за каб.канал 140/70 KOPOS-KOLIN или еквивалентен | бр. | 25 |  | 0
535 | Доставка и монтаж на разделител ( разделителна преграда) за каб. канал 140/70 KOPOS-KOLIN или еквивалентен | бр. | 10 |  | 0
536 | Доставка и полагане на ШВПС 3х2,5 в каб.канал | м | 25 |  | 0
537 | Доставка и монтаж на тройна рамка за каб.канал 140/70 KOPOS- KOLIN или еквивалентна | бр. | 20 |  | 0
538 | Доставка и монтаж на монтажен бокс за вграждане в канал 140/70 KOPOS-KOLIN или еквивалентен | бр. | 40 |  | 0
539 | Доставка и монтаж на контакт за вграждане тип "Шуко " 230V, KONTAKT SIMON или еквивалентен | бр. | 35 |  | 0
540 | Доставка и монтаж на тройна рамка за контакт тип "Шуко" 230V KONTAKT SIMON или еквивалентен | бр. | 20 |  | 0
541 | Доставка и монтаж на декоративна рамка за контакт тип "Шуко" 230V –синя KONTAKT SIMON или еквивалентна | бр. | 20 |  | 0
542 | Доставка и монтаж на крайна капачка за инсталационен канал 140 x 70 KOPOS-KOLIN или еквивалентна | бр. | 5 |  | 0
543 | Доставка и монтаж на капак "Г"-образен за каб.канал 140/70 KOPOS-KOLIN или еквивалентен | бр. | 10 |  | 0
544 | Доставка и монтаж на капак "Т"-образен за каб.канал 140/70 КOPOS-KOLIN или еквивалентен | бр. | 5 |  | 0
545 | Доставка и монтаж на снадка за каб.канал 140/70 КOPOS-KOLIN или еквивалентен | бр. | 20 |  | 0
546 | Доставка и монтаж аварийно евакуационно тяло 2х8 VV | бр. | 5 |  | 0
547 | Доставка и монтаж на ел.табло ТАР- 12 с монофазна дефектно-токово защита 30mlA и АП до 40А | бр. | 5 |  | 0
548 | Доставка и монтаж на АП 16 А | бр. | 2 |  | 0
549 | Доставка и монтаж на АП 25 А | бр. | 2 |  | 0
550 | Доставка и монтаж на АП 50 А | бр. | 2 |  | 0
551 | Доставка и монтаж на АП 63 А | бр. | 2 |  | 0
552 | Доставка и монтаж на металотръбен горещопоцинкован стълб за осветление с Н=7м, с единична конзола, включително ел. захранване и направа заземление, с уличен осветител "Mini" 70 W, с натриева лампа, производство на "Ай Ти Ди Системс” ООД или еквивалентна | бр. | 4 |  | 0
553 | Направа лампен излаз до 8 м с проводник СВТ 3х1,5 | бр. | 10 |  | 0
554 | Направа контактен излаз до 8 м с проводник СВТ 3х2,5 | бр. | 10 |  | 0
555 | Направа излаз за климатик до 15 м с проводник СВТ 3х4 | бр. | 5 |  | 0
556 | Монтаж ел.бойлер 80л, вкл.Ел и В и К присъединяване | бр. | 3 |  | 0
557 | Монтаж лумосветително тяло открит мотанж | бр. | 5 |  | 0
558 | Доставка и монтаж бойлерно табло със светещ ключ "Атра" или еквивалентно | бр. | 2 |  | 0
559 | Пожарозащитно уплътняване на отвори с диметър до 50мм пожарозащитен хоросан CFS-M RG на "ХИЛТИ" или еквивалентен | бр. | 3 |  | 0
560 | Пожарозащитно уплътняване на строителни отвори с р-р до 200х100мм с пожарозащитен хоросан CFS-M на "ХИЛТИ" или еквивалентен | бр. | 3 |  | 0
561 | Пожарозащитно уплътняване на кабелни снопове и трасета с пожарозащитна възглавница CFS-CU на "ХИЛТИ" или еквивалентна | бр. | 3 |  | 0
562 | Доставка и монтаж на апарт.елтабло 12 модула открит монтаж | бр. | 5 |  | 0
563 | Доставка и монтаж на апарт.елтабло 12 модула скрит монтаж | бр. | 5 |  | 0
564 | Доставка и монтаж луминисцентно осв.тяло (EПРА) 4х14W АС220V/50Hz тип VIVID-A T5 на фирма "NLS" IP-20 за вграждане в окачен таван или еквивалентно | бр. | 10 |  | 0
565 | Доставка и монтаж луминисцентно осв.тяло(EПРА)2х14W АС220V/50Hz тип VIVID-T8 ОМ на фирма "NLS" IP-20 за открит монтаж или еквивалентно | бр. | 10 |  | 0
566 | Доставка и монтаж на осов вентилатор за баня Vortice Punto AT LL с таймер или еквивалентен | бр. | 2 |  | 0
567 | Доставка и монтаж на вентилатор за баня серия Silent-100 на "Soler&Palau или еквивалентен | бр. | 2 |  | 0
568 | Доставка и монтаж на ел.бойлер вертикален 10л - комплект за топла вода на фирма "Аристон" или еквивалентен | бр. | 2 |  | 0
569 | Доставка и монтаж на гофре с PVC покритие ф20 | м | 10 |  | 0
570 | Пробиване на технологични отвори при структурно окабеляване | бр. | 5 |  | 0
571 | Доставка и монтаж заземителен извод за свързване на заземяването към телената скара | бр. | 5 |  | 0
572 | Доставка и монтаж централа УниПОС FS5100 на фирма "Унипос" или еквивалентна | бр. | 1 |  | 0
573 | Доставка и монтаж модул 5102 на фирма "Унипос" или еквивалентен | бр. | 1 |  | 0
574 | Доставка и монтаж основа за пожароизвестител 8000D на фирма "Унипос" или еквивалентна | бр. | 10 |  | 0
575 | Доставка и монтаж оптично-димен пожароизвестител FD8030 на фирма "Унипос" или еквивалентен | бр. | 10 |  | 0
576 | Доставка и монтаж конвенционален детектор реагиращ на бързи температурни изменения, във взривозащитено изпълнение FD 8060 на фирма "Унипос" или еквивалентен | бр. | 10 |  | 0
577 | Доставка и монтаж основа за взривозащитен известител 8000D на фирма "Унипос" или еквивалентен | бр. | 10 |  | 0
578 | Доставка и монтаж изнесен индикатор RI31 на фирма "Унипос" или еквивалентен | бр. | 10 |  | 0
579 | Доставка и монтаж сирена SV 2002 F със сигнална лампа на фирма "Унипос" или еквивалентна | бр. | 5 |  | 0
580 | Доставка и монтаж сирена SB 112 F със сигнална лампа на фирма "Унипос" или еквивалентна | бр. | 5 |  | 0
581 | Доставка и монтаж стабилитронен блок за искрозащита MTL 7787+ на фирма "Унипос" или еквивалентен | бр. | 5 |  | 0
582 | Доставка и монтаж реле 24V/250V-10А на фирма "Унипос" или еквивалентно | бр. | 5 |  | 0
583 | Доставка и монтаж телефонен дайлер TD110 на фирма "Унипос" или еквивалентен | бр. | 5 |  | 0
584 | Настройка и привеждане в работно състояние на пожароизвестителната система | бр. | 2 |  | 0
XVII. | ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
585 | Демонтаж отводнител за покрив тип"воронка" | бр. | 10 |  | 0
586 | Демонтаж на всякакъв вид смесителни и душ батерии | бр. | 10 |  | 0
587 | Демонтаж на всякакъв вид WC седало | бр. | 3 |  | 0
588 | Демонтаж на всякакъв вид WC клекало | бр. | 6 |  | 0
589 | Демонтаж на всякакъв вид мивки | бр. | 7 |  | 0
590 | Демонтаж на всякакъв размер поцинковани водопроводни тръби в сгради | м | 100 |  | 0
591 | Демонтаж на всякакв вид фитинги в съществуваща инсталация до 1 1/4" | бр. | 20 |  | 0
592 | Демонтаж на каменинови тръби всякакъв диаметър | бр. | 5 |  | 0
593 | Демонтаж на всякакви PVC тръби в сгради | м | 35 |  | 0
594 | Демонтаж спирателни кранове | бр. | 5 |  | 0
595 | Демонтаж подов сифон | бр. | 10 |  | 0
596 | Демонтаж тоалетно казанче | бр. | 9 |  | 0
597 | Демонтаж съществ.оборудване аксесоари WC (огледала,дозатори за сапун, тоал.хартия, харт.кърпи и др.) | бр. | 9 |  | 0
598 | Доставка и полагане PVC тръби Ф160-дебелостенни в готови изкопи за външна канализация с включване към канализационна шахта | м | 22 |  | 0
599 | Доставка и монтаж пожарен кран 2" комплект с алуминиева касета, шлаух и струйник | бр. | 2 |  | 0
600 | Доставка и монтаж СК 2" с изпразнител | бр. | 1 |  | 0
601 | Доставка и монтаж СК 1" с изпразнител | бр. | 1 |  | 0
602 | Доставка и монтаж СК 1/2" | бр. | 1 |  | 0
603 | Доставка и монтаж СК 3/4" | бр. | 1 |  | 0
604 | Доставка и монтаж СК 1" | бр. | 1 |  | 0
605 | Доставка и монтаж СК 1/2" -ъглов | бр. | 1 |  | 0
606 | Направа топлоизолация по водопроводи от РР Ф25 с изолационна лента | м | 25 |  | 0
607 | Направа топлоизолация по водопроводи от РР Ф20 с изолационна лента | м | 25 |  | 0
608 | Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф20мм за студена вода, вкл. фитинги и крепежни елементи | м | 50 |  | 0
609 | Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф25мм за студена вода, вкл. фитинги и крепежни елементи | м | 50 |  | 0
610 | Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби Ф20мм за топла вода, вкл. фитинги и крепежни елементи | м | 50 |  | 0
611 | Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби Ф25мм за топла вода, вкл. фитинги и крепежни елементи | м | 50 |  | 0
612 | Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с ф20мм | бр. | 2 |  | 0
613 | Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с ф25мм | бр. | 2 |  | 0
614 | Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с изпускател ляв и десен ф20мм | бр. | 2 |  | 0
615 | Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с изпускател ляв и десен ф25мм | бр. | 2 |  | 0
616 | Доставка и монтаж ППР преход месинг.резба външен и вътрешен до ф 25мм | бр. | 3 |  | 0
617 | Доставка и монтаж ППР редукция до ф 40мм | бр. | 3 |  | 0
618 | Доставка и монтаж ППР универсален комплект за батерия ф20мм- 1/2" | бр. | 3 |  | 0
619 | Доставка и монтаж топлоизолация по тръби от EPDM материал тип АЕРОФЛЕКС, Ø35х9мм или еквивалентна | м | 50 |  | 0
620 | Доставка и монтаж топлоизолация по тръби от EPDM материал тип АЕРОФЛЕКС, Ø42х9мм или еквивалентна | м | 50 |  | 0
621 | Доставка и монтаж топлоизолация по тръби от EPDM материал тип АЕРОФЛЕКС, Ø48х9мм или еквивалентна | м | 50 |  | 0
622 | Доставка и монтаж порцеланови писоари бели- български, среден стандарт в комплект с фотоклетка на SanTec модел Ultra 100303 за пускане на водата еквивалентен | бр. | 2 |  | 0
623 | Доставка и монтаж на конзолна тоалетна чиния SevaDuo W720301 цвят бял на "ВИДИМА"(комплект с вградено тоалетно казанче с констр.за закрепване, тоалетно седало и бутон за вграденото казанче) или еквивалентна | бр. | 4 |  | 0
624 | Доставка и монтаж на смесител стенен за умивалник тип, Iskar No: B1391AA на "Видима" или еквивалентен | бр. | 3 |  | 0
625 | Доставка и монтаж на смесител стоящ за умивалник тип SevaEco№ В7777А на "Видима" или еквивалентен | бр. | 3 |  | 0
626 | Доставка и монтаж санитарен умивалник 60см, бял, кат.№ W409601, с полупиедистал с кат.№W310101 на "Видима" или еквивалентен | бр. | 6 |  | 0
627 | Доставка и монтаж огледало кристално по размери на възложителя | м² | 2 |  | 0
628 | Доставка и монтаж на дозатор за концентриран сапун HAGLEITNER "LUNA cream SOAP" (цвят бял) или еквивалентен | бр. | 5 |  | 0
629 | Доставка и монтаж на дозатор за сгънати кърпи за ръце HAGLEITNER "LUNA multi FOLD" (цвят бял) или еквивалентна | бр. | 5 |  | 0
630 | Доставка и монтаж на кош за отпадъци HAGLEITNER "LUNA paper BOX" (цвят бял) или еквивалентен | бр. | 2 |  | 0
631 | Доставка и монтаж на дозатор за хартиени покривала за тоалетна чиния HAGLEITNER "LUNA seat COVER" (цвят бял) или еквивалентен | бр. | 5 |  | 0
632 | Доставка и монтаж на дозатор за тоалетна хартия HAGLEITNER "LUNA toilet PAPER" (цвят бял) или еквивалентен | бр. | 5 |  | 0
633 | Доставка кошче за WC, 3л, Seva M, №В2538АА на "Видима" или еквивалентно | бр. | 5 |  | 0
634 | Доставка четка за тоалетна, SevaM, No: B8406AA на "Видима" или еквивалентна | бр. | 5 |  | 0
635 | Доставка и монтаж на вентилационни шапки за отдушници на канализация Ф150 | бр. | 7 |  | 0
636 | Направа връзка към съществуващ водопровод | бр. | 3 |  | 0
637 | Направа връзка към съществуваща бетонова канализация ф200 | бр. | 3 |  | 0
638 | Пробиване отвори в стоманобетонна плоча с дебелина до 20см с размери на отворите до 10/10см, включително натоварване и извозване на отпадъците | бр. | 10 |  | 0
639 | Пробиване отвори в стоманобетонна плоча с дебелина до 20см с размери на отворите до 15/15см, включително натоварване и извозване на отпадъците | бр. | 10 |  | 0
640 | Направа /доставка и монтаж/ на топлоизолация по хоризонтални водопроводи до 2" с дебелина на топлоизолацията 9мм | м | 25 |  | 0
641 | Направа /доставка и монтаж/ на водопровод с поцинковани тръби 2" | м | 25 |  | 0
642 | Направа /доставка и монтаж/ на водопровод с поцинковани тръби 1" | м | 25 |  | 0
643 | Доставка и монтаж на водоприемни шахта 30л (дъждарка), комплект стандартна решетка и утаителна част, включване към канализация | бр. | 7 |  | 0
644 | Доставка и монтаж на чугунен капак решетка и и кофа за тиня (листоуловител) | бр. | 7 |  | 0
645 | Почистване и повдигане на съществуващи дъжд. шахти | бр. | 10 |  | 0
646 | Доставка и монтаж на сифон за санитарен умивалник хром-никел за ф50 | бр. | 5 |  | 0
647 | Доставка и монтаж бойлер - електрически, хоризонтален, 80л.-комплект, за топла вода-битови нужди на "ТЕСИ" Шумен или еквивалентен | бр. | 1 |  | 0
648 | Доставка и монтаж бойлер - електрически, вертикален, 80л.-комплект, за топла вода-битови нужди на "ТЕСИ" Шумен или еквивалентен | бр. | 1 |  | 0
649 | Доставка и монтаж на поддушово корито 80/80 SevaFresh, No: W836201 на "Видима" или еквивалентно, включително сифон за поддушово корито | бр. | 1 |  | 0
650 | Доставка и монтаж подов сифон-рогов Ф50 квадратен, хром-никел, противомирисна клапа | бр. | 5 |  | 0
651 | Доставка и монтаж на смесител стенен за душ с аксесоари, серия Calista, No: B0872AA на "Видима" или еквивалентен | бр. | 1 |  | 0
652 | Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак 150/150мм | бр. | 3 |  | 0
653 | Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак 200/200мм | бр. | 3 |  | 0
654 | Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак 300/300мм | бр. | 3 |  | 0
655 | Доставка и монтаж на PVC двойна вратичка за ревизия 400/400мм | бр. | 3 |  | 0
656 | Доставка и монтаж на PVC вентилационна решетка 150/150мм | бр. | 3 |  | 0
657 | Доставка и монтаж на PVC вентилационна решетка 150/200мм | бр. | 3 |  | 0
658 | Пробиване на отвори до 40/40 в тухлен зидария, включително натоварване и извозване на отпадъците | бр. | 10 |  | 0
659 | Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени, включително натоварване и извозване на отпадъците | бр. | 10 |  | 0
660 | Направа улеи от 10/10 до 15/15 в тухлена зидария, включително натоварване и извозване на отпадъците | м | 10 |  | 0
661 | Направа улеи от 20/15 до 25/20 в бетонна стена, включително натоварване и извозване на отпадъците | м | 10 |  | 0
662 | Направа /доставка и монтаж/ на вътрешна канализация с РVC тръби Ф50 | м | 30 |  | 0
663 | Направа /доставка и монтаж/ на вътрешна канализация с РVC тръби Ф110 | м | 30 |  | 0
664 | Направа /доставка и монтаж/ на външна канализация с РVC тръби Ф110 | м | 30 |  | 0
665 | Изпробване на хоризонтална канализация до Ф150 | м | 100 |  | 0
666 | Изпробване на вертикална канализация до Ф150 | м | 100 |  | 0
667 | Затапване на В и К инсталация | бр. | 5 |  | 0
668 | Доставка и монтаж на покривен отводнител тип "воронка" с пръстен и розетка | бр. | 10 |  | 0
669 | Доставка и монтаж на писоарен кран с фотоклетка SanTec модел Ultra 100303 за пускане на водата или еквивалентен | бр. | 2 |  | 0
670 | Доставка и монтаж на вграден писоарен кран с фотоклетка SanTec Multi или еквивалентен | бр. | 2 |  | 0
671 | Доставка и монтаж на сифон за писоар за хоризонтално оттичане Hutterer&Lecher GmbH или еквивалентен | бр. | 2 |  | 0
672 | Доставка и монтаж на сифон за писоар за долно оттичане на Hutterer &Lecher GmbH или еквивалентен | бр. | 2 |  | 0
673 | Демонтаж на сифон за писоар | бр. | 5 |  | 0
674 | Демонтаж на писоарен кран | бр. | 5 |  | 0
675 | Демонтаж на тоалетен писоар | бр. | 5 |  | 0
676 | Доставка и монтаж на опорна ръкохватка за хора в неравностойно положение, за санитарен възел | бр. | 2 |  | 0
677 | Доставка и монтаж на моноблок SevaLoop W913001 WC комплект на "Видима" или еквивалентен | бр. | 3 |  | 0
678 | Монтаж на всякакъв вид смесителни и душ батерии | бр. | 10 |  | 0
679 | Доставка и монтаж на система от неръждаема стомана за измиване на ботуши, вкл. четка и включване кам В и К на фирма "Bonner" или еквивалентна | бр. | 2 |  | 0
680 | Доставка и монтаж на ПВЦ дъска за тоалетна чиния | бр. | 10 |  | 0
681 | Доставка и монтаж на колекторна кутия 1 1/4" и окомплектовка към нея | бр. | 2 |  | 0
682 | Изпитване на водопроводна инсталация | м | 200 |  | 0
683 | Доставка и монтаж на проточен бойлер | бр. | 2 |  | 0
684 | Демонтаж сифон за мивка | бр. | 10 |  | 0
685 | Доставка и монтаж ревизионен отвор ф110 | бр. | 5 |  | 0
686 | Доставка и монтаж ревизионен отвор ф160 | бр. | 5 |  | 0
XVIII. | ПЪТИЩА, УЛИЦИ, ТРОТОАРИ
687 | Демонтаж на бордюри всякакъв вид, включително натоварване и извозване на отпадъците | м | 120 |  | 0
688 | Демонтаж и повторен монтаж на бордюри | м | 50 |  | 0
689 | Прорязване и разваляне на асфалтова настилка, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 50 |  | 0
690 | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък | м³ | 40 |  | 0
691 | Доставка и полагане на трошен камък 0-63, включително уплътняване на пластове по 20 см | м³ | 20 |  | 0
692 | Доставка и полагане на трошен камък 0-40, включително уплътняване на пластове по 20 см | м³ | 20 |  | 0
693 | Доставка и полагане на трошен камък 0-20, включително уплътняване на пластове по 20 см | м³ | 20 |  | 0
694 | Доставка и полагане на взривена скална маса | м³ | 20 |  | 0
695 | Доставка и полагане на несортирана зърнеста баластра, включително уплътняване на пластове по 20 см | м³ | 20 |  | 0
696 | Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес | т | 10 |  | 0
697 | Направа битумен разлив | м² | 100 |  | 0
698 | Доставка и полагане на неплътна асфалтобетонна смес | т | 15 |  | 0
699 | Доставка и направа на направляващи бетонни ивици 10/25/50, включително бетоново легло, фугиране | м | 15 |  | 0
700 | Доставка и направа на видими пътни бетонови бордюри 15/25/50, включително бетоново легло, фугиране | м | 15 |  | 0
701 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес-ръчно, включително почистване на основата, уплътнение | м² | 5 |  | 0
702 | Фрезоване до 6 cm | м² | 5 |  | 0
703 | Фрезоване 6-12 cm | м² | 5 |  | 0
704 | Направа маркировка с пътна боя без перли, производител "Оргахим" или еквивалентна, включително почистване на основата, грундиране | м² | 25 |  | 0
705 | Доставка и полагане на полиетиленово фолио за изолация | м² | 200 |  | 0
706 | Доставка и полагане на хумус за градинки | м³ | 2 |  | 0
707 | Доставка и монтаж на градински бордюри 100/5/25 см, включително бетоново легло, фугиране | м | 20 |  | 0
708 | Прорязване на асфалтова настилка с фугорез | м | 30 |  | 0
709 | Доставка и монтаж на тактилна тротоарна плоча 30/30/4 см | м² | 10 |  | 0
XIX. | СТЪКЛАРСКИ РАБОТИ
710 | Демонтаж стъкла от дървени / метални рамки, включително натоварване и извозване на отпадъците | м² | 10 |  | 0
711 | Остъкляване с 4мм флоатни стъкла в/у дървени рамки със силикон | м² | 5 |  | 0
712 | Остъкляване с 4мм флоатни стъкла върху метални рамки със силикон | м² | 5 |  | 0
713 | Почистване на манджуна без сваляне стъклата от дървени рамки | м | 40 |  | 0
714 | Почистване на манджуна без сваляне на стъклата от метални рамки | м | 40 |  | 0
715 | Уплътняване със силикон-хидро на стари стъкла в/у дървени /метални рамки | м | 40 |  | 0
716 | Остъкляване с армирани стъкла в/у метални рамки и уплътняване със силикон-хидро | м² | 5 |  | 0
717 | Подмяна на единични флоатни стъкла с дебелина 4мм на дървени рамки, включително уплътняване | м² | 5 |  | 0
718 | Подмяна на единични флоатни стъкла с дебелина 4мм на метални рамки, включително уплътняване | м² | 5 |  | 0
719 | Подмяна на единични армирани стъкла с дебелина 6мм на метални рамки, включително уплътняване | м² | 5 |  | 0
720 | Уплътняване със силикон-хидро на всякакъв вид фуги | м | 25 |  | 0
XX. | ДРУГИ
721 | Натоварване и извозвозване на сметище на строителни отпадъци до 20км, вкл.еко такса | м³ | 50 |  | 0
722 | Монтаж и демонтаж на вътрешно работно скеле | м² | 70 |  | 0
723 | Монтаж и демонтаж на външно фасадно работно скеле - височина до 20 м | м² | 500 |  | 0
724 | Доставка и монтаж на входна изтривалка ANDAC алуминиеви носещи профили с гумени вложки Jupiter или еквивалентна, с размер взет на място | м² | 3 |  | 0
725 | Доставка и монтаж на стопер за интериорна врата модел F21005 на "Gerdano" или еквивалентен | бр. | 25 |  | 0
726 | Отводняване на изкопи чрез помпи | час | 30 |  | 0
XXI. | ПОЧАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ
727 | Квалифициран персонал (специалисти) | час | 120 |  | 0
728 | Помощен персонал (общи работници) | час | 120 |  | 0
| Обща стойност, в лева, без включен ДДС: |  |  |  | 0
Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.
Дата: _________________
Участник: _________________
/подпис и печат/