##### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ……………………………………………………………………….……..

(наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка №465-EP-19-MP-Д-З, с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на GPS уреди за геодезическо заснемане със сантиметрова точност“, при следните технически условия:

І. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:

1. Общи условия:

Ще изпълним всички дейности, предмет на възлагане в съответствие с техническите спецификации и всички предварително обявени условия на възложителя. Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

2. Доставка:

Срокът на изпълнение на доставката е … (словом)  календарни дни, считано от датата на сключване на договор.

3. Обучение:

Ще организираме еднократно обучение за работа с уредите, за група от 7 (седем) човека от персонала на възложителя. Обучението ще бъде извършено в срок до 5 (пет) работни дни, считано от подаване на заявка от страна на възложителя, изпратена по факс или имейл, посочен от наша страна в договора.

4. Гаранционна поддръжка:

Ще извършваме гаранционна поддръжка на доставената стока за срок от … (словом) месеца, считано от датата на приемане на доставката без забележки от страна на възложителя, при спазване на всички условия и изисквания на възложителя, обективирани в техническите спецификации и договора за възлагане на поръчката.

Срок за реакция при възникнал проблем: до 2 (два) работни дни, считано от подаване на сигнала по факс или имейл, посочен от наша страна в договора.

Срок за възстановяване на уреда в пълно функционално и работоспособно състояние: до 30 (тридесет) дни, считано от подаването на сигнала за възникнал проблем по факс или имейл, посочен от наша страна в договора. При необходимост от извършване на ремонт, които изисква по-дълъг срок от посочения, ще уведомяваме писмено възложителя и ще осигуряваме заместващ уред с еквивалентни характеристики.

Гаранционната поддръжка ще се извършва в следния сервиз, оторизиран от производителя на предлаганите уреди:

| Съдържател на сервизната база: |  |
| --- | --- |
| Местонахождение: |  |

Прилагаме документи от производителя на уредите, удостоверяващи оторизацията за извършване на гаранционна поддръжка.

5. Предлагаме следния артикул в съответствие с техническите спецификации:

| Производител: |  |
| --- | --- |
| Модел: |  |

|  | Минимални технически изисквания на възложителя | Технически характеристики на предложения артикул |
| --- | --- | --- |
|  | І. GPS ПРИЕМНИК |  |
| 1 | Приемателни канали - min. 120 |  |
| 2 | - Вградена памет за данни за последваща обработка – мин. 8GB |  |
| 3 | Формати на данни и комуникационни протоколи: RTCM 2.1; RTCM 2.3; RTCM 3.0; RTCM 3.1; RTCM 3.2; CMR; SMR+; RTCA |  |
| 4 | Възможност за работа с GPS L1 L2 L2C, GLONASS L1 L2, Galileo E1, E5, Beidoo B1 B2, EGNOS SBAS WAAS/EGNOS/MSAS |  |
| 5 | Точност: DGPS: <0.5 m SBAS: <3.0 m RTK: <0.03 m - Статични измервания: <0.005 m |  |
| 6 | Време за работа с една батерия – мин.10 ч. Време за зареждане на батерията – макс. 6 ч. |  |
| 7 | Тегло: макс. 400 гр. с батерията |  |
| 8 | Защитеност : мин. IP67 Падане върху бетонна повърхност: от мин. 1.5 м. - Температура на работа: -30C / + 60C |  |
| 9 | - Свързаност: мин. USB и Bluetooth 4.Х |  |
|  | ІІ. КОНТРОЛЕР – САМОСТОЯТЕЛЕН ДИФЕРЕНЦИАЛЕН GIS GPS |  |
| 1 | Памет – мин. 16 GB ROM / 2 GB RAM / 64 GB Flash |  |
| 2 | Процесор – мин. 8 ядрен, мин. 1.5 GHz |  |
| 3 | Вградена камера – мин. 12 MP |  |
| 4 | Дисплеи минимум 4.7 инча |  |
| 5 | Постигане на сантиметрова точност Мрежов RTK: ±0.25 м. |  |
| 6 | Да се предостави софтуер за контрол на устройството, съвместим с предлаганото устройство и за сметка на изпълнителя. Приложението трябва да осигури създаването на потребител, който да има достъп единствено до приложенията предварително зададени от администратора. Да се ограничат достъпите на потребителя до всички останали вградени или допълнително инсталирани приложения, като интернет браузъри или портали за сваляне и инсталиране на приложения. Да се ограничи възможността на потребителя да инсталира или деинсталира приложения. Да се забрани възможността устройството да бъде установено в режим, през който да бъдат придобити администраторски права върху устройството. |  |
| 7 | Възможност за работа с GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, EGNOS |  |
| 8 | Минимум 70 канали |  |
| 9 | Комуникационен порт USB, Bluetooth, WiFi |  |
| 10 | Достъп до диференциални корекции в реално време през GSM мрежата с помощта на вграден модем. |  |
| 11 | Възможност за въвеждане на код (тип) за точки по време на заснемане |  |
| 12 | Възможност за въвеждане на атрибути мин 20 за всяка точка |  |
| 13 | Тегло до 0.35 кг. заедно с батерията и модема |  |
| 14 | Работна температура: -30°C – +60°C |  |
| 15 | Клас на устойчивост: IP67 |  |
| 16 | Възможност за Експорт на данните от измерването във формат SHP, TXT и DXF |  |
| 17 | Възможност за Импорт на данните във формат SHP, TXT и DXF |  |
| 18 | Възможност за Работа в координатна система WGS84 UTM35N |  |
| 19 | Възможност за трасиране на точки |  |
| 20 | Гаранционен срок минимум 2 години |  |
| 21 | При продължителност на ремонта повече от един календарен месец фирмата да предостави заместващ уред |  |
| 22 | Наличие на стационарно и мобилно (за автомобил) зарядно устройство за зареждане на батериите. |  |
| 23 | Минимална продължителност на работа с едно зареждане с една батерия: мин. 10 часа |  |

Прилагаме мостра на артикула и техническа документация, удостоверяваща посочените технически параметри:

ІІ. Декларации:

При изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са приложими към предмета на поръчката съгласно действащото законодателство в Република България.

| Дата: | Име, подпис, печат: |  |
| --- | --- | --- |

Срокът се посочва като цяло число и не може да бъде повече от 30 (тридесет) календарни дни.

Срокът са посочва като цяло число и не може да бъде по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца.

Прилага се оторизационно писмо или друг документ, издаден от производителя на предлаганите уреди, чрез който да бъде потвърдена оторизацията за извършване на дейностите по гаранционна поддръжка в посочения сервиз.

Посочват се данни за артикула - пълното наименование на производителя и модела, с които да бъде идентифициран конкретен уред. Посочват се техническите характеристики и параметри на предложения артикул. За изпълнение на изискванията на възложителя ще се счита единствено предложен артикул, с технически характеристики, попадащи в обхвата на изискуемите или с по-добри от тези характеристики, за които са определени минимални технически параметри.

Прилага се мостра на артикула и техническа документация (спецификации, технически каталози с данни или алтернативен доказателствен материал) от производителя  на предложения артикул, чрез които да бъдат потвърдени посочените технически параметри. Мострата се изисква и ще бъде изследвана, за да се удостовери, че предлаганият артикул отговаря на техническите изисквания, поставени от възложителя и посочени от участника. Представянето на техническа документация и мостри, които не потвърждават изискванията на възложителя се счита за оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и е основание за отстраняване от процедурата.