## Количествена сметка
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
към процедура на договаряне с предварителна покана
№: 20-EP-19-MP-C-З
с предмет: ”Изграждане на кабелна линия 20kV от ВЕЦ Тъмръш до В/Ст Коматево"
Поз. № | Наименование | Мерна единица | Количество | Заплата, лева, без вкл. ДДС | Материал, лева, без вкл. ДДС | Единична цена, лева, без вкл. ДДС | Обща стойност лева, без вкл. ДДС
1 | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. /20 kV-кабел, доставка на Възложителя/ | м | 5600 |  |  | 0 | 0
2 | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. | м | 110 |  |  | 0 | 0
3 | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
4 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване | м3 | 780 |  |  | 0 | 0
5 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване | м3 | 2277 |  |  | 0 | 0
6 | Надбавка към цената за скали | м3 | 200 |  |  | 0 | 0
7 | Извозване на извадената от изкопите земна маса | м3 | 540 |  |  | 0 | 0
8 | Повторно запълване на изкопи за кабели | м3 | 2517 |  |  | 0 | 0
9 | Доставка и полагане на баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83, БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 или еквивалентен/о). | м3 | 540 |  |  | 0 | 0
10 | Доставка и полагане на тръба KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 или еквивалентен/о | м | 500 |  |  | 0 | 0
11 | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето /Доставка на Възложителя/ | м | 5600 |  |  | 0 | 0
12 | Монтаж на заземителна клема с антикорозионно покритие /Доставка на Възложителя/ | бр. | 140 |  |  | 0 | 0
13 | Монтаж на заземителна клема без антикорозионно покритие /Доставка на Възложителя/ | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
14 | Монтаж Реперен знак СрН | бр. | 19 |  |  | 0 | 0
15 | Полагане на предупредителна лента съгласно Наредба №3 /Доставка на Възложителя/ | м | 5600 |  |  | 0 | 0
16 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с доставка и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 или еквивалентен/о | м | 110 |  |  | 0 | 0
17 | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
18 | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки | м | 300 |  |  | 0 | 0
19 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | м2 | 140 |  |  | 0 | 0
20 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. | м2 | 40 |  |  | 0 | 0
21 | Разкъртване на базалтови плочи | м2 | 1200 |  |  | 0 | 0
22 | Доставка и полагане на битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | м2 | 80 |  |  | 0 | 0
23 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. /Доставка на Изпълнителя/ | м2 | 1200 |  |  | 0 | 0
24 | Възстановяване на бетонна настилка /Доставка на Изпълнителя/ | м2 | 80 |  |  | 0 | 0
25 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък /Доставка на Изпълнителя/ | м2 | 10 |  |  | 0 | 0
Обща стойност, в лева, без включен ДДС: | [6 empty] | 0
При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема предвид
единичната цена.
Дата................. |  |  | Участник:…………………
/подпис/