## Техническо предложение
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 198-TP-19-TG-С-З с предмет: "Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи”
| Количествена сметка | [6 empty] | Минимални изисквания на Възложителя | Техническо предложение на участника
№ | № от Техн. Спец. | Проектна част | Площадка | Наименование | Колич. | Ед.м. | Стандарти, модели, типове и материали |  | Описание
1 | 3.3 | ELE | Юг | Електрически линии, инсталации, съоръжения |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
2 | 3.3 | ELE | Юг | I. Основно оборудване |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
3 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на комплект от 3 броя КРУ-та СН 20kV - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP30-ELE-DRW02-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
4 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на комплект от 3 броя КРУ-та СН 20kV - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
5 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов трансформатор маслен, 1000кVA, 20kV/400V | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации и спецификационен лист
6 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на силов трансформатор маслен, 1000кVA, 20kV/400V | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации и спецификационен лист
7 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
8 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
9 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
10 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
11 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150мм, с 20бр. клеми 2,5мм2 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP30-ELE-DRW06-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
12 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150мм | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
13 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на табло ниско напрежение - LVB | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP30-ELE-DRW16-A и изисквния съгласно приложените технически спецификации
14 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на табло ниско напрежение - LVB | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
15 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на UPS 8kVA, 380/380V за продължителност на работа 2 часа | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
16 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на UPS | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
17 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на табло UPS - ВUPS - стом. ламаринен шкаф, с приблизителни р-ри 600/600/200mm | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP30-ELE-DRW18-A и изисквния съгласно приложените технически спецификации
18 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на табло UPS - ВUPS на стена | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
19 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на табло ВКЕ - стом. ламаринен шкаф, стоящо, с приблизителни р-ри 1800/600/400mm | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP30-ELE-DRW17-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
20 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на табло ВКЕ | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
21 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 500А, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | панели LP2.1, LP2.2; изисквания съгласно приложените технически спецификации
22 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 63А, IP-54 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | панел LP10; изисквания съгласно приложените технически спецификации
23 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 25А, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | панели LP3.1, LP3.2; изисквания съгласно приложените технически спецификации
24 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 16А IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | панели LP5.1, LP5.2; изисквания съгласно приложените технически спецификации
25 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 10А IP-54 | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | панели LP12, LP13, LP15.1, LP15.2; изисквания съгласно приложените технически спецификации
26 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 6А IP-54 | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | панели LP14, LP16, LP17.1, LP17.2; изисквания съгласно приложените технически спецификации
27 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на местен панел на стена | 13 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
28 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на въздушен пускател, 1.6÷2,5А; 380V; IP-54, за открит монтаж | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
29 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на въздушен пускател на стена | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
30 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на товаров прекъсвач, 25А; 380V; IP-54, за открит монтаж | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
31 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на товаров прекъсвач на стена | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
32 | 3.3 | ELE | Юг | ІI. Кабели и конструкции |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
33 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 12/20kV тип САХЕкТ 1х95мм2 | 155 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
34 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х300мм2 | 80 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
35 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х95мм2 | 260 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
36 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х35мм2 | 85 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
37 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х10мм2 | 35 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
38 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х6мм2 | 90 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
39 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х4мм2 | 220 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
40 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х2,5мм2 | 980 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
41 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х4мм2 | 100 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
42 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х2,5мм2 | 80 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
43 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 2х2,5мм2 | 60 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
44 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 12х1,5мм2 | 10 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
45 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 4х1,5мм2 | 10 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
46 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 2х1,5мм2 | 30 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
47 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на силов кабел тип САХЕкТ 1х95мм2 по кабелни конструкции и в изкоп | 155 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
48 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на силов кабел тип СВТ 1х300мм2 по кабелни конструкции | 80 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
49 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на силов кабел тип СВТ 5х95мм2 по кабелни конструкции | 130 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
50 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на силов кабел тип СВТ 5х35мм2 по кабелни конструкции | 85 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
51 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на силови кабели тип СВТ до 5х10мм2 и всички контролни кабели по кабелни конструкции | 1615 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
52 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 12/20kV тип САХЕкТ 1х95мм2 | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
53 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х300мм2 | 22 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
54 | 3.3 | ELE | Юг | Суха кабелна разделка на кабел 12/20kV тип САХЕкТ 1х95мм2 | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
55 | 3.3 | ELE | Юг | Суха кабелна разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х300мм2 | 22 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
56 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х95мм2 | 24 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
57 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х35мм2 | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
58 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х10мм2 | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
59 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х6мм2 | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
60 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х4мм2 | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
61 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х2,5мм2 | 70 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
62 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х4мм2 | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
63 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х2,5мм2 | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
64 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на контролен кабел | 18 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
65 | 3.3 | ELE | Юг | Прозвъняване и подсъединяване жилата на контролни кабели до 2,5мм2 и брой на жилата до 4 | 64 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
66 | 3.3 | ELE | Юг | Прозвъняване и подсъединяване жилата на контролни кабели до 2,5мм2 и брой на жилата до 12 | 24 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
67 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелна обувка 95мм2 | 120 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
68 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелна обувка 35мм2 | 20 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
69 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелна обувка 10мм2 | 20 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
70 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелна обувка 6мм2 | 30 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
71 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелни марки | 150 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
72 | 3.3 | ELE | Юг | Пластмасова лента за привързване на кабелите | 40 | м. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
73 | 3.3 | ELE | Юг | Запълване с негорима маса на краища на тръби и отвори | 100 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
74 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на кабелна конструкция - 1бр. | 54 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP30-ELE-DRW20-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
75 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на кабелна конструкция - 1бр. | 54 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
76 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на кабелна конструкция 3х350 - 7бр. | 31 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP30-ELE-DRW21-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
77 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на кабелна конструкция - 7бр. | 31 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
78 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на кабелна конструкция 1х200 - 5бр. | 8 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP30-ELE-DRW21-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
79 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на кабелна конструкция 1х200 - 5бр. | 8 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
80 | 3.3 | ELE | Юг | Стоманена конструкция за направа на кабелни трасета (кабелни стойки с конзоли, кабелни скари и кабелни капаци) | 1.6 | т | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации и спецификационен лист
81 | 3.3 | ELE | Юг | Стоманена конструкция за укрепване на кабелни конструкции | 300 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
82 | 3.3 | ELE | Юг | Двукратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция | 114 | м2 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
83 | 3.3 | ELE | Юг | ІII. Осветителна инсталация |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
84 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W; 230V; IP-54 | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
85 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W; 230V; IP-54 - на метална конзола | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
86 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-54 | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
87 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-54 | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
88 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-21 | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
89 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-21 | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
90 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W; 230V; IP-65 | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
91 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W; 230V; IP-65 - на тръбно рамо | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
92 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-54, с предпазна решетка | 13 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
93 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-54, с предпазна решетка, на стена | 13 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
94 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-34, с предпазна решетка | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
95 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-34, с предпазна решетка, на стена | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
96 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа - взривозащитен, Ex II 2G EEx d IIA T1, 38W, 220V | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
97 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа - взривозащитен, Ex II 2G EEx d IIA T1, 38W, 220V, на метална конзола | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
98 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21 | 9 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
99 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21 | 9 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
100 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12А ; 220V; IP-66 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
101 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12А ; 220V; IP-66, на метална конзола, към метален комин с Н=25м | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
102 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "Exit", с акумулаторна батерия 60min | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
103 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "→", с акумулаторна батерия 60min, | 5 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
104 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на евакуационен осветител на стена | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
105 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация 25А,220V,IP-44 | 7 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
106 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" - двоен, за скрита инсталация 25А,220V,IP-21 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
107 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация 25А,220V,IP-21 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
108 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
109 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за открита инсталация, противовлажен | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
110 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
111 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация, противовлажен | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
112 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
113 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен, 10А, 220 V, за открита инсталация, противовлажен | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
114 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за открита инсталация | 30 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
115 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за скрита инсталация | 35 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
116 | 3.3 | ELE | Юг | Лампени излази с проводник тип ПВВ-МБ1 3х1,5мм2, положен скрито под мазилката-при средна дължина 5м | 34 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
117 | 3.3 | ELE | Юг | Контактни излази с проводник тип ПВВ-МБ1 3х2,5мм2, положен скрито под мазилката-при средна дължина 8м | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
118 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на кабел тип СВТ 3х1,5 мм2 | 460 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
119 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на кабел тип СВБТ 3х1,5 мм2 | 100 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
120 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на кабел тип СВТ 2х1,5 мм2 | 145 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
121 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на стоманена тръба Ф25мм | 240 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
122 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на стоманена тръба Ф25мм открито по бетон, със закрепване | 150 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
123 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на стоманена тръба Ф25мм открито по метална констукция, със закрепване | 90 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
124 | 3.3 | ELE | Юг | Направа на тръбно рамо от стоманена тръба Ф60 и единична дължина 550мм | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
125 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на тръбно рамо от стоманена тръба Ф60 и единична дължина 550мм на бетонова колона | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
126 | 3.3 | ELE | Юг | Свързване на осветителните тела към защитния проводник на мрежата | 73 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
127 | 3.3 | ELE | Юг | Стоманена конструкция за укрепване на осветителни тела, тръби и др. | 300 | кг | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
128 | 3.3 | ELE | Юг | Двукратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция | 18 | м2 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
129 | 3.3 | ELE | Юг | ІV. Заземителна и мълниезащитна инсталация |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
130 | 3.3 | ELE | Юг | Направа на изкоп с размери 0,8/0,4 в почва III категория | 160 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
131 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка стоманена поцинкована шина 40/4мм | 340 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
132 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм в готов изкоп | 160 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
133 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм oткрито по бетон | 180 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
134 | 3.3 | ELE | Юг | Набиване на колове от заземител, състоящ се от 2 кола от поцинкован винкел L63/63/5,с ед.дължина 3м, свързани с поц.шина 40/4мм и L= 3 м | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
135 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия - алуминиева правоъгълна кутия с надписи | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
136 | 3.3 | ELE | Юг | Направа на пета за подвижно заземление | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
137 | 3.3 | ELE | Юг | Направа и полагане на мостови връзки от стоманена шина 25/4мм | 110 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
138 | 3.3 | ELE | Юг | Направа и полагане на мълниеприемна мрежа от Алуминиев проводник тип А01/Al Mn Si-Ф8мм, положена открито на свободно лежащи пласмасови опори с бетоново блокче (включително всички свързващи елементи) | 245 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
139 | 3.3 | ELE | Юг | Направа и полагане на токоотводи от Алуминиев проводник тип А01/Al Mn Si-Ф8мм, положен скрито под мазилката | 60 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
140 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на мултиклема, поцинкована за Алуминиев проводник тип А01/Al Mn Si-Ф8мм | 14 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
141 | 3.3 | ELE | Юг | VII. Пусково-наладъчни работи |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
142 | 3.3 | ELE | Юг | Изпитване с повишено напрежение намотките на маслен силов трансформатор 1000kVA, 20kV/0,4kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации и спецификационен лист
143 | 3.3 | ELE | Юг | Наладка на маслен силов трансформатор 630kVA, 20kV/0,4kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации и спецификационен лист
144 | 3.3 | ELE | Юг | Изпитване с повишено напрежение на комплект от 3 броя КРУ-та СН - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
145 | 3.3 | ELE | Юг | Наладка на комплект от 3 броя КРУ-та СН - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
146 | 3.3 | ELE | Юг | Фазиране на трансформатор с мрежи за напрежение 20kV | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации и спецификационен лист
147 | 3.3 | ELE | Юг | Изпитване с повишено напрежение на кабели 12/20kV | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
148 | 3.3 | ELE | Юг | Изпитване с повишено напрежение на кабели 0,6/1kV | 73 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
149 | 3.3 | ELE | Юг | Определяне специфичното съпротивление на почвата | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
150 | 3.3 | ELE | Юг | Измерване съпротивлението на контура за защитно заземление | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
151 | 3.3 | ELE | Юг | Измерване съпротивлението на точка от заземителния контур | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
152 | 3.3 | ELE | Юг | Измерване на пълното съпротивлението на контура фаза-нула | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
153 | 3.3 | ELE | Юг | Проверка за наличие на верига между заземители и заземяваните елементи до 30 точки | 15 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
154 | 3.3 | ELE | Юг | VIII. Съоръжения по БХТПБ |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
155 | 3.3 | ELE | Юг | Диелектрична пътека НН | 10 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
156 | 3.3 | ELE | Юг | Диелектрична пътека СН | 6 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
157 | 3.3 | ELE | Юг | Диелектрични боти НН | 2 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
158 | 3.3 | ELE | Юг | Диелектрични боти ВН | 1 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
159 | 3.3 | ELE | Юг | Диелектрични ръкавици НН | 2 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
160 | 3.3 | ELE | Юг | Диелектрични ръкавици ВН | 2 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
161 | 3.3 | ELE | Юг | Преносими заземители от медно въже ф50мм | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
162 | 3.3 | ELE | Юг | Указатели за ВН / 20/0,4kV / | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
163 | 3.3 | ELE | Юг | Указатели за НН | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
164 | 3.3 | ELE | Юг | Предпазни табелки постоянни и временни за СН-комплект | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
165 | 3.3 | ELE | Юг | Предпазни табелки постоянни и временни за НН-комплект | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
166 | 3.3 | ELE | Юг | Противогазови маски | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
167 | 3.3 | ELE | Юг | Предпазни очила | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
168 | 3.3 | ELE | Юг | Прахов пожарогасител 12кг с клас на праха ВС | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
169 | 3.3 | ELE | Юг | Прахов пожарогасител 6кг с клас на праха АВС | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
170 | 3.3 | ELE | Юг | Пожарогасител с въглероден двуокис 5кг | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
171 | 3.3 | ELE | Юг | Временни ограждения | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
172 | 3.3 | ELE | Юг | Изолираща щанга до 20kV | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
173 | 3.3 | ELE | Юг | Изолиращи клещи 1kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
174 | 3.3 | ELE | Юг | Изолиращи клещи 35kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
175 | 3.3 | ELE | Север | Електрически линии, инсталации, съоръжения |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
176 | 3.3 | ELE | Север | I. Основно оборудване |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
177 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на комплект от 4 броя КРУ-та СН 6kV - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP50-ELE-DRW02-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
178 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на комплект от 4 броя КРУ-та СН 6kV - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
179 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов трансформатор маслен, 1600кVA, 6kV/400V | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации и спецификационен лист
180 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на силов трансформатор маслен, 1600кVA, 6kV/400V | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации и спецификационен лист
181 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
182 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
183 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
184 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
185 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150мм, с 20бр. клеми 2,5мм2 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP50-ELE-DRW06-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
186 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150мм | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
187 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на табло ниско напрежение - LVB | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP50-ELE-DRW16-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
188 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на табло ниско напрежение - LVB | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
189 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на UPS 8kVA, 380/380V за продължителност на работа 2 часа | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
190 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на UPS | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
191 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на табло UPS - ВUPS - стом. ламаринен шкаф, с приблизителни р-ри 600/600/200mm | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP50-ELE-DRW18-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
192 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на табло UPS - ВUPS на стена | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
193 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на табло ВКЕ - стом. ламаринен шкаф, стоящо, с приблизителни р-ри 1800/600/400mm | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP50-ELE-DRW17-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
194 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на табло ВКЕ | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
195 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 500А, IP-54 | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | панели LP2.1, LP2.2, LP2.3; изисквания съгласно приложените технически спецификации
196 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 25А, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | панели LP3.1, LP3.2; изисквания съгласно приложените технически спецификации
197 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 16А IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | панели LP5.1, LP5.2; изисквания съгласно приложените технически спецификации
198 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 10А IP-54 | 5 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | панели LP9, LP10, LP11.1, LP11.2, LP11.3; изисквания съгласно приложените технически спецификации
199 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 2А IP-54 | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | панели LP12, LP13.1, LP13.2, LP13.3; изисквания съгласно приложените технически спецификации
200 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на местен панел на стена | 16 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
201 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на въздушен пускател, 1.6÷2,5А; 380V; IP-54, за открит монтаж | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
202 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на въздушен пускател на стена | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
203 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на товаров прекъсвач, 25А; 380V; IP-54, за открит монтаж | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
204 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на товаров прекъсвач на стена | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
205 | 3.3 | ELE | Север | ІI. Кабели и конструкции |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
206 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 6kV тип N2XSEH 3х240мм² | 240 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
207 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 6kV тип САХЕкТ 1х95мм2 | 60 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
208 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х400мм2 | 100 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
209 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х95мм2 | 385 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
210 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х35мм2 | 135 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
211 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х10мм2 | 130 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
212 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х6мм2 | 10 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
213 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х4мм2 | 330 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
214 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х2,5мм2 | 940 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
215 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х4мм2 | 100 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
216 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х2,5мм2 | 180 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
217 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 2х2,5мм2 | 65 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
218 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 12х1,5мм2 | 15 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
219 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 4х1,5мм2 | 10 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
220 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 2х1,5мм2 | 30 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
221 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силов кабел 6kV тип N2XSEH 3х240мм² по кабелни конструкции и изтегляне в тръба в изкоп | 240 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
222 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силов кабел тип САХЕкТ 1х95мм2 по кабелни конструкции и в изкоп | 60 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
223 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силов кабел тип СВТ 1х400мм2 по кабелни конструкции | 100 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
224 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силов кабел тип СВТ 5х95мм2 по кабелни конструкции | 385 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
225 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силов кабел тип СВТ 5х35мм2 по кабелни конструкции | 135 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
226 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силови кабели тип СВТ до 5х10мм2 и всички контролни кабели по кабелни конструкции | 1810 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
227 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел 6kV тип N2XSEH 3х240мм² | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
228 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 6kV тип тип N2XSEH 3х240мм² | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
229 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 6kV тип САХЕкТ 1х95мм2 | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
230 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х400мм2 | 28 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
231 | 3.3 | ELE | Север | Суха кабелна разделка на кабел 6kV тип N2XSEH 3х240мм² | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
232 | 3.3 | ELE | Север | Суха кабелна разделка на кабел 6kV тип САХЕкТ 1х95мм2 | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
233 | 3.3 | ELE | Север | Суха кабелна разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х400мм2 | 28 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
234 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х95мм2 | 36 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
235 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х35мм2 | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
236 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х10мм2 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
237 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х6мм2 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
238 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х4мм2 | 14 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
239 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х2,5мм2 | 64 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
240 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х4мм2 | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
241 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х2,5мм2 | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
242 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на контролен кабел | 18 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
243 | 3.3 | ELE | Север | Прозвъняване и подсъединяване жилата на контролни кабели до 2,5мм2 и брой на жилата до 4 | 64 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
244 | 3.3 | ELE | Север | Прозвъняване и подсъединяване жилата на контролни кабели до 2,5мм2 и брой на жилата до 12 | 24 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
245 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна обувка 95мм2 | 180 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
246 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна обувка 35мм2 | 20 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
247 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна обувка 10мм2 | 20 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
248 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна обувка 6мм2 | 30 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
249 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелни марки | 200 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
250 | 3.3 | ELE | Север | Пластмасова лента за привързване на кабелите | 60 | м. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
251 | 3.3 | ELE | Север | Запълване с негорима маса на краища на тръби и отвори | 130 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
252 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на кабелна конструкция - 1бр. | 54 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP50-ELE-DRW20-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
253 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на кабелна конструкция - 1бр. | 54 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
254 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на кабелна конструкция 3х350 - 15бр. | 67 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP50-ELE-DRW21-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
255 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на кабелна конструкция - 7бр. | 67 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
256 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на кабелна конструкция 1х200 - 5бр. | 8 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | по чертеж NHB-TD-RAP50-ELE-DRW21-A и изисквания съгласно приложените технически спецификации
257 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на кабелна конструкция 1х200 - 5бр. | 8 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
258 | 3.3 | ELE | Север | Стоманена конструкция за направа на кабелни трасета (кабелни стойки с конзоли, кабелни скари и кабелни капаци) | 1.8 | т | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации и спецификационен лист
259 | 3.3 | ELE | Север | Стоманена конструкция за укрепване на кабелни конструкции | 400 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
260 | 3.3 | ELE | Север | Двукратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция | 120 | м2 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
261 | 3.3 | ELE | Север | Направа на тройна кабелна шахта с размети 1800/900/1200мм | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
262 | 3.3 | ELE | Север | ІII. Осветителна инсталация |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
263 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W; 230V; IP-54 | 16 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
264 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W; 230V; IP-54 - на метална конзола | 16 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
265 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-54 | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
266 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-54 | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
267 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-21 | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
268 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-21 | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
269 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W; 230V; IP-65 | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
270 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W; 230V; IP-65 - на тръбно рамо | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
271 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-54, с предпазна решетка | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
272 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-54, с предпазна решетка, на стена | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
273 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-34, с предпазна решетка | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
274 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-34, с предпазна решетка, на стена | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
275 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа - взривозащитен, Ex II 2G EEx d IIA T1, 38W, 220V | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
276 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа - взривозащитен, Ex II 2G EEx d IIA T1, 38W, 220V, на метална конзола | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
277 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21 | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
278 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21 | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
279 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12А ; 220V; IP-66 | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
280 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12А ; 220V; IP-66, на метална конзола, към метален комин с Н=25м | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
281 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "Exit", с акумулаторна батерия 60min | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
282 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "→", с акумулаторна батерия 60min, | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
283 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на евакуационен осветител на стена | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
284 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация 25А,220V,IP-44 | 7 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
285 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" - двоен, за скрита инсталация 25А,220V,IP-21 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
286 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация 25А,220V,IP-21 | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
287 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация | 17 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
288 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за открита инсталация, противовлажен | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
289 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
290 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация, противовлажен | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
291 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
292 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен, 10А, 220 V, за открита инсталация, противовлажен | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
293 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за открита инсталация | 44 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
294 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за скрита инсталация | 31 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
295 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на взривозащитена разклонителна кутия, 250V, за открита инсталация, Ex II 2G EEx d IIA T1 | 7 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
296 | 3.3 | ELE | Север | Лампени излази с проводник тип ПВВ-МБ1 3х1,5мм2, положен скрито под мазилката-при средна дължина 5м | 33 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
297 | 3.3 | ELE | Север | Контактни излази с проводник тип ПВВ-МБ1 3х2,5мм2, положен скрито под мазилката-при средна дължина 8м | 17 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
298 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на кабел тип СВТ 3х1,5 мм2 | 475 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
299 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на кабел тип СВБТ 3х1,5 мм2 | 120 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
300 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на кабел тип СВТ 2х1,5 мм2 | 165 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
301 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на стоманена тръба Ф25мм | 265 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
302 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на стоманена тръба Ф25мм открито по бетон, със закрепване | 160 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
303 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на стоманена тръба Ф25мм открито по метална констукция, със закрепване | 105 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
304 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силов кабел тип СВТ със сечение до 3х1,5мм2 по кабелни конструкции или изтегляне в тръби | 760 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
305 | 3.3 | ELE | Север | Направа на тръбно рамо от стоманена тръба Ф60 и единична дължина 550мм | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
306 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на тръбно рамо от стоманена тръба Ф60 и единична дължина 550мм на бетонова колона | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
307 | 3.3 | ELE | Север | Свързване на осветителните тела към защитния проводник на мрежата | 74 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
308 | 3.3 | ELE | Север | Стоманена конструкция за укрепване на осветителни тела, тръби и др. | 350 | кг | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
309 | 3.3 | ELE | Север | Двукратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция | 20 | м2 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
310 | 3.3 | ELE | Север | ІV. Заземителна и мълниезащитна инсталация |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
311 | 3.3 | ELE | Север | Направа на изкоп с размери 0,8/0,4 в почва III категория | 180 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
312 | 3.3 | ELE | Север | Доставка стоманена поцинкована шина 40/4мм | 440 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
313 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм в готов изкоп | 180 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
314 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм oткрито по бетон | 260 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
315 | 3.3 | ELE | Север | Набиване на колове от заземител, състоящ се от 2 кола от поцинкован винкел L63/63/5,с ед.дължина 3м, свързани с поц.шина 40/4мм и L= 3 м | 7 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
316 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия - алуминиева правоъгълна кутия с надписи | 7 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
317 | 3.3 | ELE | Север | Направа на пета за подвижно заземление | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
318 | 3.3 | ELE | Север | Направа и полагане на мостови връзки от стоманена шина 25/4мм | 140 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
319 | 3.3 | ELE | Север | Направа и полагане на мълниеприемна мрежа от Алуминиев проводник тип А01/Al Mn Si-Ф8мм, положена открито на свободно лежащи пласмасови опори с бетоново блокче (включително всички свързващи елементи) | 290 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
320 | 3.3 | ELE | Север | Направа и полагане на токоотводи от Алуминиев проводник тип А01/Al Mn Si-Ф8мм, положен скрито под мазилката | 60 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
321 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на мултиклема, поцинкована за Алуминиев проводник тип А01/Al Mn Si-Ф8мм | 17 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
322 | 3.3 | ELE | Север | VII. Пусково-наладъчни работи |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
323 | 3.3 | ELE | Север | Изпитване с повишено напрежение намотките на маслен силов трансформатор 1600kVA, 6kV/0,4kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации и спецификационен лист
324 | 3.3 | ELE | Север | Наладка на маслен силов трансформатор 1600kVA, 6kV/0,4kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации и спецификационен лист
325 | 3.3 | ELE | Север | Изпитване с повишено напрежение на комплект от 4 броя КРУ-та СН - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
326 | 3.3 | ELE | Север | Наладка на комплект от 4 броя КРУ-та СН - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
327 | 3.3 | ELE | Север | Фазиране на трансформатор с мрежи за напрежение 6kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации и спецификационен лист
328 | 3.3 | ELE | Север | Изпитване с повишено напрежение на кабели 6kV | 5 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
329 | 3.3 | ELE | Север | Изпитване с повишено напрежение на кабели 0,6/1kV | 90 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
330 | 3.3 | ELE | Север | Определяне специфичното съпротивление на почвата | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
331 | 3.3 | ELE | Север | Измерване съпротивлението на контура за защитно заземление | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
332 | 3.3 | ELE | Север | Измерване съпротивлението на точка от заземителния контур | 7 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
333 | 3.3 | ELE | Север | Измерване на пълното съпротивлението на контура фаза-нула | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
334 | 3.3 | ELE | Север | Проверка за наличие на верига между заземители и заземяваните елементи до 30 точки | 15 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
335 | 3.3 | ELE | Север | VIII. Съоръжения по БХТПБ |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
336 | 3.3 | ELE | Север | Диелектрична пътека НН | 10 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
337 | 3.3 | ELE | Север | Диелектрична пътека СН | 6 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
338 | 3.3 | ELE | Север | Диелектрични боти НН | 2 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
339 | 3.3 | ELE | Север | Диелектрични боти ВН | 1 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
340 | 3.3 | ELE | Север | Диелектрични ръкавици НН | 2 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
341 | 3.3 | ELE | Север | Диелектрични ръкавици ВН | 2 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
342 | 3.3 | ELE | Север | Преносими заземители от медно въже ф50мм | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
343 | 3.3 | ELE | Север | Указатели за ВН / 6/0,4kV / | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
344 | 3.3 | ELE | Север | Указатели за НН | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
345 | 3.3 | ELE | Север | Предпазни табелки постоянни и временни за СН-комплект | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
346 | 3.3 | ELE | Север | Предпазни табелки постоянни и временни за НН-комплект | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
347 | 3.3 | ELE | Север | Противогазови маски | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
348 | 3.3 | ELE | Север | Предпазни очила | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
349 | 3.3 | ELE | Север | Прахов пожарогасител 12кг с клас на праха ВС | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
350 | 3.3 | ELE | Север | Прахов пожарогасител 6кг с клас на праха АВС | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
351 | 3.3 | ELE | Север | Пожарогасител с въглероден двуокис 5кг | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
352 | 3.3 | ELE | Север | Временни ограждения | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
353 | 3.3 | ELE | Север | Изолираща щанга до 6kV | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
354 | 3.3 | ELE | Север | Изолиращи клещи 1kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
355 | 3.3 | ELE | Север | Изолиращи клещи 6kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
356 | 3.4 | I&C | Север | Цялостна система за автоматично управление на товарите на нови топлоцентрали и съществуваща когенерация с управление базирано на Simatic PCS7 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
357 | 3.4 | I&C | Юг | Цялостна система за автоматично управление и наблюдение на технологичните процеси на нова топлоцентрала Юг | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
358 | 3.4 | I&C | Север | Цялостна система за автоматично управление и наблюдение на технологичните процеси на нова топлоцентрала Север | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
359 | 3.5 | TELE | Юг | Телекомуникации Юг | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
360 | 3.5 | TELE | Север | Телекомуникации Север | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни | изисквания съгласно приложените технически спецификации
Предлаганите от участника дейности трябва изцяло да отговарят на изброените по-горе минимални изисквания на Възложителя. За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя към техническото предложение, се счита положителен отговор "Да" на съответните отделни точки, респективно въвеждането на изисканите параметри на предлаганите дейности, както и описание на марката, типа и вида на материалите, които ще използват, където е приложимо, които са част от документа Технически спецификации. Участникът има право да приложи и допълнителни документи по негова преценка. Декларирам, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие. Декларираме, че сме запознати с и приемаме клаузите на приложения проект на договор, включително с приложенията към него, като приемаме ако бъдем определени за изпълнител, да сключим договор в законоустановения срок. Съгласни сме да се придържаме към направеното техническо предложение и оферта за срок от ....... дни от датата, която е посочена в поканата за предоставяне на оферта и участие в преговори . Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.
Име на участника:
Правновалиден подпис:
Дата: