## Лист1
Методика за определяне на комплексна оценка на офертите
Наименование на поръчката: Извършване на безразрушителен контрол.
Настоящата Методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта за поръчката, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка.
Указания за определяне на комплексната оценка на оферта.
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести по следната формула:
n – общ брой на показателите
Pi - предложение на съответния Участник по i – тия показател ( за показатели Р1до Р21)
Pi min – минимално предложение по i – тия показател
Wi – тежест на съответния показател
Ценово предлпжение
по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 261-TP-18-ТВ-У-З, с предмет: „Контрол на заварени съединения и основен метал”
БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ
|  | № | Параметър на контрола | Стандарт | Мярка | Количество | Ед. цена лева, без вкл. ДДС | Стойност лева, без вкл. ДДС
Радиографичен контрол БДС EN ISO 17636-1:2013
|  | 1 | ≤ 8mm
1 | MRTM012001B | 1.1 | ф114,3 (108) | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 110 |  | 0
2 | MRTM012002B | 1.2 | ф139,7 (133) | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 110 |  | 0
3 | MRTM012003B | 1.3 | ф168,3 (159) | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 110 |  | 0
4 | MRTM012004B | 1.4 | ф219,1 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 110 |  | 0
5 | MRTM012005B | 1.5 | ф273,1 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 110 |  | 0
6 | MRTM012006B | 1.6 | ф323,9 (325) | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 110 |  | 0
7 | MRTM012007B | 1.7 | ф355,6 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 110 |  | 0
8 | MRTM012008B | 1.8 | ф406,4 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 110 |  | 0
9 | MRTM012009B | 1.9 | ф508,1 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 110 |  | 0
10 | MRTM012010B | 1.10 | ф610,0 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 110 |  | 0
11 | MRTM012011B | 1.11 | ф711,0 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 110 |  | 0
12 | MRTM012012B | 1.12 | ф813,0 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 20 |  | 0
13 | MRTM012013B | 1.13 | ф920,0 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 20 |  | 0
14 | MRTM012014B | 1.14 | ф1020,0 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 20 |  | 0
|  | 2 | ≥ 8mm
15 | MRTM012015B | 2.1 | ф114,3 (108) | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 150 |  | 0
16 | MRTM012016B | 2.2 | ф139,7 (133) | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 150 |  | 0
17 | MRTM012017B | 2.3 | ф168,3 (159) | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 150 |  | 0
18 | MRTM012018B | 2.4 | ф219,1 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 150 |  | 0
19 | MRTM012019B | 2.5 | ф273,1 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 150 |  | 0
20 | MRTM012020B | 2.6 | ф323,9 (325) | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 150 |  | 0
21 | MRTM012021B | 2.7 | ф355,6 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 150 |  | 0
22 | MRTM012022B | 2.8 | ф406,4 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 150 |  | 0
23 | MRTM012023B | 2.9 | ф508,1 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 150 |  | 0
24 | MRTM012024B | 2.10 | ф610,0 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 150 |  | 0
25 | MRTM012025B | 2.11 | ф711,0 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 101 |  | 0
26 | MRTM012026B | 2.12 | ф813,0 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 50 |  | 0
27 | MRTM012027B | 2.13 | ф920,0 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 50 |  | 0
28 | MRTM012028B | 2.14 | ф1020,0 | БДС EN ISO 17636-1:2013 | бр. | 50 |  | 0
29 | MRTM012029B | 3 | ≤ 8mm | БДС EN ISO 17636-1:2013 | за 1 линеен метър, m | 30 |  | 0
30 | MRTM012030B | 4 | ≥ 8mm | БДС EN ISO 17636-1:2013 | за 1 линеен метър, m | 30 |  | 0
31 | MRTM012031B | 5 | над 14mm | БДС EN ISO 17636-1:2013 | за 1 линеен метър, m | 30 |  | 0
|  | 6 | до ᴓ90 с две експонации
32 | MRTM012032B | 6.1 | до ᴓ90 с две експонации | БДС EN ISO 17636-1:2013 | ≤ 8mm дебелина на тръбата, бр | 100 |  | 0
33 | MRTM012033B | 6.2 | до ᴓ90 с две експонации | БДС EN ISO 17636-1:2013 | ≥ 8 мм дебелина на тръбата, бр | 100 |  | 0
|  | 7 | до ᴓ90 с три експонации
34 | MRTM012034B | 7.1 | до ᴓ90 с три експонации | БДС EN ISO 17636-1:2013 | ≤ 8mm дебелина на тръбата, бр | 50 |  | 0
35 | MRTM0120351B | 7.2 | до ᴓ90 стри експонации | БДС EN ISO 17636-1:2013 | ≥ 8 мм дебелина на тръбата, бр | 50 |  | 0
Ултразуков контрол БДС EN ISO 17640
36 | MRTM012036B | 1. | На заварени съединения | БДС EN ISO 17640:2011 | за 1 линеен метър, m | 75 |  | 0
37 | MRTM012037B | 2. | На основен метал /контрол за разслойБДС EN ISO 10160:2001 | БДС EN ISO 17640:2011 | за квадратен метър, m² | 100 |  | 0
38 | MRTM012038B | 3. | Дебелина на стена | БДС EN ISO 17640:2011 | за 1 точка | 100 |  | 0
Магнитно-прахов контрол БДС EN ISO 9934
39 | MRTM012039B | 1. | Магнитно-прахов контрол | БДС EN ISO 9934-1:2017 | за 1 линеен метър,m | 100 |  | 0
40 | MRTM012040B | 1.1 | Магнитно-прахов контрол | БДС EN ISO 9934-1:2017 | за m² | 100 |  | 0
Контрол с проникващи течности БДС EN ISO 3452
41 | MRTM012041B | 1 | ф26,9 | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
42 | MRTM012042B | 2 | ф33,7 | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
43 | MRTM012043B | 3 | ф42,4 | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
44 | MRTM012044B | 4 | ф48,3 | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
45 | MRTM012045B | 5 | ф60,3 | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
46 | MRTM012046B | 6 | ф76,1 | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
47 | MRTM012047B | 7 | ф88,9 | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
48 | MRTM012048B | 8 | ф114,3 (108) | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
49 | MRTM012049B | 9 | ф139,7 (133) | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
50 | MRTM012050B | 10 | ф168,3 (159) | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
51 | MRTM012051B | 11 | ф219,1 | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
52 | MRTM012052B | 12 | ф273,1 | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
53 | MRTM012053B | 13 | ф323,9 (325) | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
54 | MRTM012054B | 14 | ф355,6 | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
55 | MRTM012055B | 15 | ф406,4 | БДС EN ISO 3452 | бр. | 30 |  | 0
56 | MRTM012056B | 16 | ф508,1 | БДС EN ISO 3452 | бр. | 19 |  | 0
57 | MRTM012057B | 22 | Контрол с проникващи течности | БДС EN ISO 3452 | за 1 линеен метър | 250 |  | 0
58 | MRTM012058B | 23 | Контрол с проникващи течности | БДС EN ISO 3452 | за квадратен метър, m² | 50 |  | 0
Визуален контрол
|  | 1 | Визуален контрол на заварени съединения, тръби
59 | MRTM012059B | 1.1 | ф26,9 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 50 |  | 0
60 | MRTM012060B | 1.2 | ф33,7 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 50 |  | 0
61 | MRTM012061B | 1.3 | ф42,4 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 50 |  | 0
62 | MRTM012062B | 1.4 | ф48,3 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 50 |  | 0
63 | MRTM012063B | 1.5 | ф60,3 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 50 |  | 0
64 | MRTM012064B | 1.6 | ф76,1 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 50 |  | 0
65 | MRTM012065B | 1.7 | ф88,9 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 50 |  | 0
66 | MRTM012066B | 1.8 | ф114,3 (108) | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 300 |  | 0
67 | MRTM012067B | 1.9 | ф139,7 (133) | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 300 |  | 0
68 | MRTM012068B | 1.10 | ф168,3 (159) | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 300 |  | 0
69 | MRTM012069B | 1.11 | ф219,1 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 300 |  | 0
70 | MRTM012070B | 1.12 | ф273,1 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 300 |  | 0
71 | MRTM012071B | 1.13 | ф323,9 (325) | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 300 |  | 0
72 | MRTM012072B | 1.14 | ф355,6 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 300 |  | 0
73 | MRTM012073B | 1.15 | ф406,4 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 300 |  | 0
74 | MRTM012074B | 1.16 | ф508,1 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 300 |  | 0
75 | MRTM012075B | 1.17 | ф610,0 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 300 |  | 0
76 | MRTM012076B | 1.18 | ф711,0 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 170 |  | 0
77 | MRTM012077B | 1.19 | ф813,0 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 60 |  | 0
78 | MRTM012078B | 1.20 | ф920,0 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 60 |  | 0
79 | MRTM012079B | 1.22 | ф1020,0 | БДС EN ISO 17637:2011 | бр. | 50 |  | 0
80 | MRTM012080B | 2 | Визуален контрол на линеен метър заварено съединение (ЗС) | БДС EN ISO 17637:2011 | за 1 линеен метър, m | 200 |  | 0
81 | MRTM012081B | 3 | Визуален контрол на основен материал (ОМ) | БДС EN ISO 17637:2011 | за квадратен метър, m² | 200 |  | 0
Контрол на теч (вакуум контрол) (PT)
82 | MRTM012082B | 1 | Вакуум контрол |  | за 1 линеен метър | 100 |  | 0
Контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ
РАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ
|  | № | Параметър на контрола | Стандарт | Мярка
|  | 1 | Контрол на опън
83 | MRTM012083R | 1.1 | • якост на опън • граница на провлачане • относително удължение • относително свиване За ОМ и ЗС | БДС EN ISO 6892-1; БДС EN ISO 6892-2; БДС EN ISO 4136. БДС EN 10164 | За 1 пробно тяло при стайна температура | 20 |  | 0
84 | MRTM012084R | 1.2 | • якост на опън • граница на провлачане • относително удължение • относително свиване За ОМ и ЗС | БДС EN ISO 6892-1; БДС EN ISO 6892-2; БДС EN ISO 4136. БДС EN 10164 | За 1 пробно тяло при повишена температура | 20 |  | 0
|  | 2 | Контрол чрез ударно огъване по Шарпи
85 | MRTM012085R | 2.1 | • погълната енергия • ударна жилавост За ОМ и ЗС | БДС EN ISO 148-1; ГОСТ 9454. БДС EN ISO 9016 | комплект (3бр. пр.тела) при стайна температура | 10 |  | 0
86 | MRTM012086R | 2.2 | • погълната енергия • ударна жилавост За ОМ и ЗС | БДС EN ISO 148-1; ГОСТ 9454. БДС EN ISO 9016 | комплект (3бр. пр.тела) понижена температура | 10 |  | 0
|  | 3 | Контрол на твърдост
87 | MRTM012087R |  | HB (Бринел); HV (Викерс); HRB (Роквел В); HRC (Роквел С). За ОМ и ЗС | ASTM A956; БДС EN ISO 18265. БДС EN ISO 6507-1 БДС EN ISO 9015-1 | За 1 точка | 10 |  | 0
|  | 4 | Контрол на огъване
88 | MRTM012088R |  | • наличие на пукнатини За ОМ и ЗС | БДС EN ISO 7438; БДС EN ISO 5173+A1. БДС EN ISO 15614-1; БДС EN ISO 15614-7; ГОСТ 5520; ГОСТ 5582; ГОСТ 7350; ГОСТ 19282 | За 1 пробно тяло | 10 |  | 0
|  | 5 | Контрол на сплескване
89 | MRTM012089R |  | • наличие на пукнатини За метални тръби | БДС EN ISO 8492. БДС EN 10216-2; БДС EN 10216-3; БДС EN 10216-4; БДС EN 10216-5; ГОСТ 550; ГОСТ 8731; ГОСТ 733; ТУ 14-3-460; ТУ 14-3Р-55;ТУ 14-3-190; | За 1 пробно тяло | 15 |  | 0
|  | 6 | Контрол на продължителна якост при опън
90 | MRTM012090R |  | • условна граница на продължителна якост | БДС EN ISO 204; СО 153-34.17.471. | За 12 пробно тяло | 5 |  | 0
Металографски контрол
|  | 1 | Металографски контрол на микроструктурата
91 | MRTM012091R | 1.1 | • неметални включвания – бал | БДС 3326; БДС EN 10247; ГОСТ 1778; | 1брой металографски образец / шлиф на заварено съединение (1 зони) | 5 |  | 0
92 | MRTM012092R | 1.2 | • големина на зърната – бал | БДС 11174; БДС EN ISO 643;ГОСТ 5639; ASTM E112; |  |  |  | 0
93 | MRTM012093R | 1.3 | • степен на ивичност – бал | БДС 14254; ГОСТ 5640; ТУ 14-3-460 |  |  |  | 0
94 | MRTM012094R | 1.4 | • видманщетова структура – бал | БДС 14254; ГОСТ 5640; ТУ 14-3-460; |  |  |  | 0
95 | MRTM012095R | 1.5 | • процентно участие на перлита и ферита в структурата – бал | БДС 3690; ТУ 14-3-460 |  |  |  | 0
96 | MRTM012096R | 1.6 | • степен на сфероидизация – бал | СО 34-70-690; |  |  |  | 0
97 | MRTM012097R | 1.7 | • микродефекти (пори) от пълзене – клас на увреждане | VGB-S-517-00; ASTM E1551; ISO 3057 |  |  |  | 0
98 | MRTM012098R | 1.8 | • неметални включвания – бал | БДС 3326; БДС EN 10247; ГОСТ 1778; | 1брой металографски образец / шлиф на заварено съединение (5 зони) | 5 |  | 0
99 | MRTM012099R | 1.9 | • големина на зърната – бал | БДС 11174; БДС EN ISO 643;ГОСТ 5639; ASTM E112; |  |  |  | 0
100 | MRTM012100R | 1.10 | • степен на ивичност – бал | БДС 14254; ГОСТ 5640; ТУ 14-3-460 |  |  |  | 0
101 | MRTM012101R | 1.11 | • видманщетова структура – бал | БДС 14254; ГОСТ 5640; ТУ 14-3-460; |  |  |  | 0
102 | MRTM012102R | 1.12 | • процентно участие на перлита и ферита в структурата – бал | БДС 3690; ТУ 14-3-460 |  |  |  | 0
103 | MRTM012103R | 1.13 | • степен на сфероидизация – бал | СО 34-70-690; |  |  |  | 0
104 | MRTM012104R | 1.14 | • микродефекти (пори) от пълзене – клас на увреждане | VGB-S-517-00; ASTM E1551; ISO 3057 |  |  |  | 0
|  | 2 | Металографски контрол на макроструктурата
105 | MRTM012105R | 2.1 | • несъвършенства на макроструктура | БДС EN ISO 5817; БДС EN ISO 17639; БДС EN ISO 6520-1; БДС EN ISO 6520-2; | За 1челно ЗС BW | 10 |  | 0
106 | MRTM012106R | 2.2 | • несъвършенства на макроструктура | БДС EN ISO 5817; БДС EN ISO 17639; БДС EN ISO 6520-1; БДС EN ISO 6520-2; | За 1 ъглово ЗС FW | 10 |  | 0
| Обща сума в лева без ДДС | [6 empty] | 0