## К-ва
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От: ……………………………………………………………..………………………………………… (наименование на участника)
Във връзка с процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 519-ЕР-19-МР-Д-З, с предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTП-2 с трансформаторна мощност 2x800kVA, 20/0,4kV в мрежата обслужвана от „Електроразпределение Юг“ ЕАД“, по квалификационна система № С-17-ЕР-МР-Д-9, с предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTП-2 с трансформаторна мощност 2x800kVA, 20/0,4kV в мрежата обслужвана от „Електроразпределение Юг“ ЕАД“, обявена в АОП с преписка 00143-2017-0022
Поз. |  |  |  |  | Наименование | Мярка | К-во за 2 години | Оферирана ед. цена, без ДДС | Оферирана обща ст-т, без ДДС
5 | 1 | 1 |  |  | Обвивка на БКТП до 2x800кVА | бр. | 90 |  | 0
5 | 1 | 2 |  |  | Херметични преходи за кабели в сграда | бр. | 250 |  | 0
5 | 1 | 3 |  |  | Проходни приспособления за кабел за аварийното захранване (2 броя) | бр. | 90 |  | 0
5 | 2 | 1 |  |  | 20 kV-разпределителна уредба(RMU) с 2 кабелни извода + 2 извода охрана трафо | бр. | 60 |  | 0
5 | 2 | 2 |  |  | 20 kV-разпределителна уредба (RMU) с 3 кабелни извода + 2 извода охрана трафо | бр. | 20 |  | 0
5 | 2 | 3 |  |  | 20 kV-разпределителна уредба(RMU) с 4 кабелни извода + 2 извода охрана трафо | бр. | 10 |  | 0
5 | 2 | 4 |  |  | Задвижване с ел.двигател | бр. | 6 |  | 0
5 | 2 | 4 | 1 |  | Задвижване с ел.двигател-допълнителено оборудване | бр. | 4 |  | 0
5 | 3 | 1 |  |  | Разпределително табло 0,4 kV за МТ до 800kVA | бр. | 90 |  | 0
5 | 3 | 2 | 1 |  | Допълнителен вертикален разединител с предпазител NHS 630 А | бр. | 150 |  | 0
5 | 3 | 2 | 2 |  | Допълнителен вертикален разединител с предпазител NHS 910 А | бр. | 20 |  | 0
5 | 3 | 2 | 3 |  | Табло за търговско мерене и монтаж | бр. | 6 |  | 0
5 | 3 | 2 | 4 |  | Монтаж на търговско мерене с предоставен шкаф | бр. | 3 |  | 0
5 | 4 | 1 |  |  | Дистанционно управление, общо | бр. | 6 |  | 0
5 | 4 | 1 | 1 |  | Дистанционно управление, общо - допълнителено оборудване | бр. | 4 |  | 0
5 | 4 | 2 |  |  | Дистанционно управление за 1 кабелен извод | бр. | 6 |  | 0
5 | 4 | 2 | 1 |  | Дистанционно управление за 1 кабелен извод - допълнителено оборудване | бр. | 4 |  | 0
5 | 5 | 1 |  |  | 20 kV-кабел за свързване РУ 20kV-трансформатор страна ВН (за 2 трансформатора) | бр. | 90 |  | 0
5 | 5 | 2 |  |  | 0,4 kV-кабел за свързване на МТ до 800kVA с РУ НН (за два комплекта) | бр. | 90 |  | 0
5 | 6 | 1 |  |  | Заземяване | бр. | 90 |  | 0
5 | 6 | 2 |  |  | Монтаж на SF6-съоръжението(RMU) | бр. | 90 |  | 0
5 | 6 | 2 | 1 |  | Монтаж на предоставено от възложителя SF6-съоръжение (RMU) | бр. | 10 |  | 0
5 | 6 | 3 |  |  | Монтаж на разпределително табло 0,4kV | бр. | 90 |  | 0
5 | 6 | 3 | 1 |  | Монтаж на предоставеното от възложителя разпределително табло 0,4kV | бр. | 5 |  | 0
5 | 6 | 4 |  |  | Монтаж на мрежовите трансформатори (2 броя) | бр. | 90 |  | 0
5 | 6 | 4 | 1 |  | Монтаж на мрежовият трансформатор на място (за 1 брой) | бр. | 5 |  | 0
5 | 6 | 5 |  |  | Осветление на БКТП | бр. | 90 |  | 0
5 | 6 | 6 |  |  | Оборудване | бр. | 90 |  | 0
5 | 6 | 7 |  |  | Транспорт, разтоварване и монтаж на БКТП 2х800, cтандартен монтаж, транспорт до обекта с тежкотоварен автомобил и монтаж с автокран с минимален обсег на стрелата до 8 метра (от средата на превозното средство до средата на строителния изкоп) | бр. | 75 |  | 0
5 | 6 | 7 | 1 |  | Транспорт, разтоварване и монтаж на БКТП 2х800, монтаж на трудно достъпни места, транспорт до обекта с високопроходим тежкотоварен автомобил (с две или повече задвижващи оси) и/или монтаж с автокран с товароподемност 90 тона и повече, обсег на стрелата над 8 метра и висока проходимост, който може да пренесе 15 тона до 21метра | бр. | 15 |  | 0
Обща стойност, в лева, без включен ДДС: | [8 empty] | 0
Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.
[5 empty] | Дата.................................... | УЧАСТНИК: ………………........………
(подпис и печат)