## Ценово предложение
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 198-TP-19-TG-С-З с предмет: "Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи”
Ценово предложение на участника
№ | № от Техн. Спец. | Проектна част | Площадка | Наименование | Колич. | Ед.м. | Стандарти, модели, типове и материали | Цена за труд (в лева) | Цена за материали (в лева) | Обща Единична Цена (в лева) | Обща Цена (в лева)
1 | 3.3 | ELE | Юг | Електрически линии, инсталации, съоръжения |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
2 | 3.3 | ELE | Юг | I. Основно оборудване |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
3 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на комплект от 3 броя КРУ-та СН 20kV - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
4 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на комплект от 3 броя КРУ-та СН 20kV - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
5 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов трансформатор маслен, 1000кVA, 20kV/400V | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
6 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на силов трансформатор маслен, 1000кVA, 20kV/400V | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
7 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
8 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
9 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
10 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
11 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150мм, с 20бр. клеми 2,5мм2 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
12 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150мм | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
13 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на табло ниско напрежение - LVB | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
14 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на табло ниско напрежение - LVB | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
15 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на UPS 8kVA, 380/380V за продължителност на работа 2 часа | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
16 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на UPS | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
17 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на табло UPS - ВUPS - стом. ламаринен шкаф, с приблизителни р-ри 600/600/200mm | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
18 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на табло UPS - ВUPS на стена | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
19 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на табло ВКЕ - стом. ламаринен шкаф, стоящо, с приблизителни р-ри 1800/600/400mm | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
20 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на табло ВКЕ | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
21 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 500А, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
22 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 63А, IP-54 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
23 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 25А, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
24 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 16А IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
25 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 10А IP-54 | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
26 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 6А IP-54 | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
27 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на местен панел на стена | 13 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
28 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на въздушен пускател, 1.6÷2,5А; 380V; IP-54, за открит монтаж | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
29 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на въздушен пускател на стена | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
30 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на товаров прекъсвач, 25А; 380V; IP-54, за открит монтаж | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
31 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на товаров прекъсвач на стена | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
32 | 3.3 | ELE | Юг | ІI. Кабели и конструкции |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
33 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 12/20kV тип САХЕкТ 1х95мм2 | 155 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
34 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х300мм2 | 80 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
35 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х95мм2 | 260 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
36 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х35мм2 | 85 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
37 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х10мм2 | 35 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
38 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х6мм2 | 90 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
39 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х4мм2 | 220 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
40 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х2,5мм2 | 980 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
41 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х4мм2 | 100 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
42 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х2,5мм2 | 80 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
43 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 2х2,5мм2 | 60 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
44 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 12х1,5мм2 | 10 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
45 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 4х1,5мм2 | 10 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
46 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 2х1,5мм2 | 30 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
47 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на силов кабел тип САХЕкТ 1х95мм2 по кабелни конструкции и в изкоп | 155 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
48 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на силов кабел тип СВТ 1х300мм2 по кабелни конструкции | 80 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
49 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на силов кабел тип СВТ 5х95мм2 по кабелни конструкции | 130 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
50 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на силов кабел тип СВТ 5х35мм2 по кабелни конструкции | 85 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
51 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на силови кабели тип СВТ до 5х10мм2 и всички контролни кабели по кабелни конструкции | 1615 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
52 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 12/20kV тип САХЕкТ 1х95мм2 | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
53 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х300мм2 | 22 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
54 | 3.3 | ELE | Юг | Суха кабелна разделка на кабел 12/20kV тип САХЕкТ 1х95мм2 | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
55 | 3.3 | ELE | Юг | Суха кабелна разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х300мм2 | 22 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
56 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х95мм2 | 24 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
57 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х35мм2 | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
58 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х10мм2 | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
59 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х6мм2 | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
60 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х4мм2 | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
61 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х2,5мм2 | 70 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
62 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х4мм2 | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
63 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х2,5мм2 | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
64 | 3.3 | ELE | Юг | Суха разделка на контролен кабел | 18 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
65 | 3.3 | ELE | Юг | Прозвъняване и подсъединяване жилата на контролни кабели до 2,5мм2 и брой на жилата до 4 | 64 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
66 | 3.3 | ELE | Юг | Прозвъняване и подсъединяване жилата на контролни кабели до 2,5мм2 и брой на жилата до 12 | 24 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
67 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелна обувка 95мм2 | 120 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
68 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелна обувка 35мм2 | 20 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
69 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелна обувка 10мм2 | 20 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
70 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелна обувка 6мм2 | 30 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
71 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на кабелни марки | 150 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
72 | 3.3 | ELE | Юг | Пластмасова лента за привързване на кабелите | 40 | м. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
73 | 3.3 | ELE | Юг | Запълване с негорима маса на краища на тръби и отвори | 100 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
74 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на кабелна конструкция - 1бр. | 54 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
75 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на кабелна конструкция - 1бр. | 54 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
76 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на кабелна конструкция 3х350 - 7бр. | 31 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
77 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на кабелна конструкция - 7бр. | 31 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
78 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на кабелна конструкция 1х200 - 5бр. | 8 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
79 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на кабелна конструкция 1х200 - 5бр. | 8 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
80 | 3.3 | ELE | Юг | Стоманена конструкция за направа на кабелни трасета (кабелни стойки с конзоли, кабелни скари и кабелни капаци) | 1.6 | т | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
81 | 3.3 | ELE | Юг | Стоманена конструкция за укрепване на кабелни конструкции | 300 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
82 | 3.3 | ELE | Юг | Двукратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция | 114 | м2 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
83 | 3.3 | ELE | Юг | ІII. Осветителна инсталация |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
84 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W; 230V; IP-54 | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
85 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W; 230V; IP-54 - на метална конзола | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
86 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-54 | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
87 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-54 | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
88 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-21 | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
89 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-21 | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
90 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W; 230V; IP-65 | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
91 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W; 230V; IP-65 - на тръбно рамо | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
92 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-54, с предпазна решетка | 13 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
93 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-54, с предпазна решетка, на стена | 13 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
94 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-34, с предпазна решетка | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
95 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-34, с предпазна решетка, на стена | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
96 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа - взривозащитен, Ex II 2G EEx d IIA T1, 38W, 220V | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
97 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа - взривозащитен, Ex II 2G EEx d IIA T1, 38W, 220V, на метална конзола | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
98 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21 | 9 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
99 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21 | 9 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
100 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12А ; 220V; IP-66 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
101 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12А ; 220V; IP-66, на метална конзола, към метален комин с Н=25м | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
102 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "Exit", с акумулаторна батерия 60min | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
103 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "→", с акумулаторна батерия 60min, | 5 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
104 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на евакуационен осветител на стена | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
105 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация 25А,220V,IP-44 | 7 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
106 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" - двоен, за скрита инсталация 25А,220V,IP-21 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
107 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация 25А,220V,IP-21 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
108 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
109 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за открита инсталация, противовлажен | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
110 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
111 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация, противовлажен | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
112 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
113 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен, 10А, 220 V, за открита инсталация, противовлажен | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
114 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за открита инсталация | 30 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
115 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за скрита инсталация | 35 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
116 | 3.3 | ELE | Юг | Лампени излази с проводник тип ПВВ-МБ1 3х1,5мм2, положен скрито под мазилката-при средна дължина 5м | 34 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
117 | 3.3 | ELE | Юг | Контактни излази с проводник тип ПВВ-МБ1 3х2,5мм2, положен скрито под мазилката-при средна дължина 8м | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
118 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на кабел тип СВТ 3х1,5 мм2 | 460 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
119 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на кабел тип СВБТ 3х1,5 мм2 | 100 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
120 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на кабел тип СВТ 2х1,5 мм2 | 145 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
121 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка на стоманена тръба Ф25мм | 240 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
122 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на стоманена тръба Ф25мм открито по бетон, със закрепване | 150 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
123 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на стоманена тръба Ф25мм открито по метална констукция, със закрепване | 90 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
124 | 3.3 | ELE | Юг | Направа на тръбно рамо от стоманена тръба Ф60 и единична дължина 550мм | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
125 | 3.3 | ELE | Юг | Монтаж на тръбно рамо от стоманена тръба Ф60 и единична дължина 550мм на бетонова колона | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
126 | 3.3 | ELE | Юг | Свързване на осветителните тела към защитния проводник на мрежата | 73 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
127 | 3.3 | ELE | Юг | Стоманена конструкция за укрепване на осветителни тела, тръби и др. | 300 | кг | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
128 | 3.3 | ELE | Юг | Двукратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция | 18 | м2 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
129 | 3.3 | ELE | Юг | ІV. Заземителна и мълниезащитна инсталация |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
130 | 3.3 | ELE | Юг | Направа на изкоп с размери 0,8/0,4 в почва III категория | 160 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
131 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка стоманена поцинкована шина 40/4мм | 340 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
132 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм в готов изкоп | 160 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
133 | 3.3 | ELE | Юг | Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм oткрито по бетон | 180 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
134 | 3.3 | ELE | Юг | Набиване на колове от заземител, състоящ се от 2 кола от поцинкован винкел L63/63/5,с ед.дължина 3м, свързани с поц.шина 40/4мм и L= 3 м | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
135 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия - алуминиева правоъгълна кутия с надписи | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
136 | 3.3 | ELE | Юг | Направа на пета за подвижно заземление | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
137 | 3.3 | ELE | Юг | Направа и полагане на мостови връзки от стоманена шина 25/4мм | 110 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
138 | 3.3 | ELE | Юг | Направа и полагане на мълниеприемна мрежа от Алуминиев проводник тип А01/Al Mn Si-Ф8мм, положена открито на свободно лежащи пласмасови опори с бетоново блокче (включително всички свързващи елементи) | 245 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
139 | 3.3 | ELE | Юг | Направа и полагане на токоотводи от Алуминиев проводник тип А01/Al Mn Si-Ф8мм, положен скрито под мазилката | 60 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
140 | 3.3 | ELE | Юг | Доставка и монтаж на мултиклема, поцинкована за Алуминиев проводник тип А01/Al Mn Si-Ф8мм | 14 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
141 | 3.3 | ELE | Юг | VII. Пусково-наладъчни работи |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
142 | 3.3 | ELE | Юг | Изпитване с повишено напрежение намотките на маслен силов трансформатор 1000kVA, 20kV/0,4kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
143 | 3.3 | ELE | Юг | Наладка на маслен силов трансформатор 630kVA, 20kV/0,4kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
144 | 3.3 | ELE | Юг | Изпитване с повишено напрежение на комплект от 3 броя КРУ-та СН - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
145 | 3.3 | ELE | Юг | Наладка на комплект от 3 броя КРУ-та СН - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
146 | 3.3 | ELE | Юг | Фазиране на трансформатор с мрежи за напрежение 20kV | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
147 | 3.3 | ELE | Юг | Изпитване с повишено напрежение на кабели 12/20kV | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
148 | 3.3 | ELE | Юг | Изпитване с повишено напрежение на кабели 0,6/1kV | 73 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
149 | 3.3 | ELE | Юг | Определяне специфичното съпротивление на почвата | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
150 | 3.3 | ELE | Юг | Измерване съпротивлението на контура за защитно заземление | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
151 | 3.3 | ELE | Юг | Измерване съпротивлението на точка от заземителния контур | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
152 | 3.3 | ELE | Юг | Измерване на пълното съпротивлението на контура фаза-нула | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
153 | 3.3 | ELE | Юг | Проверка за наличие на верига между заземители и заземяваните елементи до 30 точки | 15 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
154 | 3.3 | ELE | Юг | VIII. Съоръжения по БХТПБ |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
155 | 3.3 | ELE | Юг | Диелектрична пътека НН | 10 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
156 | 3.3 | ELE | Юг | Диелектрична пътека СН | 6 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
157 | 3.3 | ELE | Юг | Диелектрични боти НН | 2 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
158 | 3.3 | ELE | Юг | Диелектрични боти ВН | 1 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
159 | 3.3 | ELE | Юг | Диелектрични ръкавици НН | 2 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
160 | 3.3 | ELE | Юг | Диелектрични ръкавици ВН | 2 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
161 | 3.3 | ELE | Юг | Преносими заземители от медно въже ф50мм | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
162 | 3.3 | ELE | Юг | Указатели за ВН / 20/0,4kV / | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
163 | 3.3 | ELE | Юг | Указатели за НН | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
164 | 3.3 | ELE | Юг | Предпазни табелки постоянни и временни за СН-комплект | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
165 | 3.3 | ELE | Юг | Предпазни табелки постоянни и временни за НН-комплект | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
166 | 3.3 | ELE | Юг | Противогазови маски | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
167 | 3.3 | ELE | Юг | Предпазни очила | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
168 | 3.3 | ELE | Юг | Прахов пожарогасител 12кг с клас на праха ВС | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
169 | 3.3 | ELE | Юг | Прахов пожарогасител 6кг с клас на праха АВС | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
170 | 3.3 | ELE | Юг | Пожарогасител с въглероден двуокис 5кг | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
171 | 3.3 | ELE | Юг | Временни ограждения | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
172 | 3.3 | ELE | Юг | Изолираща щанга до 20kV | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
173 | 3.3 | ELE | Юг | Изолиращи клещи 1kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
174 | 3.3 | ELE | Юг | Изолиращи клещи 35kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
175 | 3.3 | ELE | Север | Електрически линии, инсталации, съоръжения |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
176 | 3.3 | ELE | Север | I. Основно оборудване |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
177 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на комплект от 4 броя КРУ-та СН 6kV - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
178 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на комплект от 4 броя КРУ-та СН 6kV - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
179 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов трансформатор маслен, 1600кVA, 6kV/400V | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
180 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на силов трансформатор маслен, 1600кVA, 6kV/400V | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
181 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
182 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
183 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
184 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
185 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150мм, с 20бр. клеми 2,5мм2 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
186 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150мм | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
187 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на табло ниско напрежение - LVB | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
188 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на табло ниско напрежение - LVB | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
189 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на UPS 8kVA, 380/380V за продължителност на работа 2 часа | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
190 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на UPS | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
191 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на табло UPS - ВUPS - стом. ламаринен шкаф, с приблизителни р-ри 600/600/200mm | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
192 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на табло UPS - ВUPS на стена | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
193 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на табло ВКЕ - стом. ламаринен шкаф, стоящо, с приблизителни р-ри 1800/600/400mm | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
194 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на табло ВКЕ | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
195 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 500А, IP-54 | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
196 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 25А, IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
197 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 16А IP-54 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
198 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 10А IP-54 | 5 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
199 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 2А IP-54 | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
200 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на местен панел на стена | 16 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
201 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на въздушен пускател, 1.6÷2,5А; 380V; IP-54, за открит монтаж | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
202 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на въздушен пускател на стена | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
203 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на товаров прекъсвач, 25А; 380V; IP-54, за открит монтаж | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
204 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на товаров прекъсвач на стена | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
205 | 3.3 | ELE | Север | ІI. Кабели и конструкции |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
206 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 6kV тип N2XSEH 3х240мм² | 240 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
207 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 6kV тип САХЕкТ 1х95мм2 | 60 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
208 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х400мм2 | 100 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
209 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х95мм2 | 385 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
210 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х35мм2 | 135 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
211 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х10мм2 | 130 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
212 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х6мм2 | 10 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
213 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х4мм2 | 330 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
214 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х2,5мм2 | 940 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
215 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х4мм2 | 100 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
216 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х2,5мм2 | 180 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
217 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 2х2,5мм2 | 65 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
218 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 12х1,5мм2 | 15 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
219 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 4х1,5мм2 | 10 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
220 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 2х1,5мм2 | 30 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
221 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силов кабел 6kV тип N2XSEH 3х240мм² по кабелни конструкции и изтегляне в тръба в изкоп | 240 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
222 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силов кабел тип САХЕкТ 1х95мм2 по кабелни конструкции и в изкоп | 60 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
223 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силов кабел тип СВТ 1х400мм2 по кабелни конструкции | 100 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
224 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силов кабел тип СВТ 5х95мм2 по кабелни конструкции | 385 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
225 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силов кабел тип СВТ 5х35мм2 по кабелни конструкции | 135 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
226 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силови кабели тип СВТ до 5х10мм2 и всички контролни кабели по кабелни конструкции | 1810 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
227 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел 6kV тип N2XSEH 3х240мм² | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
228 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 6kV тип тип N2XSEH 3х240мм² | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
229 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 6kV тип САХЕкТ 1х95мм2 | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
230 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х400мм2 | 28 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
231 | 3.3 | ELE | Север | Суха кабелна разделка на кабел 6kV тип N2XSEH 3х240мм² | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
232 | 3.3 | ELE | Север | Суха кабелна разделка на кабел 6kV тип САХЕкТ 1х95мм2 | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
233 | 3.3 | ELE | Север | Суха кабелна разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х400мм2 | 28 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
234 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х95мм2 | 36 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
235 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х35мм2 | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
236 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х10мм2 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
237 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х6мм2 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
238 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х4мм2 | 14 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
239 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х2,5мм2 | 64 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
240 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х4мм2 | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
241 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х2,5мм2 | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
242 | 3.3 | ELE | Север | Суха разделка на контролен кабел | 18 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
243 | 3.3 | ELE | Север | Прозвъняване и подсъединяване жилата на контролни кабели до 2,5мм2 и брой на жилата до 4 | 64 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
244 | 3.3 | ELE | Север | Прозвъняване и подсъединяване жилата на контролни кабели до 2,5мм2 и брой на жилата до 12 | 24 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
245 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна обувка 95мм2 | 180 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
246 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна обувка 35мм2 | 20 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
247 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна обувка 10мм2 | 20 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
248 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелна обувка 6мм2 | 30 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
249 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на кабелни марки | 200 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
250 | 3.3 | ELE | Север | Пластмасова лента за привързване на кабелите | 60 | м. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
251 | 3.3 | ELE | Север | Запълване с негорима маса на краища на тръби и отвори | 130 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
252 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на кабелна конструкция - 1бр. | 54 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
253 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на кабелна конструкция - 1бр. | 54 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
254 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на кабелна конструкция 3х350 - 15бр. | 67 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
255 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на кабелна конструкция - 7бр. | 67 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
256 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на кабелна конструкция 1х200 - 5бр. | 8 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
257 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на кабелна конструкция 1х200 - 5бр. | 8 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
258 | 3.3 | ELE | Север | Стоманена конструкция за направа на кабелни трасета (кабелни стойки с конзоли, кабелни скари и кабелни капаци) | 1.8 | т | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
259 | 3.3 | ELE | Север | Стоманена конструкция за укрепване на кабелни конструкции | 400 | кг. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
260 | 3.3 | ELE | Север | Двукратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция | 120 | м2 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
261 | 3.3 | ELE | Север | Направа на тройна кабелна шахта с размети 1800/900/1200мм | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
262 | 3.3 | ELE | Север | ІII. Осветителна инсталация |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
263 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W; 230V; IP-54 | 16 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
264 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W; 230V; IP-54 - на метална конзола | 16 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
265 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-54 | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
266 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-54 | 11 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
267 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-21 | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
268 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-21 | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
269 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W; 230V; IP-65 | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
270 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W; 230V; IP-65 - на тръбно рамо | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
271 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-54, с предпазна решетка | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
272 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-54, с предпазна решетка, на стена | 12 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
273 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-34, с предпазна решетка | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
274 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-34, с предпазна решетка, на стена | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
275 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа - взривозащитен, Ex II 2G EEx d IIA T1, 38W, 220V | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
276 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа - взривозащитен, Ex II 2G EEx d IIA T1, 38W, 220V, на метална конзола | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
277 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21 | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
278 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура Т8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21 | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
279 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12А ; 220V; IP-66 | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
280 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12А ; 220V; IP-66, на метална конзола, към метален комин с Н=25м | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
281 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "Exit", с акумулаторна батерия 60min | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
282 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "→", с акумулаторна батерия 60min, | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
283 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на евакуационен осветител на стена | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
284 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация 25А,220V,IP-44 | 7 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
285 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" - двоен, за скрита инсталация 25А,220V,IP-21 | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
286 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация 25А,220V,IP-21 | 8 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
287 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация | 17 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
288 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за открита инсталация, противовлажен | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
289 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
290 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация, противовлажен | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
291 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
292 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен, 10А, 220 V, за открита инсталация, противовлажен | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
293 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за открита инсталация | 44 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
294 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за скрита инсталация | 31 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
295 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на взривозащитена разклонителна кутия, 250V, за открита инсталация, Ex II 2G EEx d IIA T1 | 7 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
296 | 3.3 | ELE | Север | Лампени излази с проводник тип ПВВ-МБ1 3х1,5мм2, положен скрито под мазилката-при средна дължина 5м | 33 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
297 | 3.3 | ELE | Север | Контактни излази с проводник тип ПВВ-МБ1 3х2,5мм2, положен скрито под мазилката-при средна дължина 8м | 17 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
298 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на кабел тип СВТ 3х1,5 мм2 | 475 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
299 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на кабел тип СВБТ 3х1,5 мм2 | 120 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
300 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на кабел тип СВТ 2х1,5 мм2 | 165 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
301 | 3.3 | ELE | Север | Доставка на стоманена тръба Ф25мм | 265 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
302 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на стоманена тръба Ф25мм открито по бетон, със закрепване | 160 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
303 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на стоманена тръба Ф25мм открито по метална констукция, със закрепване | 105 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
304 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на силов кабел тип СВТ със сечение до 3х1,5мм2 по кабелни конструкции или изтегляне в тръби | 760 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
305 | 3.3 | ELE | Север | Направа на тръбно рамо от стоманена тръба Ф60 и единична дължина 550мм | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
306 | 3.3 | ELE | Север | Монтаж на тръбно рамо от стоманена тръба Ф60 и единична дължина 550мм на бетонова колона | 10 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
307 | 3.3 | ELE | Север | Свързване на осветителните тела към защитния проводник на мрежата | 74 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
308 | 3.3 | ELE | Север | Стоманена конструкция за укрепване на осветителни тела, тръби и др. | 350 | кг | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
309 | 3.3 | ELE | Север | Двукратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция | 20 | м2 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
310 | 3.3 | ELE | Север | ІV. Заземителна и мълниезащитна инсталация |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
311 | 3.3 | ELE | Север | Направа на изкоп с размери 0,8/0,4 в почва III категория | 180 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
312 | 3.3 | ELE | Север | Доставка стоманена поцинкована шина 40/4мм | 440 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
313 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм в готов изкоп | 180 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
314 | 3.3 | ELE | Север | Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм oткрито по бетон | 260 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
315 | 3.3 | ELE | Север | Набиване на колове от заземител, състоящ се от 2 кола от поцинкован винкел L63/63/5,с ед.дължина 3м, свързани с поц.шина 40/4мм и L= 3 м | 7 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
316 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия - алуминиева правоъгълна кутия с надписи | 7 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
317 | 3.3 | ELE | Север | Направа на пета за подвижно заземление | 6 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
318 | 3.3 | ELE | Север | Направа и полагане на мостови връзки от стоманена шина 25/4мм | 140 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
319 | 3.3 | ELE | Север | Направа и полагане на мълниеприемна мрежа от Алуминиев проводник тип А01/Al Mn Si-Ф8мм, положена открито на свободно лежащи пласмасови опори с бетоново блокче (включително всички свързващи елементи) | 290 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
320 | 3.3 | ELE | Север | Направа и полагане на токоотводи от Алуминиев проводник тип А01/Al Mn Si-Ф8мм, положен скрито под мазилката | 60 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
321 | 3.3 | ELE | Север | Доставка и монтаж на мултиклема, поцинкована за Алуминиев проводник тип А01/Al Mn Si-Ф8мм | 17 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
322 | 3.3 | ELE | Север | VII. Пусково-наладъчни работи |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
323 | 3.3 | ELE | Север | Изпитване с повишено напрежение намотките на маслен силов трансформатор 1600kVA, 6kV/0,4kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
324 | 3.3 | ELE | Север | Наладка на маслен силов трансформатор 1600kVA, 6kV/0,4kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
325 | 3.3 | ELE | Север | Изпитване с повишено напрежение на комплект от 4 броя КРУ-та СН - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
326 | 3.3 | ELE | Север | Наладка на комплект от 4 броя КРУ-та СН - комплект | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
327 | 3.3 | ELE | Север | Фазиране на трансформатор с мрежи за напрежение 6kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
328 | 3.3 | ELE | Север | Изпитване с повишено напрежение на кабели 6kV | 5 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
329 | 3.3 | ELE | Север | Изпитване с повишено напрежение на кабели 0,6/1kV | 90 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
330 | 3.3 | ELE | Север | Определяне специфичното съпротивление на почвата | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
331 | 3.3 | ELE | Север | Измерване съпротивлението на контура за защитно заземление | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
332 | 3.3 | ELE | Север | Измерване съпротивлението на точка от заземителния контур | 7 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
333 | 3.3 | ELE | Север | Измерване на пълното съпротивлението на контура фаза-нула | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
334 | 3.3 | ELE | Север | Проверка за наличие на верига между заземители и заземяваните елементи до 30 точки | 15 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
335 | 3.3 | ELE | Север | VIII. Съоръжения по БХТПБ |  |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни
336 | 3.3 | ELE | Север | Диелектрична пътека НН | 10 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
337 | 3.3 | ELE | Север | Диелектрична пътека СН | 6 | м | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
338 | 3.3 | ELE | Север | Диелектрични боти НН | 2 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
339 | 3.3 | ELE | Север | Диелектрични боти ВН | 1 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
340 | 3.3 | ELE | Север | Диелектрични ръкавици НН | 2 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
341 | 3.3 | ELE | Север | Диелектрични ръкавици ВН | 2 | чф. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
342 | 3.3 | ELE | Север | Преносими заземители от медно въже ф50мм | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
343 | 3.3 | ELE | Север | Указатели за ВН / 6/0,4kV / | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
344 | 3.3 | ELE | Север | Указатели за НН | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
345 | 3.3 | ELE | Север | Предпазни табелки постоянни и временни за СН-комплект | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
346 | 3.3 | ELE | Север | Предпазни табелки постоянни и временни за НН-комплект | 4 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
347 | 3.3 | ELE | Север | Противогазови маски | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
348 | 3.3 | ELE | Север | Предпазни очила | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
349 | 3.3 | ELE | Север | Прахов пожарогасител 12кг с клас на праха ВС | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
350 | 3.3 | ELE | Север | Прахов пожарогасител 6кг с клас на праха АВС | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
351 | 3.3 | ELE | Север | Пожарогасител с въглероден двуокис 5кг | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
352 | 3.3 | ELE | Север | Временни ограждения | 3 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
353 | 3.3 | ELE | Север | Изолираща щанга до 6kV | 2 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
354 | 3.3 | ELE | Север | Изолиращи клещи 1kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
355 | 3.3 | ELE | Север | Изолиращи клещи 6kV | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
356 | 3.4 | I&C | Север | Цялостна система за автоматично управление на товарите на нови топлоцентрали и съществуваща когенерация с управление базирано на Simatic PCS7 | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
357 | 3.4 | I&C | Юг | Цялостна система за автоматично управление и наблюдение на технологичните процеси на нова топлоцентрала Юг | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
358 | 3.4 | I&C | Север | Цялостна система за автоматично управление и наблюдение на технологичните процеси на нова топлоцентрала Север | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
359 | 3.5 | TELE | Юг | Телекомуникации Юг | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
360 | 3.5 | TELE | Север | Телекомуникации Север | 1 | бр. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни |  |  | 0 | 0
361 | [7 empty] | Общо: |  |  | 0
362 |  |  |  | Непредвидени дейности | 10 | % |  | от стойността на договора |  |  | 0
363 | [7 empty] | Офертна цена: |  |  | 0
364 | [7 empty] | Данък: |  |  | 0
365 | [7 empty] | Крайна цена: |  |  | 0
Оценяването на ценовото предложение на всеки участник ще се осъществява на база критерий най – ниска цена, като под най-ниска цена се разбира предложената „Офертна цена, в лева, без включен ДДС“. Възлагането на отделни заявки ще се осъществява на база и към момента на възникване при Възложителя на реални нужди от изпълнение на услугата. Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.
Име участник: …………………………………………………….
Правно валиден подпис: …………………………………..
Дата: ……………………………………………………………………