## ISS Servers
Ценово предложение на участник .............................................................................................................................................................. (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя обществена поръчка с начин на възлагане договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП, № 56-EP-20-CI-Д-З и с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на стандартни х86 базирани сървъри за RACK монтаж“.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Коли- чество | Ед. цена лева, без вкл. ДДС | Стойност лева, без вкл. ДДС
1 | Стандартни х86 базирани сървъри за RACK монтаж Тип 1
2 | Сървър Тип 1 - Базов размер на паметта 32 GB DDR4 2 x 20 Cores, 2.1 GHz, 27.5 MB Cache | бр. | 30 | 0 | 0
3 | Стандартни х86 базирани сървъри за RACK монтаж Тип 2
4 | Сървър Тип 2 - базов размер на паметта 64 GB DDR4 2 x 24 Cores, 2.4GHz, 35.75 MB Cache | бр. | 14 | 0 | 0
5 | Еднократна доставка два броя стандартни х86 базирани сървъри за RACK монтаж с фиксирани конфигурации
6 | Стандартен х86 базиран сървър за RACK монтаж с фиксирана конфигурация 4 x 12 Cores, 3.3GHz, 24.75 MB Cache | бр. | 2 | 0 | 0
7 | Възможности за разширение и допълнителни компоненти
8 | Оперативна памет 32 GB DDR4 | бр. | 200 | 0 | 0
9 | Оперативна памет 64 GB DDR4 | бр. | 100 | 0 | 0
10 | Оперативна памет 128 GB DDR4 | бр. | 22 | 0 | 0
11 | HDD SAS, 600 GB, 10000 rpm, hot-plug, 2.5-inch, enterprise | бр. | 176 | 0 | 0
12 | HDD SAS, 1.2 TB, 10000 rpm, hot-plug, 2.5-inch, enterprise | бр. | 32 | 0 | 0
13 | HDD SAS, 1.8 TB, 10000 rpm, hot-plug, 2.5-inch, enterprise | бр. | 40 | 0 | 0
14 | Четирипортова Ethernet 1Gbit/Sec мрежова карта | бр. | 6 | 0 | 0
15 | Еднопортова Fiber Channel 16Gbit/Sec (FC-HBA) карта включително 16 Gbit SFP for Fiber Channel HBA | бр. | 16 | 0 | 0
16 | Двупортова Fiber Channel 16Gbit/Sec (FC-HBA) карта включително два броя 16 Gbit SFP for Fiber Channel HBA | бр. | 8 | 0 | 0
17 | Двупортова 10 GBit/Sec Ethernet карта включително два броя 10 Gbit SFP for 10 Gbit Ethernet | бр. | 10 | 0 | 0
Сървърни конфигурации, в лева, без ДДС: |  |  |  |  | 0
18 | Поддръжка
19 | Поддръжка за 1 месец на 1 Сървър Тип 1, времеви прозорец тип 1 - 4х8х365 | бр. | 576 | 0 | 0
20 | Поддръжка за 1 месец на 1 Сървър Тип 1, времеви прозорец тип 2 - 4хNDx365 | бр. | 960 | 0 | 0
21 | Поддръжка за 1 месец на 1 Сървър Тип 2, времеви прозорец тип 1 - 4х8х365 | бр. | 192 | 0 | 0
22 | Поддръжка за 1 месец на 1 Сървър Тип 2, времеви прозорец тип 2 - 4хNDx365 | бр. | 504 | 0 | 0
23 | Поддръжка за 1 месец на 1 Сървър от еднократната доставка два броя стандартни х86 базирани сървъри за RACK монтаж с фиксирани конфигурации - 4х8х365 | бр. | 120 | 0 | 0
Поддръжка, в лева, без ДДС: |  |  |  |  | 0
Обща цена Сървърни конфигурации + Поддръжка, в лева, без ДДС: |  |  |  |  | 0
Всички допълнителни разходи, като: - за труд, и други неописани разходи от всякакъв тип, необходими за доставка, монтаж, начално включване, тестване и достигане на желаната функционалност на съответното оборудване, описано по-горе; - за всички нужни захранващи кабели за инсталацията и пускането в експлоатацията на съответното оборудване; - за поддръжка/техническото обслужване, за всички дейности за ремонта или подмяната на всички дефектирали или повредени елементи от поддържаното оборудване, независимо от причината за възникването и честотата им, както и всички необходими части, консумативи, транспортно-командировъчни, за нощувки, за дневни и други, следва да са включени в единичните цени по-горе.
Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците. Изключение са двата броя стандартени х86 базирани сървъри за RACK монтаж с фиксирана конфигурация 4 x 12 Cores, 3.3GHz, 24.75 MB Cache (от шестта позиция на таблицата по-горе), които ще се достадоставят непосредствено след сключването на договора и изпращането на заявка за тях. Количеството им е фиксирано - 2 броя. Цените им също служат за извършването на ценово сравнение.
Оценяването на ценовото предложение на всеки участник ще се осъществява на база критерий най-ниска цена, като под най-ниска цена се разбира предложената „Обща цена Сървърни конфигурации + Поддръжка, в лева, без включен ДДС", общо за всички позиции. При аритметични несъответствия в ценовото предложение за достоверни се приемат съответните единични цени, като на тяхна база се формират коректните общи цени и съответно общата цена за всички позиции.
С участника, предложил най-ниска „Обща цена Сървърни конфигурации + Поддръжка, в лева, без включен ДДС", ще бъде сключен договор с необвързваща стойност, равна на прогнозната обща стойност по поръчката в размер на 1 505 480,00 (един милион петстотин и пет хиляди четиристотин и осемдесет хиляди) лева без ДДС, като възлагането на отделни заявки по него ще се осъществяват на база и към момента на възникнали при възложителя реални нужди от оборудването.
Дата: .................................... Участник: .......................................