##### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:

(наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка №653-EP-19-CE-Д-З, с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на инверторни климатици тип сплит система в административни сгради и радио-релейни станции, разположени на територията на Електроразпределение Юг EАД“, при следните технически условия:

1. Общи условия:

Ще изпълним всички дейности, предмет на възлагане в съответствие с техническите спецификации и всички предварително обявени условия на възложителя. Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

2. Изпълнение на заявки за доставка и монтаж:

Срок за изпълнение на заявка за доставка и монтаж: до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на съответната заявка по факс или имейл, посочен от наша страна в договора, до приемане на доставката и монтажа без забележки от страна на възложителя.

Капацитет за изпълнение на една заявка:  … броя. Посоченият капацитет представлява броят климатични системи, които могат да се доставят и монтират в рамките на срока на изпълнение на една заявка.

3. Гаранционна поддръжка:

Гаранционен период: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на приемане на доставката и монтажа без забележки от страна на възложителя, при спазване на всички условия и изисквания на възложителя, обективирани в техническите спецификации и договора за възлагане на поръчката.

Ще извършваме гаранционна поддръжка за целия гаранционен период, включително и след изтичане срока на договора, в сервиз и чрез лица, оторизирани от производителя на предлаганите климатични системи да извършват дейностите по поддръжката.

Срок за реакция при възникнал проблем: до 2 (два) работни дни, считано от подаване на сигнала по факс или имейл, посочен от наша страна в договора до явяване на наш представител на място за диагностициране на проблема.

Срок за възстановяване на климатичната система в пълно функционално и работоспособно състояние: до 7 (седем) дни, считано от датата на диагностициране на проблема (датата на констативния протокол за извършена диагностика).

4. Предлагаме следните артикули в съответствие с техническите спецификации:

|  | Климатична система 12000 BTU | Климатична система 18000 BTU | Климатична система 24000 BTU |
| --- | --- | --- | --- |
| Производител: |  |  |  |
| Модел: |  |  |  |

Прилагаме съответната техническа документация и/или линк към интернет страница на производителя/ите, като доказателство за съответствие на предложените климатични системи с всички изисквания, поставени от възложителя в техническите спецификации:

Прилагаме документи и/или линк към интернет страница на производителя/ите и/или официален/и негов/и партньор/и (вносител, дистрибутор или др.), чрез които удостоверяваме, че имаме право да извършваме търговска дейност с климатичните системи, които предлагаме за изпълнение на поръчката:

| Дата: | Име, подпис, печат: |  |
| --- | --- | --- |

Забележка:

За изпълнение на изискванията на възложителя ще се счита единствено предложени артикули, с технически характеристики, попадащи в обхвата на изискуемите или с по-добри от тези характеристики, за които са определени минимални технически параметри, както и прилагането на изискуемите документи и информация, достатъчни за удостоверяване на съответствие с техническите спецификации. Предлагането на артикул, който не покрива минималните технически характеристики, както и непредставянето на изискуем документ или информация, ще се счита за оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Капацитета се посочва като цяло число и не може да бъде по-малко от 20 броя.

Посочват се данни за всеки артикул (всеки вид климатична система) - пълното наименование на производителя и модела, с които да бъде еднозначно идентифициран конкретен продукт.

Прилагат се документи и/или се посочва линк към интернет страница на производителя, чрез което да може да се установи съответствие на предложения продукт с всички изисквания, поставени от възложителя в техническите спецификации.

Прилагат се документи и/или се посочва линк към интернет страница на производител/и и/или официален/и негов/и партньор/и (вносител, дистрибутор или др.), чрез което да може да се удостоверят правата за извършване на търговска дейност с климатичните системи, предлагани за изпълнение на поръчката .