## КСС
Възложител: „ЕВН България“ – „Електроразпределение Юг” EАД
ЦЕНОВО ПРЕДОЖЕНИЕ
От:
(наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява №300-ЕР-19-СЕ-С-3 с предмет: "Ремонт на сграда - автоработилница в гр. Пловдив" при следните финансови условия:
№ | Наименование на СМР | Мярка | Кол-во | Ед.цена, лв. без ДДС | Стойност, лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Събаряне на тухлени зидове вкл. Натоварване и извозване строителни отпадъци | м3 | 65
2 | Къртене на стара мазилка, включително натоварване и извозване на строителни отпадъци | м2 | 180
3 | Къртене на стоманобетонова настилка вкл. Натоварване и извозване на строителните отпадъци | м3 | 24
4 | Демонтаж на метална дограма от зид всякакъв вид, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км, разтоварване в рамките на склада | м2 | 135
5 | Демонтаж на съществуващи гаражни врати 3,55/3,97м, вкл. Натоварване и извозване до склад на възложителя | бр | 4
6 | Демонтаж на дребни метални конструкции вкл. Натоварване и извозване до склад на възложителя | кг | 800
7 | Демонтаж на ел. кабели | м' | 100
8 | Демонтаж на луминисцентни осветителни тела | бр | 16
ЗЕМНИ РАБОТИ
9 | Направа масов изкоп с багер в земни почви, включително укрепване, натоварване и извозване | м3 | 150
10 | Доставка и полагане на трошен камък 0-63, включително уплътняване на пластове по 20 см | м3 | 120
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
11 | Доставка и монтаж на заварени арматурни мрежи Ø10 20/20 см | м2 | 460
БЕТОНОВИ РАБОТИ
12 | Доставка и полагане на бетон клас В 30 (С 25/30) за настилки (полипропиленови фибри 400г./м3, стоманени фибри 17кг/м3, повърхностен втвърдител, импрегнатор, шлайфане) | м3 | 92
13 | Прорязване на бетон вкл.запълване на привидни фуги с полиуретанов фугопълнител | м' | 170
14 | Доставка и полагане на плътно полиетиленово фолио | м2 | 460
ЗИДАРСКИ РАБОТИ
15 | Доставка и изграждане на тухлена зидария с дебелина 25см, с керамични решетъчни тухли, на вароциментов разтвор | м3 | 5.8
ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ
16 | Демонтаж на стара съществуваща битумна мембрана мембрана, вкл.натоварване и извозване на депо, подготовка на основата | м2 | 92
17 | Доставка и машинно грундиране с полимер грунд TITAN ЕVOMER или еквивалент | м2 | 500
18 | Доставка и монтаж на SBS битумна мембрана /вкл.крепежни елементи и технологична застъпка/ | м2 | 92
19 | Доставка и монтаж на отдушници | бр. | 10
20 | Доставка и полагане хидроизолационна мембрана COOL-R /сив/-първи слой или еквивалент | м2 | 500
21 | Доставка и полагане хидроизолационна мембрана COOL-R /бял/-втори слой или еквивалент | м2 | 500
22 | Демонтаж отводнител за покрив тип"воронка" | бр. | 11
23 | Доставка и монтаж на покривен отводнител тип "воронка" с пръстен и розетка | бр. | 11
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ
24 | Демонтаж на улуци и есове от поцинкована ламарина, водосточни тръби и казанчета | м | 58
25 | Демонтаж на поли и обшивки от поцинкована ламарина около комини, поли, капандури, бордове, улами и др. покривни елементи | м2 | 35
26 | Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина 0.5мм по шапка бордове | м2 | 35
27 | Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина, Ф100 | м' | 58
ВРАТИ
28 | Доставка и монтаж на ролетна врата 3,55/3,97м | бр | 4
МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ДОГРАМИ
29 | Доставка и монтаж на стоманена телена преграда с височина Н=2.50м | м' | 12
30 | Доставка и монтаж на прозоречна, неотваряема Алуминиева дограма, цвят бял, единично бяло стъкло с дебелина 4мм, с р-р взет на място, | м2 | 135
31 | Доставка и монтаж на алуминиев външен подпрозоречен перваз с широчина до 25см | м' | 76
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ
32 | Направа на вароциментова пердашена мазилка по стени | м2 | 180
33 | Направа на вароциментова пердашена външна мазилка по стени | м2 | 108
34 | Доставка, монтаж и демонтаж на рамково фасадно скеле | м2 | 220
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ
35 | Боядисване /доставка и полагане/ двукратно с латексова боя по стени и тавани , цвят бял, "Леко Интерин" на "Оргахим"АД, вкл. почистване на повърхността, грундиране, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. или еквивалентна | м2 | 910
36 | Боядисване /доставка и полагане/ по гладки небоядисани /нови/ фасади с фасаген , цвят бял "Леко фасаген ултра" на "Оргахим", вкл.грундиране, почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. или еквивалентна | м2 | 108
37 | Наем вишка (за вътрешно боядисване) | ч | 24
ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ
38 | Доставка и монтаж на проводник ПВ-А2 16мм2, жълто-зелен | м | 26
39 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 2х1,5мм2 | м | 5
40 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2 | м | 145
41 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 95
42 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х4мм2 | м | 85
43 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 4х1,5мм2 | м | 15
44 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х1,5мм2 | м | 125
45 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х10мм2 | м | 25
46 | Доставка и монтаж на гладка PVC тръба Ф 16/комплект с укреп.елементи/ | м | 60
47 | Доставка и монтаж на гладка PVC тръба Ф 18/комплект с укреп.елементи/ | м | 160
48 | Доставка и монтаж на гладка PVC тръба Ф 32/комплект с укреп.елементи/ | м | 5
49 | Доставка и монтаж на стоманено въже ф6 /трос/ комплект с обтяжки и куки | м | 60
50 | Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм | м | 10
51 | Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара - 100/60мм (включително крепежни елементи) | м | 60
52 | Доставка и монтаж на заземителна уредба комплект – R<10Ω | бр | 2
53 | Доставка и монтаж на Тсклад 1- IP-65 – по разчетна схема | бр | 1
54 | Доставка и монтаж на Тсклад 2- IP-65 – по разчетна схема | бр | 1
55 | Доставка и монтаж на Ткран- IP-65 – по разчетна схема | бр | 1
56 | Доставка и монтаж на индустриално освет. тяло - тип камбана - 100W, IP-65 за монтаж на трос | бр | 8
57 | Доставка и монтаж на LED/SMD/ осв.тяло 60W, IP-65 за открит монтаж | бр | 8
58 | Доставка и монтаж LED прожектор 50W - IP-65 | бр | 4
59 | Доставка и монтаж Ключ обикновен – ІР-54 | бр | 2
60 | Доставка и монтаж Ключ сериен – IP-54 | бр | 1
61 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-54 | бр | 14
62 | Доставка и монтаж Трифазен контакт – IP-54 | бр | 3
63 | Доставка и монтаж ПКОМ разклонителни кутии | бр | 20
ОБЩА СТОЙНОСТ, ЛВ. БЕЗ ДДС:
Към всички цитирани в настоящото ценово предложение: конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство да се считат добавени думите „или еквивалентно/и“, съгл. чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП. Еквивалентността на българските норми спрямо нормите EN и IEC трябва да се докаже от изпълнителя.
Количествата са съгласно изготвения проект за обекта. Плащането се извършва на база реално извършени дейности и не може да надхвърля посочената по-горе обща стойност.
При аритметични несъответствия се взема предвид единичната цена и общата стойност се преизчислява. Общата стойност не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката.
Дата: | Име, подпис, печат: