## Sheet1
Ценово Предложение от: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя обществена поръчка №595-TP-19-TN-С-З с предмет:
Извършване на аварийно строителни услуги по топлопреносната мрежа на ЕВН България Топлофикация ЕАД
№ по ред дейност | Поз. № на | Мерна единица | Кратък текст | ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | Количество | Заплата (BGN) без ДДС | Материали (BGN) без ДДС | Един. цена (BGN) без ДДС | Обща сума (BGN) без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
01 |  |  |  | Общо за земните работи
01.01 |  |  |  | Изкопи за топлопроводи
01.02 |  |  |  | Трасиране и направа на изкопи за тръбопроводи без повторно запълване
01.02.02 | IZTM4020 | M3 | Изкоп Ш > 080м, Д > 100м | Трасиране и механизиран и ръчен изкоп с широчина над 0.80 м, дълбочина над 1.00 м без повторно запълване. Единична дейност намира приложение само за видовете на почвата, описани в техническите спецификации. | 750 |  |  | 0 | 0
01.03.02 | IZTM4030 | M3 | Изкоп за търсене, ръчен изкоп | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения, съгласувано с Възложителя на заявката. Ръчно разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата. | 150 |  |  | 0 | 0
01.05.01 | IZTM4050 | M3 | Извозване на земна маса | Натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отработени материали и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Община Пловдив, съгласно Закона управление на отпадъците. | 250 |  |  | 0 | 0
01.05.02 | IZTM4060 | M3 | Извозване на асфалт | Извозване на асфалтови и битумни смеси, отделяне на всички асфалтови и битумни отпадни продукти, натоварване и извозване до депо, определено по РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1013/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци , с необходимите разрешителни, с което Изпълнителят има сключен договор, с представяне на кантарните бележки на Възложителя, в това число и разтоварване на място, заплащане на необходимите такси към Община Пловдив, съгласно НАРЕДБА на ОбС Пловдив за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив. | 250 |  |  | 0 | 0
01.05.03 | IZTM4070 | M3 | Межд преместване | Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Възложителя място за разтоварване, включително обратното натоварване, транспорт и разтоварване на иззетия материал до мястото на строителната площадка. | 300 |  |  | 0 | 0
01.06.01 | IZTM4090 | M3 | Демонтаж на стоманобетонови плочи | Демонтаж на стоманобетонови плочи Демонтаж на стоманобетонови плочи част от бетонови канали, камери и шахти. Разкъртване на фуги между покривните плочи на канала и коритообразните елементи, повдигане на плочи с автокран, натоварване на камион, транспорт, депониране на депо за строителни отпадъци или определена за целта площадка, вкл. такса депониране. | 10 |  |  | 0 | 0
01.06.02 | IZTM40100 | M3 | Демонтаж на стоманобетонови корита | Демонтаж на стоманобетонови корита Демонтаж на стоманобетонови коритообразни елементи част от бетонови канали, камери и шахти. Разкъртване на фуги между отделните коритообразните елементи, повдигане с автокран, натоварване на камион, транспорт, депониране на депо за строителни отпадъци или определена за целта площадка, вкл. такса депониране. | 10 |  |  | 0 | 0
01.06.03 | IZTM40110 | M3 | Дем+М на същ стоманобетонови плочи | Демонтаж и монтаж на съществуващи стоманобетонови плочи Разкъртване на фуги, повдигане с автокран, временно преместване на плочи в близост до канала, обратно поставяне на плочи върху канала, замонолитване на фуги. | 30 |  |  | 0 | 0
01.06.04 | IZTM40120 | БР | Д+М на стоманени куки/халки | Доставка и монтаж на стоманени куки/халки Разкъртване за заваряване на куки, заваряване на куки или халки, посредством които се демонтира/монтира плочата/коритото, в това число всички материали и персонал, необходими за разкъртване и заваряване. Отчита се на брой поставени елементи. | 100 |  |  | 0 | 0
02 |  |  |  | Материал за запълване
02.01 |  |  |  | Повторно запълване на изкопи
02.01.01 | IZTM110501B | M3 | Баластен пясък 0-4мм | Баластен пясък 0-4 mm Доставка и запълване на изкопа и уплътняване с баластен пясък 0/4 мм в съответствие с БДС EN 933:2012, БДС 15783-83. | 500 |  |  | 0 | 0
02.01.02 | IZTM110501C | M3 | Дренажен чакъл 0/63 | Дренажен чакъл Доставка, запълване на изкопа и уплътняване с речна баластра. | 400 |  |  | 0 | 0
02.01.03 | IZTM8030 | M3 | Трошен камък | Трошен камък Доставка, запълване на изкопа и уплътняване с трошен камък | 250 |  |  | 0 | 0
02.01.04 | EMEP1109240 | M3 | Пръст | Пръст Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване | 400 |  |  | 0 | 0
03 |  |  |  | Повърхности
03.01 |  |  |  | Фрезоване на битумзирани /асфалтирани/ транспортни площи
03.02 |  |  |  | Разбиване на укрепени повърхности - машинно или ръчно
03.02.01 | IZTM2010 | M | Изрязване на настилки | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на мястото на среза от отпадни от изрязването продукти, междинни площи за съхранение, транспорт на машини, труд за персонала и др. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | 250 |  |  | 0 | 0
03.02.02 | IZTM2020 | M2 | Фрезоване до 4см | Фрезоване до 4см | 75 |  |  | 0 | 0
03.02.03 | IZTM2030 | M2 | Фрезоване от 4 до 6см | Фрезоване от 4 до 6см | 100 |  |  | 0 | 0
03.03.01 | IZTM3010 | M2 | Разкъртване на настилки до 7см | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7 см | 300 |  |  | 0 | 0
03.03.02 | IZTM3020 | M2 | Разк на настилки от 7 до 12см | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина от 7 до 12 см | 250 |  |  | 0 | 0
03.03.03 | IZTM3030 | M2 | Разк на настилки от 12 до 25см | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина от 12 до 25 см | 250 |  |  | 0 | 0
03.03.04 | IZTM3040 | M2 | Разкъртване на тротоарна настилка | Разкъртване на тротоарна настилка Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи. При повторно влагане на разкъртения материал, то същият се подрежда на 1 м от изкопа и обезопасява. | 100 |  |  | 0 | 0
03.03.05 | IZTM3050 | M2 | Рaзкъртване на паважна настилка | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите. При повторно влагане на разкъртения материал, то същият се подрежда на 1 м от изкопа и обезопасява. | 250 |  |  | 0 | 0
03.03.06 | IZTM3060 | M3 | Разб на арм стбетон с хидрочук | Разбиване на армиран стоманобетон с хидрочук Разбиване на стоманобетонни настилки, плочи, стени на топлофикационни камери.Eдинична дейност се отчита в кубични метри на неразбития материал. | 100 |  |  | 0 | 0
03.03.07 |  | M | Дем+М на същ ОПС (мантинела) | Демонтаж и монтаж на съществуваща ограничителна пътна система (ОПС - мантинела). Демонтаж и повторен монтаж на ограничителна пътна система (мантинела). В ценообразуването да се включат всички необходими дейности по извършването на дейностите. | 1 |  |  | 0 | 0
03.03.08 |  | M | Дем+М на същ (ТРП) парапет | Демонтаж и монтаж на съществуващ тръбно-решетъчен парапет (ТРП). Демонтаж и повторен монтаж на тръбно-решетъчен парапет. В ценообразуването да се включат всички необходими дейности по извършването на дейностите. | 1 |  |  | 0 | 0
03.03.09 |  | M | Д+М на ОПС (мантинела) | Доставка и монтаж на ограничителна пътна система (мантинела). Ограничителна пътна система (мантинела), праховобоядисана и поцинкована. В ценообразуването да се включат всички необходими дейности по извършването на дейностите. | 1 |  |  | 0 | 0
03.03.10 |  | M | Д+М на (ТРП) парапет | Доставка и монтаж на тръбно-решетъчен парапет. Тръбно решетъчен парапет, праховобоядисан и поцинкован. В ценообразуването да се включат всички необходими дейности по извършването на дейностите. | 1 |  |  | 0 | 0
04 |  |  |  | Възстановяване
04.01 |  |  |  | Временно възстановяване
04.02.01 | IZTM160301A | M2 | Временно покритие, до 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | 150 |  |  | 0 | 0
05 |  |  |  | Окончателно възстановяване:
05.01 |  |  |  | Дейности по окончателното възстановяване както следва:
05.01.01 | IZTM9010 | M2 | Плътен слой асфалт < 4см | Доставка и изграждане на горен, плътен слой асфалтобетон до 4 см. В единичната цена се включва подравняване на ъгли, откоси, нанасяне и уплътняване на слоя. | 100 |  |  | 0 | 0
05.01.02 | IZTM9020 | M2 | Плътен слой асфалт < 6см | Доставка и изграждане на горен, плътен слой асфалтобетон до 6 см. В единичната цена се включва подравняване на ъгли, откоси, нанасяне и уплътняване на слоя. | 100 |  |  | 0 | 0
| IZTM9050 | M2 | Асфалт за велоалея | Асфалт за велоалея | 1 |  |  | 0 | 0
05.01.06 | IZTM9060 | M2 | Асфалтобетон много тежко движение | Доставка и изграждане на пътна настилка от асфалтобетон за много тежко движение Пластове съгласно Детайл 2( за всички пластове на асфалта) от Графично представяне и допълнителни изисквания към описание на дейностите . | 100 |  |  | 0 | 0
05.01.07 | IZTM9070 | M2 | Асфалтобетон тежко движение | Доставка и изграждане на пътна настилка от асфалтобетон за тежко движение Пластове съгласно Детайл 3 ( за всички пластове на асфалта) от Графично представяне и допълнителни изисквания към описание на дейностите. | 100 |  |  | 0 | 0
05.01.08 | IZTM9080 | M2 | Асфалтобетон средно движение | Доставка и изграждане на пътна настилка от асфалтобетон за средно движение Пластове съгласно Детайл 4 ( за всички пластове на асфалта) от Графично представяне и допълнителни изисквания към описание на дейностите. | 100 |  |  | 0 | 0
05.01.09 | IZTM9090 | M2 | Асфалтобетон леко движение | Доставка и изграждане на пътна настилка от асфалтобетон за леко движение Пластове съгласно Детайл 5 ( за всички пластове на асфалта) от Графично представяне и допълнителни изисквания към описание на дейностите. | 60 |  |  | 0 | 0
05.02 | IZTM160303B | M2 | В-не на ТН с нови баз пл 40/40см | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на Община Пловдив. Доставка и изграждане на тротоарна настилка с нови базалтови плочки | 50 |  |  | 0 | 0
05.03 | IZTM11010 | M2 | Възстановяване на настилка с нови бетонни блокчета | Възстановяване на настилка с нови бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчета, запълване на фугите. Доставка и изграждане на настилка с нови бетонни блокчета/пътни ивици, паркинг плочи/ Работата се приема от представител на Община Пловдив. | 50 |  |  | 0 | 0
05.04.01 | IZTM10010 | M2 | Паваж за много тежко движение | Направа на пътна настилка от паваж за много тежко движение Пътна конструкция паваж за много тежко движение по улици с масов градски транспорт и улици в индустриални зони с преобладаващо движение на тежкотоварни коли. Пластове съгласно Детайл 6 от Графично представяне и допълнителни изисквания към описание на дейностите. | 75 |  |  | 0 | 0
05.04.02 | IZTM10020 | M2 | Паваж за тежко движение | Направа на пътна настилка от паваж за тежко движение Пътна конструкция паваж за тежко движение по улици с масов градски транспорт и улици в индустриални зони с преобладаващо движение на тежкотоварни коли. Пластове съгласно Детайл 6 от Графично представяне и допълнителни изисквания към описание на дейностите. | 150 |  |  | 0 | 0
05.04.03 | IZTM10030 | M2 | Паваж за средно движение | Направа на пътна настилка от паваж за средно движение Пътна конструкция паваж за средно движение по вътрешноквартални улици. Пластове съгласно Детайл 6 от Графично представяне и допълнителни изисквания към описание на дейностите. | 200 |  |  | 0 | 0
05.04.04 | IZTM10040 | M2 | Паваж за леко движение | Направа на пътна настилка от паваж за леко движение Пътна конструкция паваж за леко движение по площадки и паркинги. Пластове съгласно Детайл 6 от Графично представяне и допълнителни изисквания към описание на дейностите. | 50 |  |  | 0 | 0
05.05 | IZTM11070 | M2 | В-не на ТН със същ.баз.плочки.40/40см | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на Община Пловдив. | 5 |  |  | 0 | 0
05.06 | IZTM11080 | M2 | В-не на ТН със същ.декор.базалт.плочи | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на Община Пловдив. | 5 |  |  | 0 | 0
05.07 | EMEP160310N | M2 | В-не на ТН със съществуващи бетонни блокчета | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на Община Пловдив. | 5 |  |  | 0 | 0
05.08.01 | EMEP160310P | M | Разк+Възст бетонни бордюри | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на Община Пловдив. | 5 |  |  | 0 | 0
05.09.01 | EMEP2005200 | M2 | Бетонови капаци за шахти. | Бетонови капаци за шахти. Всички дейности по изграждането и монтаж на капаците за шахти се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне. | 50 |  |  | 0 | 0
05.09.02 | IZTM13010 | БР | Д+М на двойни бетонови капаци | Доставка и монтаж на двойни бетонови капаци със СО (студено огънат)-профил за шахта стоманобетонна 100/100/80. Размери на единичния капак = 43/86/6.5 см. Всички дейности по изграждането и монтаж на капаците за шахти се включват в единичната цена. Армирането се извъшва Детайл 7 от Графично представяне и допълнителни изисквания към описание на дейностите. | 50 |  |  | 0 | 0
05.09.03 | IZTM13040 | БР | Самонивел чугунен капак с гривна | Самонивелиращ се капак за ревизионни шахти с гривна комплект, с елементи за безболтово заключване за предпазване от отваряне по време на движение от сферографичен чугун с клас на натоварване D 400, Съгласно БДС EN 124:2003. С лого на EVN и размери, съгласно Детайл 8 от Графично представяне и допълнителни изисквания към описание на дейностите. | 20 |  |  | 0 | 0
05.10.01 | IZTM13060 | БР | Д+М Бет. пръстен DN1000 | Доставка и монтаж на бетонен пръстен за шахта с характеристики DN 1000 - Н=700 мм; D=1180 мм; S=90 мм; M<=550 кг, включително фиксиране към бетонова основа. Стандартизирано качество, произведени по БТО. Монтират се на предварително подготвена основа от бетонови стени, през които преминават тръбопроводите, със цел обслуване на намиращите се съоръжения. | 5 |  |  | 0 | 0
05.10.02 | IZTM200302A | БР | Д+М Бет. пръстен DN 1200 | Доставка и монтаж на бетонен пръстен за шахта с характеристики DN 1200 - Н=700 мм; D=1420 мм; S=110 мм; M<=800 кг, включително фиксиране към бетонова основа. Стандартизирано качество, произведени по БТО. Монтират се на предварително подготвена основа от бетонови стени, през които преминават тръбопроводите, със цел обслуване на намиращите се съоръжения. | 10 |  |  | 0 | 0
05.10.04 | IZTM130120 | БР | Д+М КРШ DN1000/800 | Доставка и монтаж на капак за ревизионна шахта съгласно БДС EN 1917:2003+АС:2007 с размер на капака/отвора - DN1000/DN800. В единичната цена са включени дейности по закрепване на капака към бетонения пръстен, както и разходи за транспорт, персонал, временно съхранение и механизация. | 3 |  |  | 0 | 0
05.10.05 | IZTM130130 | БР | Д+М КРШ DN1200/800 | Доставка и монтаж на капак за ревизионна шахта съгласно БДС EN 1917:2003+АС:2007 с размер на капака/отвора - DN1200/DN800. В единичната цена са включени дейности по закрепване на капака към бетонения пръстен, както и разходи за транспорт, персонал, временно съхранение и механизация. | 3 |  |  | 0 | 0
06 |  |  |  | Обезопасяване и сигнализация
06.01 |  |  |  | Безопасност на труда
06.01.01 | IZTM6010 | M2 | Укрепване < 1.50м - детайл | Доставка, монтаж и демонтаж на укрепване на изкопа с дълбочина < 1.50 м по детайл | 250 |  |  | 0 | 0
06.01.02 | IZTM6020 | M2 | Укрепване 1.50 ÷ 2.00 м - детайл | Доставка, монтаж и демонтаж на укрепване на изкопа с дълбочина 1.50 ÷ 2.00 м по детайл | 300 |  |  | 0 | 0
06.01.03 | IZTM6030 | M2 | Укрепване < 1.50 м - модули | Доставка, монтаж и демонтаж на укрепване на изкопа с дълбочина < 1.50 м със стандартни модули по детайл 1 | 60 |  |  | 0 | 0
06.01.04 | IZTM6040 | M2 | Укрепване 1.50 ÷ 2.00 м - модули | Доставка, монтаж и демонтаж на укрепване на изкопа с дълбочина 1.50 ÷ 2.00 м със стандартни модули по детайл 1 | 300 |  |  | 0 | 0
06.01.05 | IZTM6050 | M2 | Укрепване 2.00 ÷ 3.00 м - модули | Доставка, монтаж и демонтаж на укрепване на изкопа с дълбочина 2.00 ÷ 3.00 м със стандартни модули по детайл 1 | 100 |  |  | 0 | 0
06.01.06 | IZTM6060 | M2 | Укрепване > 3.00 м - модули | Доставка, монтаж и демонтаж на укрепване на изкопа с дълбочина > 3.00 м със стандартни модули по детайл 1 | 100 |  |  | 0 | 0
06.01.07 | IZTM6070 | M | Ограда 1.80 м | Доставка, монтаж и демонтаж на ограда от стандартни елементи с височина 1.80 м | 500 |  |  | 0 | 0
06.01.10 | IZTM60100 | БР | Пасарелки | Доставка, монтаж и демонтаж на мостове за пешеходци (пасарелки) с парапет. | 5 |  |  | 0 | 0
06.01.11 | IZTM60120 | M | Пътна хоризонтална маркировка | Поставяне на пътна хоризонтална маркировка | 5 |  |  | 0 | 0
06.01.12 | IZTM60110 | M | Предупредителна лента.Наредба №3 | Предупредителна сигнална лента | 1000 |  |  | 0 | 0
07 |  | м2 | Почистване на топлофикационни камери | Почистване на топлофикационни камери Почистване на камери и шахти , включително и почистване на сифона на камерата. Включва дейности по почистване, събиране, натоварване на земни маси, наноси и др. В ценообразуването по позицията да се включат всички необходими операции за извършването й,включително и извозване на почистените маси на определени за целта места. Отчитането на извършения обем работа става по квадратура на пода на камерата. | 20 |  |  | 0 | 0
90 |  |  |  | Допълнителни дейности
Използване на инструменти Транспортни услуги
9001 |  |  | Персонал | Персонал
90.01.01A | IZTM900101A | ч | Специалисти (монтьори) | Специалисти (монтьори) | 50 |  |  | 0 | 0
90.01.01B | IZTM900101B | ч | Помощни работници | Помощни работници | 50 |  |  | 0 | 0
9002070А |  | mh | Автокран от 6 т. до 20 т. | Автокран за полагане на тръбите не по-малко от 6т | 1 |  |  | 0 | 0
9002080 |  | h | Тежка високопроходима механизация | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | 1 |  |  | 0 | 0
900210 |  |  | Товарни и транспортни автомобили | Товарни и транспортни автомобили
900210A |  | h | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | 1 |  |  | 0 | 0
900210B |  | h | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5 t | 1 |  |  | 0 | 0
900215 |  |  | Компресори | Компресори
900215A |  | h | Компресори с чук за разбиване | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | 1 |  |  | 0 | 0
900220 |  |  | Генератори за напрежение | Генератори за напрежение
900220А |  | h | Генератор - 10кVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | 1 |  |  | 0 | 0
9005 |  |  | Доставки | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в случаите, когато материалът не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка.
9005050 |  | M3 | Доставка на бетон В10 | Доставка и полагане на бетон B10. | 1 |  |  | 0 | 0
9005200A |  | МЕ | Достака на материали | Доставка на материали според интернет индекс |  |  |  |  | 1000
9005200B |  | МЕ |  | Доставка на материали на база представяне на фактура |  |  |  |  | 300
9005300A |  | МЕ | Предоставяне на услуги | Предоставяне на услуги според интернет индекс |  |  |  |  | 1000
Обща стойност на ценовото предложение (BGN) без включен ДДС: | [8 empty] | 2300
Посочените в ценовото предложение количества са прогнозни, ориентировъчни и необвързващи за възложителя. Общата стойност на ценовото предложение служи само за ценово сравнение на офертите като договорът се сключва на прогнозната стойност на поръчката.
В колони 7 и 8 се оферират стойности, формиращи единичната цена за изпълнение на съответната дейност съгласно техническите спецификации. Стойностите се оферират в лева без включен ДДС, като число до втория знак след десетичната запетая. Единичната цена в колона 9 се формира като сбор от стойностите в колони 7 и 8 (9=7+8). Общата сума в колона 10 се формира като произведение на количеството в колона 6, умножено по единичната цена в колона 9 (10=6*9). Общата стойност на ценовото предложение се формира като сбор от стойностите в колона 10.
За позиции 9005200A, 9005200B, 9005300A не се оферират цени като Възложителя предварително е определил прогнозно очаквана стойност на доставките/услугите които ще са необходими за срока на договора, а начина на калкулиране е определен в техническите спецификации - описанието на дейността по съответната позиция.
При аритметични несъответствия за достоверни се приемат цените за заплата и материали и на тяхна база се формират съответните общи стойности.
Дата: |  |  |  | Име, подпис, печат:
Note on B58: Stefanova Tatyana: няма такъв номер трябва да се сложи нов
Note on B68: Stefanova Tatyana: нов номер