## LIB
Приложение №1 към техническо предложение на участник ................................................................................................................................. за обособена позиция №2 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на модулни лентови библиотеки по процедура на договаряне с предварителна покана за участие №464-EP-17-CI-Д-З с предмет: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на стандартни х86 базирани сървъри за RACK монтаж и на модулни лентови библиотеки по обособени позиции”
| Минимални изисквания на възложителя | Предложение на участника
1 | Общи изисквания
1.1. | Оборудването трябва да бъде ново и неупотребявано. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
1.2. | Изпълнителят трябва да достави, монтира и запусне техниката и да извърши всички необходими първоначални тестове, актуализации на фърмуери (ако има налични и необходими такива) до достигане на желаната и описана конфигурация. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
1.3. | Всички необходими фърмуери, драйвери и лицензии от всякакъв тип, необходими за достигане на желаната и описана конфигурация на оборудването, също така и софтуерни инструменти необходими за началното конфигуриране, актуализации на фърмуери, пускане в експлоатация и ежедневна работа, трябва да бъдат включени и активирани. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
1.4. | Модулната лентова библиотека ще бъде монтира в специализиран център за данни, на територията на Възложителя. Центърът за данни позволява добавянето на ново оборудване и отговаря на изискванията за експлоатация на оборудване от изисквания клас (електрозахранване, климатизация, вентилация, товароносимост на пода на помещението, свободно място, осигурена мрежова свързаност и други релевантни). Монтажът на модулната лентова библиотека трябва да е съвместим с стандартна RACK рамка ш/в/д 600х2000х1000 мм и захранващи кабели IEC320 C14 – IEC320 C13. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
1.5. | Трябва да бъдат доставени, монтирани и пуснати в експлоатация два броя модулни лентови библиотеки с напълно еднакви конфигурации. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
1.6. | Модулните лентови библиотеки трябва да бъдат произведени и комплектовани от един и същ производител. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
1.7. | Всяка една от двете модулни лентови библиотеки трябва да е предназначена за RACK монтаж и трябва да бъде доставена с всички необходими части и кабели, включително всички необходими оптични комуникационни кабели с дължина не по-малко от 20 м (двадесет метра), необходими за монтаж, мрежова свързаност и електрозахранване. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
1.8. | Изпълнителят трябва да достави, инсталира, активира (в случай, че се изисква софтуерен лиценз) и конфигурира автоматизирана, централизирана софтуерна система за мониторинг на оборудването. Софтуерната система трябва да е създадена от производителя на оборудването и трябва да работи в режим 24 часа в денонощието х 7 дни в седмицата х 365 дни в годината. Софтуерната система трябва да отчита в реално време всеки възникнал проблем върху оборудването и автоматично да изпраща e-mail съобщение за него, до предварително дефинирана група от потребители. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля посочете името на софтуерната система
1.9. | Сървърната архитектура трябва да поддържа SNMP v1 и/или SNMP v2 и/или SNMP v3 за извършване на мониторинг. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретна версия на SNMP
1.10. | Всяка една от двете модулни лентови библиотеки трябва да поддържа LTO-7 записващи устройства. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
1.11. | Всяка една от двете модулни лентови библиотеки трябва да поддържа увеличаване на броя на записващите устройства до минимум 16 броя. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен максимален брой поддържани записващи устройства
1.12. | Всяка една от двете модулни лентови библиотеки трябва да поддържа увеличаване на броя на слотовете за ленти до минимум 400 броя в една конфигурация. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен максимален брой поддържани слотове за ленти
2. | Изисквания към борудването
Всяка една от двете модулни лентови библиотеки трябва да бъде оборудвана с:
2.1. | Шест броя LTO-7 Fiber Channel 8Gbit записващи устройства инсталирани и активирани. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен брой инсталирани и активирани усройства
2.2. | Роботизиран механизъм за обслужване на всички лентови слотове, ленти и записващи устройства. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.3. | Минимум 240 броя инсталирани и активирани слота за лентови касети. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен брой инсталирани и активирани слотове
2.4. | Слотовете трябва да бъдат запълнени с минимум 100 броя лентови касети LTO-7 за запис и четене, минимум 10 броя лентови касети от типа WORM за еднократен запис и минимум 6 броя почистващи касети. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен брой лентови касети за запис и четене Моля, посочете конкретен брой лентови касети тип WORM Моля, посочете конкретен брой почистващи касети
2.5. | Лентова библиотека трябва да се достави с включен и активиран софтуер за отдалечено и локално управление, както и за наблюдение с GUI/Web или CLI потребителски интерфейс. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля посочете името на софтуера
За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на всички изброени по-горе въпроси, респективно предложение на участника, отговарящо на или надвишаващо изискванията на възложителя, като във всяка клетка участникът трябва да отговори на всички зададени въпроси и да попълни изисканите конкретни данни. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, като доказателства към попълнените по-горе отговори/данни.
Дата: ....................................... |  | Участник: .......................................