## Технически Изисквания
Приложение №1 към техническо предложение на участник ................................................................................................................................. за обособена позиция №1 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на стандартни х86 базирани сървъри за RACK монтаж по процедура на договаряне с предварителна покана за участие №464-EP-17-CI-Д-З с предмет: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на стандартни х86 базирани сървъри за RACK монтаж и на модулни лентови библиотеки по обособени позиции”
| Минимални изисквания на възложителя | Предложение на участника
1 | Общи изисквания
1.1. | Оборудването се състои от два основни типа стандартни (ISS) х86 базирани сървъри за RACK монтаж, съгласно техническите изисквания за стандартни (ISS) х86 базирани сървъри. Съответно: стандартни (ISS) х86 базирани сървъри тип 1 и стандартни (ISS) х86 базирани сървъри тип 2. Не се допускат Blade базирани решения, както и всякакъв тип клъстерирани или виртуализирани решения. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
1.2. | Оборудването трябва да бъде ново и неупотребявано. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
1.3. | Всички описани сървърни конфигурации трябва да бъдат произведени и комплектовани от един и същ производител. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен производител
1.4. | Изпълнителят трябва да достави и запусне техниката и да извърши всички необходими първоначални тестове, актуализации на фърмуери (ако има налични и необходими такива) до достигане на желаната и описана конфигурация. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
1.5. | Всички необходими фърмуери, драйвери и лицензии от всякакъв тип, необходими за достигане на желаната и описана конфигурация на оборудването, също така и софтуерни инструменти необходими за началното конфигуриране, актуализации на фърмуери, пускане в експлоатация и ежедневна работа, трябва да бъдат включени и активирани. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
1.6. | Изпълнителят трябва да достави, инсталира, активира (в случай, че се изисква софтуерен лиценз) и конфигурира автоматизирана, централизирана софтуерна система за мониторинг на оборудването. Софтуерната система трябва да е създадена от производителя на оборудването и трябва да работи в режим 24 часа в денонощието х 7 дни в седмицата х 365 дни в годината. Софтуерната система трябва да отчита в реално време всеки възникнал проблем върху оборудването и автоматично да изпраща e-mail съобщение за него, до предварително дефинирана група от потребители. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля посочете името на софтуерната система
1.7. | Сървърната архитектура трябва да поддържа SNMP v1 и/или SNMP v2 и/или SNMP v3 за извършване на мониторинг. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретна версия на SNMP
1.8. | Сървърите ще бъдат монтирани в специализиран център за данни, на територията на Възложителя. Центърът за данни позволява добавянето на ново оборудване и отговаря на изискванията за експлоатация на оборудване от изисквания клас (електрозахранване, климатизация, вентилация, товароносимост на пода на помещението, свободно място, осигурена мрежова свързаност и други релевантни). | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2. | Стандартни (ISS) х86 базирани сървъри Тип 1
2.1. | Общи изисквания
2.1.1. | Сървъритe трябва да са предназначени за RACK монтаж и трябва да бъдат доставени с всички необходими части и кабели за монтаж в RACK и електрозахранване. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.1.2. | Монтажът на сървърите трябва да е съвместим с стандартна RACK рамка ш/в/д 600х2000х1000 мм и захранващи кабели IEC320 C14 – IEC320 C13. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.2. | Сървър Тип 1 Стандартизирана конфигурация 1
2.2.1. | Стандартен (ISS) х86 базиран сървър за RACK монтаж. Форм фактор на шасито (Chassis Form Factor) – 1U. | Моля, посочете конкретен модел сървър
2.2.2. | Централен процесор
2.2.2.1. | Всеки един сървър трябва да бъде оборудван с два броя физически процесори. | Моля, посочете конкретен модел процесор
2.2.2.2. | Всеки един от двата процесора трябва да бъде с 12 броя физически ядра. | Моля, посочете конкретен брой физически ядра
2.2.2.3. | Базовата тактова честота на процесорите трябва да бъде по-голяма или равна на 3.0GHz. | Моля, посочете конкретна стойност за базова тактова честота
2.2.2.4. | Размерът на кеша трябва да бъде минимум 24МВ. | Моля, посочете конкретна стойност за размер на кеш
2.2.2.5. | Максималната отдавана топлинна мощност може да бъде 150W. | Моля, посочете конкретна стойност
2.2.2.6. | Набор инструкции – 64bit. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.2.3. | Оперативна памет
2.2.3.1. | Всеки един сървър трябва да има инсталирана минимум 64 GB DDR4 памет. | Моля, посочете конкретно количество инсталирана DDR4 памет
2.2.3.2. | Всеки един сървър трябва да поддържа минимум 1.5 TB DDR4 памет. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.2.4. | RAID контролер
2.2.4.1. | RAID контролер – SAS с активирана поддръжка на RAID нива 0, 1, 10, 5, и с кеш в размер от минимум 256 MB. | Моля, посочете конкретен модел Моля, посочете поддържаните RAID нива Моля, посочете конретна стойност за размер на кеш
2.2.5. | Твърди дискове
2.2.5.1. | Всеки един сървър трябва да може да се окомплектова с минимум осем броя твърди диска, съгласно изискванията за твърди дискове от точка 4 - Възможности за разширение и допълнителни компоненти. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.2.5.2. | Конкретната конфигурация за всеки един сървър поотделно, със съответния брой и тип дискове, ще бъде избирана от възложителя. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.2.6. | Мрежова свързаност
2.2.6.1. | Всеки един сървър трябва да е оборудван с минимум четири броя Ethernet 1Gbit/Sec LAN порта. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен брой Ethernet 1Gbit/Sec LAN порта
2.2.7. | Захранване
2.2.7.1. | Всеки един сървър трябва да е оборудван с максималния брой захранващи блокове, поддържани от модела. Минималният допустим брой захранващи блокове е два. Захранващите блокове трябва да бъдат независими и трябва да могат да бъдат заменяни при работеща машина (hot-swap). | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен брой и модел захранващи блокове
2.2.8. | Порт за отдалечено управление
2.2.8.1. | Всеки един сървър трябва да е оборудван с Ethernet LAN порт за отдалечено управление (management LAN port). | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.2.8.2. | Портът за отдалечено управление трябва да има активирана разширена функционалност – пренасочване на клавиатура, мишка и видео както и възможност за отдалечено инсталиране чрез виртуално CD/DVD устройство. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.2.8.3. | Всеки един сървър трябва да може да се управлява чрез браузер през порта за отдалечено управление. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.2.9. | Поддръжка на операционни системи
2.2.9.1. | Всеки един сървър трябва да поддържа следните операционни системи:
2.2.9.1.1. | Microsoft Windows Server 2012 R2. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.2.9.1.2. | Microsoft Windows Server 2016. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.2.9.1.3. | Red Hat Enterprise Linux 6. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.2.9.1.4. | Red Hat Enterprise Linux 7. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.3. | Сървър Тип 1 Стандартизирана конфигурация 2
2.3.1. | Стандартен (ISS) х86 базиран сървър за RACK монтаж. Форм фактор на шасито (Chassis Form Factor) – 1U. | Моля, посочете конкретен модел сървър
2.3.2. | Централен процесор
2.3.2.1. | Всеки един сървър трябва да бъде оборудван с два броя физически процесори. | Моля, посочете конкретен модел процесор
2.3.2.2. | Всеки един от двата процесора трябва да бъде с 24 броя физически ядра. | Моля, посочете конкретен брой физически ядра
2.3.2.3. | Базовата тактова честота на процесорите трябва да бъде по-голяма или равна на 2.1GHz. | Моля, посочете конкретна стойност за базова тактова честота
2.3.2.4. | Размерът на кеша трябва да бъде минимум 33МВ. | Моля, посочете конкретна стойност за размер на кеш
2.3.2.5. | Максималната отдавана топлинна мощност може да бъде 150W. | Моля, посочете конкретна стойност
2.3.2.6. | Набор инструкции – 64bit. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.3.3. | Оперативна памет
2.3.3.1. | Всеки един сървър трябва да има инсталирана минимум 64 GB DDR4 памет. | Моля, посочете конкретно количество инсталирана DDR4 памет
2.3.3.2. | Всеки един сървър трябва да поддържа минимум 3 TB DDR4 памет. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.3.4. | RAID контролер
2.3.4.1. | RAID контролер – SAS с активирана поддръжка на RAID нива 0, 1, 10, 5, и с кеш в размер от минимум 256 MB. | Моля, посочете конкретен модел Моля, посочете поддържаните RAID нива Моля, посочете конретна стойност за размер на кеш
2.3.5. | Твърди дискове
2.3.5.1. | Всеки един сървър трябва да може да се окомплектова с минимум осем броя твърди диска, съгласно изискванията за твърди дискове от точка 4 - Възможности за разширение и допълнителни компоненти. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.3.5.2. | Конкретната конфигурация за всеки един сървър поотделно, със съответния брой и тип дискове, ще бъде избирана от възложителя. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.3.6. | Мрежова свързаност
2.3.6.1. | Всеки един сървър трябва да е оборудван с минимум четири броя Ethernet 1Gbit/Sec LAN порта. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен брой Ethernet 1Gbit/Sec LAN порта
2.3.7. | Захранване
2.3.7.1. | Всеки един сървър трябва да е оборудван с максималния брой захранващи блокове, поддържани от модела. Минималният допустим брой захранващи блокове е два. Захранващите блокове трябва да бъдат независими и трябва да могат да бъдат заменяни при работеща машина (hot-swap). | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен брой и модел захранващи блокове
2.3.8. | Порт за отдалечено управление.
2.3.8.1. | Всеки един сървър трябва да е оборудван с Ethernet LAN порт за отдалечено управление (management LAN port). | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.3.8.2. | Портът за отдалечено управление трябва да има активирана разширена функционалност – пренасочване на клавиатура, мишка и видео както и възможност за отдалечено инсталиране чрез виртуално CD/DVD устройство. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.3.8.3. | Всеки един сървър трябва да може да се управлява чрез браузер през порта за отдалечено управление. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.3.9. | Поддръжка на операционни системи
2.3.9.1. | Всеки един сървър трябва да поддържа следните операционни системи:
2.3.9.1.1. | Microsoft Windows Server 2012 R2. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.3.9.1.2. | Microsoft Windows Server 2016. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.3.9.1.3. | Red Hat Enterprise Linux 6. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
2.3.9.1.4. | Red Hat Enterprise Linux 7. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3. | Стандартни (ISS) х86 базирани сървъри Тип 2
3.1. | Общи изисквания
3.1.1. | Сървъритe трябва да са предназначени за RACK монтаж и трябва да бъдат доставени с всички необходими части и кабели за монтаж в RACK и електрозахранване. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.1.2. | Монтажът на сървърите трябва да е съвместим с стандартна RACK рамка ш/в/д 600х2000х1000 мм и захранващи кабели IEC320 C14 – IEC320 C13. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.2. | Изисквания Сървър Тип 2 Стандартизирана конфигурация 1
3.2.1. | Стандартен (ISS) х86 базиран сървър за RACK монтаж. Форм фактор на шасито (Chassis Form Factor) – 2U. | Моля, посочете конкретен модел сървър
3.2.2. | Централен процесор
3.2.2.1. | Всеки един сървър трябва да бъде оборудван с два броя физически процесори. | Моля, посочете конкретен модел процесор
3.2.2.2. | Всеки един от двата процесора трябва да бъде с 12 броя физически ядра. | Моля, посочете конкретен брой физически ядра
3.2.2.3. | Базовата тактова честота на процесорите трябва да бъде по-голяма или равна на 3.0GHz. | Моля, посочете конкретна стойност за базова тактова честота
3.2.2.4. | Размерът на кеша трябва да бъде минимум 24МВ. | Моля, посочете конкретна стойност за размер на кеш
3.2.2.5. | Максималната отдавана топлинна мощност може да бъде 150W. | Моля, посочете конкретна стойност
3.2.2.6. | Набор инструкции – 64bit. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.2.3. | Оперативна памет
3.2.3.1. | Всеки един сървър трябва да има инсталирана минимум 128 GB DDR4 памет. | Моля, посочете конкретно количество инсталирана DDR4 памет
3.2.3.2. | Всеки един сървър трябва да поддържа минимум 1.5 TB DDR4 памет. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.2.4. | RAID контролер
3.2.4.1. | RAID контролер – SAS с активирана поддръжка на RAID нива 0, 1, 10, 5, и с кеш в размер от минимум 256 MB. | Моля, посочете конкретен модел Моля, посочете поддържаните RAID нива Моля, посочете конретна стойност за размер на кеш
3.2.5. | Твърди дискове
3.2.5.1. | Всеки един сървър трябва да може да се окомплектова с минимум осем броя твърди диска, съгласно изискванията за твърди дискове от точка 4 - Възможности за разширение и допълнителни компоненти. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.2.5.2. | Конкретната конфигурация за всеки един сървър поотделно, със съответния брой и тип дискове, ще бъде избирана от възложителя. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.2.6. | Мрежова свързаност
3.2.6.1. | Всеки един сървър трябва да е оборудван с минимум четири броя Ethernet 1Gbit/Sec LAN порта. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен брой Ethernet 1Gbit/Sec LAN порта
3.2.7. | Захранване
3.2.7.1. | Всеки един сървър трябва да е оборудван с максималния брой захранващи блокове, поддържани от модела. Минималният допустим брой захранващи блокове е два. Захранващите блокове трябва да бъдат независими и трябва да могат да бъдат заменяни при работеща машина (hot-swap). | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен брой и модел захранващи блокове
3.2.8. | Порт за отдалечено управление
3.2.8.1. | Всеки един сървър трябва да е оборудван с Ethernet LAN порт за отдалечено управление (management LAN port). | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.2.8.2. | Портът за отдалечено управление трябва да има активирана разширена функционалност – пренасочване на клавиатура, мишка и видео както и възможност за отдалечено инсталиране чрез виртуално CD/DVD устройство. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.2.8.3. | Всеки един сървър трябва да може да се управлява чрез браузер през порта за отдалечено управление. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.2.9. | Поддръжка на операционни системи
3.2.9.1. | Всеки един сървър трябва да поддържа следните операционни системи:
3.2.9.1.1. | Microsoft Windows Server 2012 R2. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.2.9.1.2. | Microsoft Windows Server 2016. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.2.9.1.3. | Red Hat Enterprise Linux 6. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.2.9.1.4. | Red Hat Enterprise Linux 7. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.3. | Изисквания Сървър Тип 2 Стандартизирана конфигурация 2
3.3.1. | Стандартен (ISS) х86 базиран сървър за RACK монтаж. Форм фактор на шасито (Chassis Form Factor) – 2U. | Моля, посочете конкретен модел сървър
3.3.2. | Централен процесор
3.3.2.1. | Всеки един сървър трябва да бъде оборудван с два броя физически процесори. | Моля, посочете конкретен модел процесор
3.3.2.2. | Всеки един от двата процесора трябва да бъде с 24 броя физически ядра. | Моля, посочете конкретен брой физически ядра
3.3.2.3. | Базовата тактова честота на процесорите трябва да бъде по-голяма или равна на 2.1GHz. | Моля, посочете конкретна стойност за базова тактова честота
3.3.2.4. | Размерът на кеша трябва да бъде минимум 33МВ. | Моля, посочете конкретна стойност за размер на кеш
3.3.2.5. | Максималната отдавана топлинна мощност може да бъде 150W. | Моля, посочете конкретна стойност
3.3.2.6. | Набор инструкции – 64bit. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.3.3. | Оперативна памет
3.3.3.1. | Всеки един сървър трябва да има инсталирана минимум 128 GB DDR4 памет. | Моля, посочете конкретно количество инсталирана DDR4 памет
3.3.3.2. | Всеки един сървър трябва да поддържа минимум 3 TB DDR4 памет. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.3.4. | RAID контролер
3.3.4.1. | RAID контролер – SAS с активирана поддръжка на RAID нива 0, 1, 10, 5, и с кеш в размер от минимум 256 MB. | Моля, посочете конкретен модел Моля, посочете поддържаните RAID нива Моля, посочете конретна стойност за размер на кеш
3.3.5. | Твърди дискове
3.3.5.1. | Всеки един сървър трябва да може да се окомплектова с минимум осем броя твърди диска, съгласно изискванията за твърди дискове от точка 4 - Възможности за разширение и допълнителни компоненти. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.3.5.2. | Конкретната конфигурация за всеки един сървър поотделно, със съответния брой и тип дискове, ще бъде избирана от възложителя. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.3.6. | Мрежова свързаност
3.3.6.1. | Всеки един сървър трябва да е оборудван с минимум четири броя Ethernet 1Gbit/Sec LAN порта. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен брой Ethernet 1Gbit/Sec LAN порта
3.3.7. | Захранване
3.3.7.1. | Всеки един сървър трябва да е оборудван с максималния брой захранващи блокове, поддържани от модела. Минималният допустим брой захранващи блокове е два. Захранващите блокове трябва да бъдат независими и трябва да могат да бъдат заменяни при работеща машина (hot-swap). | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен брой и модел захранващи блокове
3.3.8. | Порт за отдалечено управление
3.3.8.1. | Всеки един сървър трябва да е оборудван с Ethernet LAN порт за отдалечено управление (management LAN port). | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.3.8.2. | Портът за отдалечено управление трябва да има активирана разширена функционалност – пренасочване на клавиатура, мишка и видео както и възможност за отдалечено инсталиране чрез виртуално CD/DVD устройство. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.3.8.3. | Всеки един сървър трябва да може да се управлява чрез браузер през порта за отдалечено управление. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.3.9. | Поддръжка на операционни системи
3.3.9.1. | Всеки един сървър трябва да поддържа следните операционни системи:
3.3.9.1.1. | Microsoft Windows Server 2012 R2. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.3.9.1.2. | Microsoft Windows Server 2016. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.3.9.1.3. | Red Hat Enterprise Linux 6. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
3.3.9.1.4. | Red Hat Enterprise Linux 7. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
4. | Възможности за разширение и допълнителни компоненти
4.1. | Всеки един сървър трябва да може да бъде оборудван със следните видове твърди дискове:
4.1.1. | HDD SAS, 300 GB, 10000 rpm, hot-plug, 2.5-inch, enterprise. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен модел
4.1.2. | HDD SAS, 600 GB, 10000 rpm, hot-plug, 2.5-inch, enterprise. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен модел
4.1.3. | HDD SAS, 1.2 TB, 10000 rpm, hot-plug, 2.5-inch, enterprise. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен модел
4.2. | Оперативна памет
4.2.1. | Всеки един сървър трябва да позволява разширяване на оперативната памет. Разширяването на паметта на всеки сървър трябва да се осъществява със стъпка от 32 GB DDR4. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не
4.3. | Мрежова свързаност
4.3.1. | Всеки един сървър трябва да може да се оборудва допълнително със следните видове мрежови карти:
4.3.1.1. | Четирипортова Ethernet 1Gbit/Sec мрежова карта. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен модел
4.3.1.2. | Еднопортова Fiber Channel 8 Gbit/Sec (FC-HBA) карта плюс необходимото за нея SFP. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен модел
4.3.1.3. | Двупортова Fiber Channel 8 Gbit/Sec (FC-HBA) карта плюс необходимите за нея два броя SFP. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен модел
4.3.1.4. | Двупортова 10 GBit/Sec Ethernet карта плюс необходимите за нея два броя SFP. | Моля, потвърдете [ ] Да [ ] Не Моля, посочете конкретен модел
За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на всички изброени по-горе въпроси, респективно предложение на участника, отговарящо на или надвишаващо изискванията на възложителя, като във всяка клетка участникът трябва да отговори на всички зададени въпроси и да попълни изисканите конкретни данни. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, като доказателства към попълнените по-горе отговори/данни.
Дата: ....................................... |  | Участник: .......................................